MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO

### EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018

Processo Administrativo n.°33433.005935/2017-06

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o(a) União por intermédio do Hospital Federal dos Servidores do Estado, através da Divisão de Contratos e Licitações, sediado(a) à Rua Sacadura Cabral, nº 178, Saúde –  Rio de Janeiro/RJ, CEP:20.221-903, por meio de Pregoeiro designado pela Portaria HFSE/MS nº 0417 de 17/08/2017,realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05/2017 DE 25/05/2017, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de  2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, revogado pelo Decreto 8.538, de 6 de outubro de 2015, Decreto n° 2.271, de 07/07/1997, conforme Decreto Presidencial n° 5.932, de 10/03/2005, publicado no DOU de 11/03/2005 e demais Leis, Decretos, Instruções Normativas e Resoluções pertinentes ao objeto e suas respectivas atualizações, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão:13/09/2017 Horário: 16:00 hs

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

CONTRATAÇÃO COM CONTA VINCULADA

As provisões (depósitos) realizadas pela Administração para o pagamento dos encargos trabalhistas, dos empregados das empresas contratadas para prestar serviços de forma contínua, por meio de dedicação exclusiva de mão de obra, serão destacadas do valor mensal do contrato e depositadas pela Administração em Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação (em instituição bancária oficial e/ou privada), aberta em nome do prestador de serviço.

O montante dos depósitos da Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação será igual ao somatório dos valores das seguintes provisões:

- 13° salário;

- Férias e 1/3 constitucional de férias;

- Verbas rescisórias; e

- Encargos previdenciários e FGTS sobre Férias, 1/3 de férias e 13° salário.

Como proceder para realizar o provisionamento (depósito) de valores e depósito em Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação O setor responsável pelos provisionamentos (depósitos) dos encargos trabalhistas deve observar os percentuais relativos às provisões de férias, 13º salário e multa rescisória, estabelecidos no item 14 do Anexo XII da IN/SEGES/MPDG nº 5, de 2017, conforme tabela a seguir:

Reserva mensal para o pagamento de encargos Trabalhistas

Percentual incidente sobre a remuneração ITEM	Percentual (%)

13º (décimo Terceiro) Salário	8,33%

Férias e 1/3 (um terço) constitucional	12,10%

Multa sobre FGTS e contribuição social sobre

o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado	5,00%

| Subtotal |  | 25,43% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incidência do Submódulo 2.2 sobre o pagamento de férias, um terço constitucional de férias e 13º (décimo terceiro salário) | 7,39% |  | 7,60% | 7,82% |
| Total | 32,82% |  | 33,03% | 33,25% |

Nota 1: : Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições. Nota 2: Considerando as alíquotas de contribuição de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3% (três por cento) referentes ao grau de risco de acidente do trabalho - SAT/GIIL-RAT, previstas no art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. Nota 3: O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das seguintes previsões: 13º salário; Férias e 1/3 (um terço) constitucional; Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado; e Incidência do Submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um terço) constitucional de férias e 13º (décimo terceiro) salário.

Os depósitos na Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação serão efetuados de acordo com os procedimentos operacionais do SIAFI, observando procedimento próprio para os depósitos da Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação.

### DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a seleção de empresa especializada para prestação continuada de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de forma ininterrupta e continuada, com dedicação exclusiva de mão de obra, englobando o fornecimento de peças/materiais e serviços das Instalações Ordinárias, Especiais e Equipamentos Prediais, do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), incluindo a Operação, Suporte Técnico e Gerencial dos Sistemas Civis, Hidráulicos, Elétricos de Alta e Baixa Tensão e dos Equipamentos de Sistemas Elétricos, Eletromecânicos, Gases Medicinais, Civis, Hidráulicos, cujas partes relevantes são destacadas nas especificações técnicas e os respectivos anexos do Termo de Referência, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

  - A presente licitação possui as caraterísticas de empreitada por preço unitário, em regime de execução indireta, com disponibilização de mão-de-obra exclusiva para o HFSE.

### DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2018 na classificação abaixo:

Gestão: 00001

Unidade Gestora: 250061

Programa de Trabalho Resumido/PTRES Natureza da Despesa: 339039-61 Espécie de Empenho – 3 –

Global Exercício de 2018.

### CREDENCIAMENTO

3.1.O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2.O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

3.3.O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4.O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5.A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

### PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

    - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

    - Não poderão participar desta licitação os interessados:

    - proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

    - estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

    - que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

    - que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; as empresas em recuperação judicial que tenham seu plano de recuperação aprovado pelo juízo competente, poderão participar do certame;

    - Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

    - Empresas cujos proprietários, controladores ou diretores sejam Deputados ou Senadores do Congresso Nacional nos termos do art. 54, II, da Constituição da República.

    - Sociedades Cooperativas, considerando a vedação contida no Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e União, anexo ao Edital, e a proibição do artigo 4º da Instrução Normativa SLTI/MPDG nº 5, de 25 de maio de 2017.

    - Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

      - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.3.1.1.a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte;

        - que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

        - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 4.3.1.4.que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

4.3.1.5.que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

### DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1.O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2.Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

5.3.O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

  - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.6.O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 5.6.1.Valor anual do item;

    - Descrição detalhada do objeto, observadas as especificações, critérios e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.

5.6.2.1.A indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO;

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

    - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.

      - A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

5.6.4.2.. Caso a proposta apresente eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos que favoreça a Contratada, este será revertido como lucro durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual prorrogação contratual.

5.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 12 (doze) meses, a contar da data de sua apresentação.

### DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1.A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2.O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

6.2.1.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.2.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3.O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.4.O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

  - O lance deverá ser ofertado pelo valor anual do item.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.8.O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários  quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01.

    - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.

    - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

6.9.O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.9.1.O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

  - Critério de julgamento adotado será o menor preço anual do item, conforme definido neste Edital e seus anexos.

  - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

  - Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

  - Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

  - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

  - Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

### DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

    - Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

    - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

    - Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

      - Comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

      - Apresentar um ou mais valores da planilha de custos que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

    - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas na IN SLTI/MPDG nº 05, de 2017.

    - Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta.

    - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

7.6.O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 5 (cinco) horas , sob pena de não aceitação da proposta.

7.6.1.O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

    - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de formação de preço e custo no formato excel readequadas com o valor final ofertado e a convenção ou acordo coletivo de trabalho das categorias profissionais.

    - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e  a margem de lucro pretendida.

7.6.4.O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;

    - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto.

      - Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, exceto para atividades de prestação de serviços previstas nos

§§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006.

  - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.9.O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.9.10.Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.9.11A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.10.Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

### DA HABILITAÇÃO

    - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

      - SICAF;

      - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

      - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

      - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

      - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

      - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

Os licitantes que não estiverem com registro atualizado no SICAF a nível de cadastro, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista:

### Habilitação jurídica:

      - no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;

      - em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

      - inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

      - inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

      - decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País.

      - os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 8.4.Regularidade fiscal e trabalhista:

    - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

    - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

    - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

    - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

    - prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

    - prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

    - caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

    - caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

### Qualificação econômico-financeira:

    - certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

    - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

    - no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

    - comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG =

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC =

Passivo Circulante

    - As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por meio de:

      - Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social;

Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

      - Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo V, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste Edital; 8.5.5.3.1.a declaração de que trata a subcondição acima deverá estar acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social,

8.5.5.3.2.quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

  - As empresas, deverão comprovar obrigatoriamente ainda, a qualificação técnica, por meio de: 8.6.1.Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional correspondente, em plena validade;

    - Certidão comprobatória de inscrição e regularidade no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da empresa e seus respectivos responsáveis técnicos com habilitação nos ramos de arquitetura ou engenharia civil.

    - No caso do licitante com registro em CREA ou CAU de outro estado, deverá apresentar visto de registro pelo CREA- RJ ou CAU-RJ. O visto de Registro pelo CREA-RJ ou CAU-RJ poderá ser apresentado por ocasião da convocação da adjudicatária para assinatura do contrato, conforme estabelecido no Edital, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.

    - Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do profissional que venha a trabalhar neste HFSE (Atestado de Capacidade Técnica Profissional), devidamente registrado(s) no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) comprovando através de CAT (Certidão de Acervo Técnico) emitido pelo CAU e/ou CREA, ter experiência na prestação de serviço específico de Arquitetura ou Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia de Segurança do Trabalho, em edificações com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da licitação, onde se destaquem as parcelas de maior relevância, aqueles atestados que comprovem, no individual ou no somatório terem realizado os seguintes serviços:

- Manutenção Preventiva e Corretiva que contenha os seguintes serviços:

-Geração Própria de Energia de 400 KVA’s;

-Subestação que opere em 13.8 Kv e com potência igual ou superior a 2,0 Mva (2.000 KVA’s);

-Execução de serviços de análise termográfica de instalações elétricas e equipamentos;

-Sistema de Incêndio com chuveiro automático (sprinklers).

- Manutenção preventiva e corretiva de edificações hospitalares com área mínima construída de 50.000m² (cinquenta mil metros quadrados), que equivale a aproximadamente 50% da área construída do HFSE, compreendendo serviços de:

-Instalações de água fria, esgoto sanitário e águas pluviais; Instalações / redes de gases medicinais;

-Alvenarias e revestimentos; Forro em gesso e correlatos; Esquadrias;

-Pintura; Marcenaria; Recuperação de estrutura em concreto armado;coberturas

8.6.4.1 Caracterizam-se como parcelas de maior relevância os serviços técnicos a serem contratados nas áreas de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica.

    - A comprovação de vinculação a empresa deverá ser realizada através da apresentação de:

- Cópia autenticada de CONTRATO de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum;

- Cópia autenticada da carteira de trabalho expedida pelo Ministério do Trabalho ou Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP/SEFIP);

- Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação será realizada mediante a apresentação de cópia autenticada do CONTRATO social ou certidão da Junta Comercial, ou ato constitutivo da empresa devidamente atualizado;

8.6.5.1 A comprovação de vínculo, poderá ser feita através de declaração de que o responsável técnico integrará o quadro da licitante se a sociedade empresária vier a ser contratada.

8.6.6. Atestado de Visita Prévia e/ ou Declaração de Dispensa de Vistoria, conforme disposto no item 6 do Termo de Referência.

8.6.7 Para o cumprimento do objeto, a licitante vencedora deverá entregar declaração de que instalará escritório no município do Rio de Janeiro, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato, dispondo de capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Contratante, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários e declaração expressa de que possuem instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto deste Termo de Referência e de que disponibilizarão .

    - A comprovação de aptidão de desempenho para a prestação dos serviços em características, complexidades, quantidades, prazos similares e compatíveis com o objeto desta licitação a ser apresentado pela licitante, deverá ser realizado mediante a apresentação de atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome do licitante que comprove(m) a prestação de serviços em contratos com contingente mínimo igual ou superior a 50 % (cinquenta por cento) do quantitativo total de postos independentemente da categoria, por período não inferior a três anos. Será admitido o somatório de atestados.

      - Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

      - Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

      - Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes.

      - O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu

    - Na contratação de serviços continuados com mais de 40 (quarenta) postos, o licitante deverá comprovar que tenha executado contrato com um mínimo de 50% (cinquenta por cento) do número de postos de trabalho a serem contratados;

    - Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos.

    - Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, se realizada a vistoria;

  - Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados deverão ser apresentados pelo licitante de menor preço após a etapa de lances, conforme solicitado pelo Pregoeiro no sistema eletrônico, serão encaminhados em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa  oficial, para análise, no prazo de 03 (dois) dias úteis, à Rua Sacadura Cabral, 178 - SERVIÇO DE PROTOCOLO, endereçado a Divisão de Contratos e Licitações,Anexo II, Saúde, CEP 20221-903, Rio de Janeiro/RJ, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

MINISTÉRIO DA SAÚDE

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO - HFSE DIVISÃO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

PROCESSO n.º 33433.005935/2017-06 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS RAZÃO SOCIAL E CNPJ

    - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

  - Em relação às licitantes cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, o Pregoeiro consultará o referido Sistema em relação aos documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 11.10.10.

    - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores  de certidões, especialmente quando o licitante  esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

8.13.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas

  - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

8.14.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

  - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

  - A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

  - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

  - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

  - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

### DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1.A sessão pública poderá ser reaberta:

    - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

    - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de

lances.

  - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

    - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

    - A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

### DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

    - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 3 (TRÊS) DIAS , a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

      - ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

      - conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

      - conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

  - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

### DOS RECURSOS

    - O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

    - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

      - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

      - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

      - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo- lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

### DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

    - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

    - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

### DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

    - O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia no valor

correspondente a 5%(cinco) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

      - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

      - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;

  - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de mais 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual.

  - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

    - prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

    - prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

    - multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

    - obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber.

  - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, mencionados na IN SEGES/MPDG nº05/2017, observada a legislação que rege a matéria.

  - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária;

  - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

  - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga- se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que for notificada.

  - A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

  - Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas rescisórias decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da Contratada em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção dos respectivos contratos de trabalho.

    - Caso a Contratada não logre efetuar uma das comprovações acima indicadas até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes a 1 (um) mês de serviços para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução contratual, conforme a Instrução Normativa SEGES/MPDG n° 5, de 2017, conforme obrigação assumida pela contratada.

  - Será considerada extinta a garantia:

    - com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

    - no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação.

### DO TERMO DE CONTRATO

  - Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, cuja vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite de 60(sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato.

  - Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

14.2.1 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

  - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 2. (dois) dias, a contar da data de seu recebimento.

  - O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

### DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE

    - As regras acerca da repactuação e do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato, anexo a este Edital.

### DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

    - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

### DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

    - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

### DO PAGAMENTO

18.1.O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser emitida a partir do primeiro dia útil do mês subsequente da prestação do serviço, contendo o CNPJ do HFSE (00.394.544/0211-82), número do processo, do Pregão e do Contrato, detalhamento dos serviços executados, descrição dos equipamentos quando for o caso, entregues no Serviço de Protocolo Central do HFSE, localizado no Anexo II, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta correntes indicados pelo contratado;

  - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.

18.4.O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato  à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas na IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017.

18.4.1.A licitante deverá enviar obrigatoriamente juntamente com a nota fiscal, planilha discriminando a identificação dos trabalhadores alocados no serviço, com o respectivo percentual individualizado e somatório dos depósitos para provisionamento da Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação, com os valores das provisões de 13° salário,Férias e 1/3 constitucional de férias,Verbas rescisórias e Encargos previdenciários e FGTS sobre Férias, 1/3 de férias e 13° salário,conforme previsto na IN/SEGES/MPDG nº 05/2017.

18.5.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

  - Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da manutenção das condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo para que a Contratada regularize suas obrigações, quando não se identificar má- fé ou a incapacidade de corrigir a situação.

18.6.1 Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou nos casos em que identificada má-fé, se não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração, os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

  - Nos termos da Instrução Normativa SEGES/MPDG n° 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

    - não produziu os resultados acordados;

    - deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

    - deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

  - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida  pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

  - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993.

18.15.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as atividades de prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

### DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

    - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

      - não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

      - apresentar documentação falsa;

      - deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 19.1.4.ensejar o retardamento da execução do objeto; 19.1.5.não mantiver a proposta;

19.1.6.cometer fraude fiscal; 19.1.7.comportar-se de modo inidôneo;

19.2.Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

19.3.O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

19.3.1.Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 19.3.2.Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

19.4.A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

19.5.A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

19.6.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - Após a comunicação da penalidade de multa, a licitante terá o prazo de até 30 dias para pagar o débito; decorrido este período, será aplicada a mora de 0,2% (dois décimos por cento) por dia do valor da penalidade, pelo prazo máximo de 30 dias; após este período será aplicada cumulativamente, a penalidade de impedimento de licitar com a entidade pelo prazo de até dois anos;

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

### DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

    - Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

    - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail dicli@hse.rj.saude.gov.br, pelo fax (21) 2518-8147, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Sacadura Cabral, 178, – Saúde, Serviço de Protocolo.

    - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 20.4.Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

  - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

    - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

    - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

    - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

    - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

    - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

    - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

21.7.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível  o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

21.8.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.9.O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Rua Sacadura Cabral. 178 – Anexo II – 2º andar, nos dias úteis, no horário das 9:00. horas às 16:00. horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

22.O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Edital será o da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - Justiça Federal.

- Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

  - ANEXO I - Termo de Referência;

  - ANEXO II –Termo de Contrato;

  - ANEXO III – Modelo de declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública

  - ANEXO IV- Autorização Complementar ao Contrato;

  - ANEXO V – IMR

  - ANEXO VI – Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União;

  - ANEXO VII- Modelo de Proposta;

  - ANEXO VIII-Termo de Cooperação Técnica;

  - ANEXOIX- Declaração de Optante ou não pela Desoneração da folha de pagamento;

Rio de Janeiro,	de	2018.

_ Hugo Moura Filho

Ministério da Saúde/SAS/DGH/HFSE Chefe da Divisão de Contratos e Licitaçõe

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DEOBRA EXCLUSIVA

Processo Administrativo nº33433.005935/2017-06

### DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de forma ininterrupta e continuada, com dedicação exclusiva de mão de obra, englobando o fornecimento de peças/materiais e serviços das Instalações Ordinárias, Especiais e Equipamentos Prediais, do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), incluindo a Operação, Suporte Técnico e Gerencial dos Sistemas Civis, Hidráulicos, Elétricos de Alta e Baixa Tensão e dos Equipamentos de Sistemas Elétricos, Eletromecânicos, Gases Medicinais, Civis, Hidráulicos, cujas partes relevantes destacamos nas Especificações Técnicas e os respectivos anexos deste Termo de Referência.

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SEVIÇOS | UNIDADE DE MEDIDA | MÊS | VALOR MÁXIMO MENSAL | VALOR MÁXIMO ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de forma ininterrupta e continuada, com dedicação exclusiva de mão de obra, englobando o fornecimento de peças/materiais e serviços de forma continuada das Instalações Ordinárias, Especiais e Equipamentos Prediais, do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), incluindo a Operação, Suporte Técnico e Gerencial dos Sistemas Civis, Hidráulicos, Elétricos de Alta e Baixa Tensão e dos Equipamentos de Sistemas Elétricos, Eletromecânicos, Civis, Hidráulicos, cujas partes relevantes destacamos nas Especificações Técnicas e os respectivos anexos deste Termo de Referência | MÊS | 12 | R$ 1.097.274,05 | R$ 13.167.288,56 |

Observação:

- No valor relativo à prestação do serviço de manutenção predial, deverão estar inclusos todos os custos inerentes à contratação, inclusive ferramentas e equipamentos de uso cotidiano.

- Para composição do valor mensal e anual deverá ser considerado Custo com Mão de Obra Dedicada, Custo de Material de Consumo e Custo de Serviços Eventuais/Extras.

### DA JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

      - O contrato tem a finalidade de prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com fornecimento de mão de obra para as atividades elencadas neste Termo de Referência.

      - O HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO é uma Unidade Pública de Saúde composta por aproximadamente 100.000 m² de área edificada, composta por (cinco) edificações, entre as quais: Prédio Principal, Anexo I, Anexo II, Anexo III e Anexo IV.

      - A instituição não dispõe, em seu quadro de funcionários, de profissionais com as qualificações necessárias para a execução dos serviços de manutenção predial. A contratação de empresa especializada para a realização desse serviço evitará que problemas surgidos no dia a dia necessitem de contratações periódicas e fracionadas para o saneamento, contribuindo para o bom andamento do atendimento à população, bem-estar e saúde dos pacientes, colaboradores e visitantes.

      - Dentre as necessidades da instituição para este tipo de contratação, é possível destacar o processo de obsolescência das instalações, a intensa utilização dos espaços físicos, a grande circulação de pessoas envolvidas nas atividades assistenciais, e de ensino, bem como nas funções administrativas da Unidade.

      - Destaca-se ainda que boa parte dessas atividades possuem funcionamento ininterrupto, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana.

      - Garantir a operacionalidade das instalações do HFSE está diretamente ligado à capacidade da instituição de prestar atendimento à população dependente do SUS.

      - Por ser um serviço de apoio as atividades desenvolvidas no Hospital Federal dos Servidores do Estado e a unidade não possuir no seu quadro mão de obra qualificada para a execução dos referidos serviços, optou-se pela terceirização do serviço de manutenção predial, conforme IN/SEGES/ MPDG nº 05/2017.

### DO OBJETIVO

Pretende-se com a presente contratação prover ao Hospital Federal dos Servidores do Estado a otimização de todas as informações pertinentes as suas instalações, sendo possíveis as seguintes vantagens imediatas:

- Melhoria da situação operacional de seus sistemas e equipamentos

- Aumento da vida útil de seus equipamentos.

- Prevenção de recorrência de defeitos, realizando analise de causas de falhas / defeitos.

- Possibilidade de tomadas de decisões baseadas em relatórios específicos com Índices  Classe Mundial de Manutenção.

- Melhor planejamento de alocação de recursos técnicos e financeiros.

- Garantir que somente os aparelhos/equipamentos em bom estado de funcionamento estarão operacionais, proporcionando com isso segurança dos usuários.

- Operadores dos aparelhos orientados para melhor adequação às normas e procedimentos técnicos.

- Redução de custos totais de manutenção.

- Atendimento	as	normas	e	legislações	pertinentes	ao	objeto,	inclusive	Normas regulamentadoras NR.

### DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Considerando o disposto no parágrafo único, do art. 1º da Lei 10.520/2002, os serviços acima descritos são considerados como serviços de natureza comum, cujos padrões de

desempenho e qualidade encontram-se objetivamente definidos neste instrumento, por meio de especificações usuais no mercado.

  - Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

- A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes, que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

### DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A contratação de pessoa jurídica para a execução de atividades que não se caracterizam como finalísticas, encontra respaldo legal no Decreto nº 2.271/97.

O processo licitatório deverá observar a seguinte legislação de regência:

- Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05/2017 DE 25/05/2017;

- Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui a licitação na modalidade de Pregão, para a contratação de serviços comuns;

- Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns;

- Lei nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;

- Decreto nº 7.203, de junho de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da Administração Pública Federal;

- Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração Pública Federal, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP;

- Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política de Resíduos Sólidos;

- Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei nº 12.305, de 2010, que instituiu a Política de Resíduos Sólidos.

### DA VISTORIA PRÉVIA

  - Para o cumprimento adequado das obrigações contratuais, dimensionamento e elaboração de sua proposta, é orientado que o licitante realize vistoria prévia nas instalações do HFSE/MS, para conhecimento total do objeto licitado, inclusive quanto às quantidades e especificidades dos serviços a serem contratados e do grau de dificuldade existente, mediante inspeção do local, equipamentos, e coleta de informações de todos os dados e elementos que possam vir a ter influência no valor da proposta.

    - A vistoria prévia, de caráter facultativo, justifica-se pela especificidade do serviço a ser licitado, não podendo a Empresa alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como motivo para se eximirem das obrigações Contratuais assumidas, bem como dos aspectos financeiro e técnico, a saber:

      - Sob o ponto de vista financeiro, a intenção é dar à Administração a certeza e a comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de consequência, que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características dos bens licitados, resguardando ao HFSE de possíveis inexecuções contratuais. Portanto, a finalidade da introdução da fase de vistoria prévia é propiciar ao proponente o exame, a conferência e a constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparação da proposta e execução do objeto.

a)O H.F.S.E. é um hospital da rede pública federal, do Ministério da Saúde.

O Hospital Federal dos Servidores do Estado dispõe de 450 (quatrocentos e cinquenta) leitos, 20 Salas Cirúrgicas em funcionamento. Procedimentos de alta complexidade e tecnologia de ponta são nele realizados, além de cirurgias de grande porte. A contratação em comento vai influenciar diretamente em toda a rotina ligada ao atendimento bem como a recuperação dos pacientes, estamos falando neste caso em vidas humanas que podem ser colocadas em risco por conta de termos uma Empresa Licitante sem a exata noção de que tipo de serviço deverá ser prestado bem como o grau de complexidade requerido para a sua execução de maneira segura ao usuário final.

      - Mediante aos apontamentos por hora elencados, torna-se importante que a Empresa Licitante tome conhecimento da complexidade do serviço a ser executado, o que inegavelmente só pode ser feito mediante Vista Técnica aliada as informações contidas neste Termo de Referência.

  - As Licitantes poderão agendar previamente a vistoria, junto ao Serviço de Infraestrutura

– SEINFRA/HFSE, pelos telefones: (21) 2253-1124, tal procedimento visa o atendimento a recomendação do Acórdão nº1599/2010 – Plenário, no qual o TCU considerou que não se  mostra razoável e não encontra abrigo na legislação o estabelecimento de vistoria no mesmo dia e horário para todos os credenciados, uma vez que este procedimento, além de restringir a participação dos interessados, possibilita a ocorrência de ajustes entre os futuros licitantes ;

  - A vistoria prévia será acompanhada por funcionário da SEINFRA/HFSE/MS designado para esse fim, no horário de 09:00 as 16:00 horas, nos 08 (oito) dias úteis subsequentes ao dia de publicação do aviso de licitação no D.O.U., no comprasnet e no jornal de grande circulação.

  - A Declaração de Vistoria será emitida pelo Representante do Serviço de Infraestrutura – SEINFRA/HFSE, comprovando que a empresa efetuou vistoria no local.

6.5 As Empresas que optarem por não realizar a Visita Técnica, deverão apresentar nos documentos de habilitação, Declaração do Responsável Técnico de que possui pleno conhecimento do objeto da presente licitação, pois não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência da Licitação.

### INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

Tendo em vista que a empresa CONTRATADA irá efetuar a manutenção predial do HFSE/MS, apresentamos abaixo uma descrição sucinta das principais áreas relevantes, prédios e instalações do Complexo, para que as empresas licitantes tenham uma visão da extensão das áreas a serem atendidas, e da responsabilidade do serviço que irão assumir com a assinatura do CONTRATO. Área Total Construída, aproximadamente 100.000 m² distribuídas em:

Os serviços serão prestados no Hospital Federal dos Servidores do Estado - HFSE no Rio de Janeiro, nas seguintes setores abaixo discriminados:

| LOCAL | COMPOSIÇÃO | ATIVIDADE |
| --- | --- | --- |
| PREDIO PRINCIPAL | Pavimento Térreo, 11 (onze) Pavimentos e passarela de ligação com o Anexo IV Re Rampa – Área Total: 33.000,00 m2 | Assistência médica, Administrativa |
| ANEXO I | Estacionamento, Pavimento Térreo, 1 (um) Pavimento – Área Total: 4.600,00 m2 | Nutrição |
| ANEXO II | Pavimento Térreo, 3 (três) Pavimentos – Área Total: 3.500,00 m2 | Assistência médica |
| ANEXO III | Estacionamento, Pavimento Térreo, 5 (cinco) Pavimentos – Área Total: 18.000,00 m2 | Assistência médica |
| ANEXO IV | Pavimento Térreo, 5 (cinco) Pavimentos e passarela de ligação com o Prédio Principal – Área Total: 40.000,00 m2 | Assistência médica, Administrativa |

### DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR

  - Certidão comprobatória de inscrição e regularidade no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da empresa e seus respectivos responsáveis técnicos com habilitação nos ramos de arquitetura  ou engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia de segurança do trabalho, conforme atribuições referentes aos Conselhos pertinentes à categoria profissional. No caso do licitante com registro em CREA de outro estado, deverá apresentar visto de registro pelo CREA-RJ. O visto de Registro pelo CREA-RJ poderá ser apresentado por ocasião da convocação da adjudicatária para assinatura do contrato, conforme estabelecido no Edital, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.

  - Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do profissional que venha a trabalhar neste HFSE (Atestado de Capacidade Técnica Profissional), devidamente registrado(s) no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) comprovando através de CAT (Certidão de Acervo Técnico) emitido pelo CAU e/ou CREA, ter experiência na prestação de serviço específico de Arquitetura ou Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia de Segurança do Trabalho, em edificações com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da licitação, onde se destaquem as parcelas de maior relevância, aqueles atestados que comprovem, no individual ou no somatório terem realizado os seguintes serviços:

- Manutenção Preventiva e Corretiva que contenha os seguintes serviços:

- Geração Própria de Energia de 400 KVA’s;

- Subestação que opere em 13.8 Kv e com potência igual ou superior a 2,0 Mva (2.000 KVA’s);

- Execução de serviços de análise termográfica de instalações elétricas e equipamentos;

- Sistema de Incêndio com chuveiro automático (sprinklers).

- Manutenção preventiva e corretiva de edificações hospitalares com área mínima construída de 50.000m² (cinquenta mil metros quadrados), que equivale a aproximadamente 50% da área construída do HFSE, compreendendo serviços de:

- Instalações de água fria, esgoto sanitário e águas pluviais;

- Instalações / redes de gases medicinais;

- Alvenarias e revestimentos;

- Forro em gesso e correlatos;

- Esquadrias;

- Pintura;

- Marcenaria;

- Recuperação de estrutura em concreto armado;

- Coberturas.

  - Caracterizam-se como parcelas de maior relevância os serviços técnicos a serem contratados nas áreas de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica.

  - A comprovação de vinculação a empresa deverá ser realizada através da apresentação de:

a - A comprovação do vínculo do profissional deverá ser feita por meio de cópias das Carteiras de Trabalho ou fichas de Registro de Empregado que comprove a condição de que pertence ao quadro da licitante, ou contrato/estatuto social que demonstre a condição de sócio do profissional, ou por meio de contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum, ou, ainda, da Declaração de Compromisso de Contratação Futura do profissional, acompanhada da anuência deste.

b - No caso de Compromisso de Contratação Futura, será exigido, no ato da assinatura do Contrato, a comprovação da efetivação do vínculo profissional, bem como o comprovante de registro e anotação, junto ao CREA-RJ, do profissional como Responsável Técnico da empresa.

  - Atestado de Visita Prévia e/ ou Declaração de Dispensa de Vistoria, conforme disposto no item 6, do Termo de Referência.

  - Declaração  expressa  de que  possuem instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto deste Termo de Referência.

### DAS DEFINIÇÕES E CONCEITOS

Com o objetivo de identificar e padronizar termos que serão utilizados no relacionamento entre CONTRATANTE e CONTRATADA, os quais visam atender a conveniência da organização dos serviços, fica estabelecida a adoção dos seguintes Conceitos e Definições:

  - Terminologia:

É o conjunto de definições e conceitos de termos técnicos, elaborados com o objetivo de estabelecer uma linguagem comum entre CONTRATANTE e CONTRATADA na execução dos serviços.

  - Peça

Todo e qualquer elemento físico não divisível de um mecanismo. É a parte do equipamento onde, de uma maneira geral serão desenvolvidas as trocas e, eventualmente, em casos mais específicos, os reparos. Exemplos: rotor; mola, parafuso etc.

  - Componente

Engenho essencial ao funcionamento de uma atividade mecânica, elétrica ou de outra natureza física, que, conjugado com outro (s) cria (m) o potencial de realizar um trabalho. Exemplos: um motor a explosão, um motor elétrico, uma caixa de transmissão, um redutor, um teclado de computador etc.

  - Equipamento

Conjunto de componentes interligados com que se realiza materialmente uma atividade de uma instalação. Exemplos: um trator, uma ponte rolante, um britador, um computador etc.

  - Padronização

É o conjunto de condições a serem satisfeitas com o objetivo de uniformizar formatos, dimensões, pesos, materiais e outras características dos Equipamentos ou Sistemas.

  - Prioridade

Intervalo de tempo que deve decorrer entre a constatação da necessidade de manutenção e o início dessa atividade (emergência, urgência, necessária, desejável, prorrogável).

- Emergência – Manutenção que deve ser feita imediatamente após detectada sua necessidade.

- Urgência – Manutenção que deve ser feita o mais breve possível, de preferência sem ultrapassar 24 horas, após detectada sua necessidade.

- Normal – Manutenção que pode ser feita com mais de um dia, cujo prazo deve ser negociado com o solicitante.

OBS.: A determinação mais objetiva das Prioridades será implantada juntamente com o sistema de gerenciamento a ser fornecido pela CONTRATADA

  - Serviços de Apoio

Serviços feitos pelo pessoal de manutenção visando:

Melhoria da segurança hospitalar; Melhoria das condições de trabalho; Treinamento; Novas Instalações; Atendimento a outros setores não relacionados com sua atividade fim.

  - Sistemas e Equipamentos Críticos

São os equipamentos ou Sistemas cuja falha ou defeito acarretará situações anormais, níveis I e II.

  - Defeito

É a ocorrência que não impede o funcionamento do equipamento ou sistema afetado, todavia, pode a curto ou longo prazo, acarretar a sua indisponibilidade.

  - Falha

Anormalidade num equipamento ou sistema com interrupção da capacidade de desempenhar sua função.

  - Manutenção

Todas as ações necessárias para que um item seja conservado ou restaurado, de modo a poder permanecer de acordo com uma condição especificada.

  - Manutenção Preventiva

Todos os serviços de inspeções, ajustes, conservação e eliminação de defeitos, visando evitar falhas.

  - Manutenção Preventiva por Tempo

Serviços preventivos estabelecidos através de programação (sistemática, lubrificação, inspeção), definidos por unidade calendário (dias, semanas ou meses) ou por unidade não-calendário (horas de funcionamento, quilômetros rodados, número de peças, número de operações).

  - Manutenção Preventiva por Estado

Serviços preventivos executados em função da condição operativa do equipamento (reparos de defeito, preditiva, seletiva e revisão geral).

  - Manutenção Corretiva

São serviços de manutenção, fora dos serviços de rotina, acionados somente através da FISCALIZAÇÃO e executados mediante emprego temporário de mão de obra não disponível no canteiro.

  - Classe

Importância operacional dos itens.

Classe A - Fundamental ao processo (ou serviço)

Classe B - Participa do processo (ou serviço) porém pode ficar desligado por algum tempo sem prejudica-lo

Classe C - Não participa do processo (ou serviço)

  - Plano de Manutenção

É o plano de trabalho elaborado para cada equipamento ou para cada sistema, segundo determinada metodologia, como discriminação pormenorizada dos serviços de manutenção e suas respectivas etapas, fases, sequências ou periodicidade e com previsão das atividades de coordenação para execução desses serviços.

  - Ficha de Cadastro dos Equipamentos

É o documento no qual são registrados os dados do equipamento contendo o nome do fabricante, características, capacidade, utilização, observações e outras informações.

  - Ficha de Histórico dos Equipamentos

É o documento no qual são registrados, sequencialmente por data ocorrências/eventos importantes e/ou não previstos no equipamento.

  - Ordem de Serviço (O.S.)

É documento emitido pelo setor de manutenção ou órgão agregado onde são registrados dados relativos às atividades desenvolvidas pelo pessoal de execução de manutenção incluindo o tipo de atividade, sua prioridade, falha ou defeito encontrado e como foi reparado, duração, recursos humanos e materiais utilizados, e outros dados que permitam avaliar a eficiência de atuação da manutenção e suas implicações com custos e programação.

Podem ser:

  - Tipo Programada (OSP)

  - Tipo Não Programada (OSN)

  - Tipo Rotina (OSR)

  - Conservação de energia

Objetiva orientar e divulgar os conceitos, metodologias e metas para o uso racional de energia, visando à redução do consumo e buscando minimizar os investimentos no Setor Elétrico.

  - Ocorrência

Qualquer acontecimento não previsto na rotina dos programas de manutenção, operação ou serviços.

  - Diário de Ocorrência

É o documento no qual são registradas, cronologicamente, as ocorrências verificadas na execução dos serviços.

  - Serviços de Rotina

São serviços de manutenção e/ou operação executados com o emprego de equipamentos, ferramentas, viaturas e mão-de-obra da CONTRATADA, sendo por estes geridos, operados e mantidos.

  - Ferramentas de Manutenção

São pequenos equipamentos individuais e simples (ferramentas, instrumentos e dispositivos), fornecidos pela firma CONTRATADA.

  - Equipamentos de Manutenção

São equipamentos (ferramentas, instrumentos de testes ou medição) que a CONTRATADA deverá utilizar na execução dos serviços.

  - Equipamentos/Instrumentos de Inspeção, Medição e Ensaios.

São os equipamentos utilizados no diagnóstico, ensaios e verificações e validações da manutenção periodicamente submetidos a confirmação metrológica de acordo com a NBR ISO 9000.

  - Equipamentos Individuais de Segurança

São todos os equipamentos exigidos pelos órgãos governamentais para a execução de serviços profissionais tais como: capacetes, calçados, luvas de borracha, cinto de segurança, óculos, máscaras de gás, capas plásticas e outros que se façam necessários. O fornecimento deve ser feito pela CONTRATADA dentro do preço cobrado pela execução dos serviços.

  - Material Material de Consumo

Consideram-se materiais de consumo todos aqueles que se consomem à primeira aplicação,

empregados em pequenas quantidades com relação ao valor dos serviços, como por exemplo: fitas isolantes plásticas, fitas de teflon, graxas, óleo lubrificantes, pastas e solvente para limpeza, lixas, estopas, trapos para limpeza, solda de estanho, veda-juntas, solda chumbo em lençol ou em lingotes, pasta sisal, querosene, abraçadeiras, álcool, anéis de pressão, anilhas de marcação, chavetas, detergente, escovas, esponja, graxa, pano, parafusos, pincéis, porcas, querosene, rebites, rodo, terminais, vaselina, vassoura, verniz, filtros, pilhas, baterias e etc.

  - Equipes

Equipe Executiva de Manutenção Preventiva: equipe constituída por empregados da  CONTRATADA com objetivo de execução dos serviços contratados. Deverá funcionar em horário previamente aprovado pela CONTRATANTE.

Equipe de Operação Emergencial: equipe constituída por empregados da CONTRATADA com objetivo de operação dos Sistemas contratados. Deverá funcionar, em horário comercial e em regime permanente (24 horas) de turnos, como escala de horário previamente aprovado pela CONTRATANTE, de forma a atender plenamente as necessidades de cada Sistema das Unidades do HFSE/MS.

Equipe de Coordenação, Planejamento e Apoio Técnico: equipe constituída por empregados da CONTRATADA com o objetivo de planejar, coordenar e supervisionar as atividades executadas pelas equipes de operação e manutenção, definindo diretrizes, metas, métodos, introdução de novas tecnologias, política de treinamento, controlando os resultados através de índices de verificação, auditorias e relatórios. Caberá também dar o suporte ao Gerenciamento da Conta Energia Elétrica das Unidades do HFSE e a condução do Programa de Uso Racional de Energia Elétrica. Deverá funcionar em horário comercial.

  - Medição Física

É a verificação quantitativa e qualitativa das atividades de manutenções executadas em relação ao total das atividades programadas. Tal verificação é feita através dos Relatórios Mensais de Manutenção.

  - Relatório Mensal de Manutenção

É o instrumento de apresentação dos resultados alcançados na execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva desenvolvidos pela CONTRATADA.

  - Horário

É o horário a ser cumprido pela CONTRATADA que deve, no mínimo, corresponder ao da administração da CONTRATANTE, ou aquele aprovado ou estabelecido por esta.

  - Plano de Trabalho

Documento que contem a descrição detalhada da metodologia que a CONTRATADA pretende adotar na execução dos serviços objeto desta Especificação Técnica.

  - Falta

Ocorre quando, ao final de cada mês, na aferição de resultados mensais, o somatório de maus resultados obtidos pela CONTRATADA, atingem os índices, que comprometem a qualidade dos serviços prestados, ensejando a aplicação das sanções contratuais.

### DA RESPONSABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL

  - A Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 , nos seguintes termos:

- O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de  Resíduos  da  Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao  órgão competente, conforme o caso;

- Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber aos seguintes procedimentos:

  - Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de preservação de material para usos futuros;

  - resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a  áreas de  armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

  - resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

  - resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

- Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

- Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115  e 15.116, de 2004.

-A contratada deverá providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de  aerossol originários da contratação, recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo  respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, conforme artigos 1° e 2° da Lei estadual n° 10.888, de 2001, do Estado de São Paulo, e legislação correlata.

Nos termos da Instrução Normativa SEGES/MPDG n° 5/2017, e da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, a contratada deverá adotar as seguintes providências:

- os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser  acondicionados adequadamente e  de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva.

- otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das seguintes medidas, dentre outras:

  - racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes;

  - substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

  - usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

  - racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme parâmetros do Decreto estadual n° 48.138, de  8/10/2003, do Estado de São Paulo;

  - treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de redução de desperdícios e poluição;

- observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7/12/94, e legislação correlata, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

- fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

- respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

- desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, dentre os quais:

  - pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

  - lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica;

  - pneumáticos inservíveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

-Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a contratada deverá efetuar o recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário da contratação, bem como de seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

    - recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que venha a ser misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras substâncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata;

    - providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou entregá -lo diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata;

    - exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não reciclável, dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolução CONAMA n° 362, d e 23/06/2005, e legislação correlata;

-Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

Utilizar materiais provenientes de fornecedores conscientes que usufruam de uma sustentabilidade ambiental, para a fabricação de sua matéria prima;

-Os serviços prestados pela Contratada deverão priorizar sempre o uso racional de recursos e equipamentos de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, visando atender as Normas e Legislações ambientais vigentes;

-Os materiais básicos empregados pela Contratada deverão atender a melhor relação entre custo e benefício, considerando os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto;

-A qualquer tempo a fiscalização poderá solicitar a Contratada à apresentação de relação com marcas e fabricantes dos produtos, materiais e equipamentos utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais;

-A Contratada deverá instruir seus funcionários quanto à necessidade de racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das responsabilidades ambientais, através de eventos de capacitação e sensibilização que deverão ser administrado pela Contratada, através de pessoal devidamente qualificado;

-Todos os materiais utilizados pela Contratada, para o perfeito desenvolvimento dos serviços: tais como: embalagens, restos de materiais e produtos, sobras e entulhos, incluindo lâmpadas queimadas, cabos, restos de óleos e graxas, deverão ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com as Legislações ambientais e sanitárias vigentes.

### DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A prestação do serviço envolve as atividades de conservação e manutenção das instalações, equipamentos e sistemas da edificação do Hospital Federal dos Servidores do Estado, que deverão ser executados em obediência a um Plano de Manutenção, baseado em rotinas e procedimentos periodicamente aplicados. As rotinas de manutenção compreendem manutenção preventiva e corretiva constando de inspeção, limpeza, reparos e outros procedimentos dos componentes, sistemas e instalações.

Os serviços de manutenção predial preventiva e corretiva serão executados nas dependências do Hospital Federal dos Servidores do Estado, no endereço: Rua Sacadura Cabral nº 178, Saúde, Rio de Janeiro/RJ.

  - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CIVIL - OBJETO PREDIAL - CIVIL – (VIDE ANEXO II CADERNO 1)

O serviço de manutenção predial preventiva e corretiva de instalações ordinárias e especiais e de equipamentos prediais tem como escopo:

- CIVIL

- INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

- INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO

    - DESCRIÇÃO BÁSICA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Os serviços a serem executados consistirão na Operação e Manutenção de todos os equipamentos e sistemas constantes no Hospital Federal dos Servidores do Estado. A  execução dos serviços de manutenção e operação objeto do presente CONTRATO ficará condicionada à existência de um Plano de Manutenção e Operação aprovado pela CONTRATANTE com base nas PERIODICIDADES DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS CIVIL deste presente Termo de Referência e nas prescrições dos fabricantes tomando também como base nas inspeções, os procedimentos, as recomendações e as medidas corretivas determinados pela:

- NBR 5476 Manutenção de Edificações - Procedimentos

- RDC n° 50 – Regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde

- Ministério da Saúde PORTARIA n° 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011,

- ABNT 10.004

- NR 6

- NR 16

- NR 33

- NR 35

- Componentes da Área Civil

Pintura Externa

Pintura Externa de Fachadas Pintura Interna

Forros em gesso acartonado, PVC e mineral Divisórias em gesso acartonado e hidráulicas Alvenarias cerâmicas e em blocos de concreto

Pisos em granito, manta, monolíticos, plaqueados de concreto, cerâmicas, carpetes entre outros Pavimentação externa

Revestimentos cerâmicos em paredes Mudanças de lay-out

Recuperações estruturais de pequeno porte Carpintaria e marcenaria

Serralheria – esquadrias em geral e gradil Chaveiro

Estofamento Fundações

Estruturas de concreto Estruturas metálicas Estruturas de madeira

Borracharia – concerto de pneus de cadeira de rodas

- Componentes do Sistema Hidráulico A.F. Válvulas e Registros

Misturadores Louças e Metais

Reservatórios de Água Potável – A.F. Tubulações e Conexões Para A.F. Bombas de Recalque

  - Componentes do Sistema Hidráulico Esgoto Sanitário e A.P. Válvulas

Caixas de Inspeção Caixas de Passagem Caixas de Água Pluvial Caixas e Ralos Diversos

Tubulações e Conexões Para Esgoto Sanitário Tubulações e Conexões Para Águas Pluviais Acessórios em Geral

Bombas de Recalque

  - Componentes do Sistema de Incêndio Tubulações em geral

Hidrantes de Mangueira e Seus  Acessórios Chuveiros Automáticos (sprinklers) e seus Acessórios Bombas de Incêndio

Acessórios em geral

As empresas licitantes deverão considerar na elaboração de suas propostas e planos de trabalhos a execução da manutenção dos equipamentos que afetam a operacionalidade do HFSE, em horários noturnos, fins de semana e feriados.

    - Programa de Manutenção Preventiva e Procedimentos.

Os Serviços a serem executados, deverão obedecer no mínimo às diretrizes abaixo estabelecidas, além daquelas contratualmente ajustadas. Caberá ao Serviço de Infraestrutura  do HFSE, a Coordenação do Plano de Manutenção. Os casos não mencionados serão executados de acordo com técnicas construtivas já consolidadas e conforme normas vigentes referentes as suas respectivas áreas de atuação.

  - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELÉTRICAS - OBJETO PREDIAL ELÉTRICO–

Os serviços de manutenção corretiva de instalações elétricas, de preferência, serão realizados por profissional ou empresa especializada, ou pelo fabricante do equipamento.

### SUBESTAÇÕES :

Subestação Principal

Um Trafo de 500KVA / 400V 2 trafos de 500KVA / 220V Um Trafo de 300KVA / 380V Um Trafo de 1000KVA / 220V 2 geradores de 390KVA

1 gerador de 330KVA

### Subestação de 11º andar do Prédio Principal

3 trafos de 500KVA / 220V

### Subestação 1 do Ambulatório

2 trafos de 750KVA / 220V

### Subestação 2 do Ambulatório

- trafo de 750KVA / 220V 1 trafo de 500KVA / 220V 1 trafo de 1500KVA / 220V

- geradores de 360KVA / 220V

### Subestação Dietética

2 trafos de 250KVA / 220V

### Usina de Oxigênio

1 trafo de 150KVA / 220V

Subestação do Anexo IV 2 trafos de 750KVA / 220V 1 trafo de 300KVA / 220V

- SITEMA ELÉTRICO abaixo descrito:

- Sistema Elétrico para garantia do combate a incêndio e segurança nas evacuações;

- Correção do fator de potência;

- Disjuntores de Baixa Tensão;

- Barramentos Blindados (Bus Way);

- Barramentos Blindados 450A a 630A;

- Plugues e Tomadas;

- Interruptores;

- Iluminação interna e externa;

- Quadros de Distribuições;

- Quadros Gerais de Baixa Tensão;

- Cabos Elétricos e Acessórios de Baixa Tensão;

- Eletrodutos;

- Caixas de Passagens e Conduletes;

- Eletrocalhas e Perfilados;

- Leitos Metálicos;

- Transformadores de Separação;

- Contatores de Acessórios Gerais;

- Botões;

- Chaves Seccionadoras (sob carga) de baixa tensão;

- Medidores de Energia;

- Chave de Transferência Automática

- Sistema de Retificadores para Alimentação do Controle dos Painéis de Média Tensão.

- Sistema de Detecção e Alarmes de Incêndio

11.2.1. Descrição Básica dos Serviços a Serem Executados nos Sistemas, Equipamentos e Áreas Abrangidas.

- Serviços a serem executados em Equipamentos e Sistemas

Os serviços a serem executados consistirão basicamente de Operação e Manutenção de  1º, 2º  e 3º Graus (Serviços de Rotina), considerando basicamente as definições e conceitos estabelecidos, nos componentes dos Sistemas abaixo relacionados:

Componentes do Sistema Elétrico

  - Transformadores

  - Subestações Abaixadoras

  - Quadros de Distribuição Geral

  - Grupos Geradores

  - Equipamentos da Subestação Principal

  - Balizamento Luminoso

  - Iluminação Externa

  - Baixa Tensão – Prédio UPI

  - Baixa Tensão – Prédio UPE

  - Baixa Tensão – MERCK

  - Baixa Tensão – PIMAG

  - Baixa Tensão – GALPÂO

  - Baixa Tensão – CPELA Sistemas Auxiliares

  - Retificadores

  - Banco de Baterias

  - Quadro de Distribuição CC

Observações:

As empresas licitantes deverão considerar na elaboração de suas propostas e planos de trabalhos a execução da manutenção dos equipamentos que afetam a operacionalidade do HFSE, em horários noturnos, fins de semana e feriados.Na planilha de equipamentos e sistemas estão relacionados todos os equipamentos constantes deste Termo.

11.2.2 Programa de Manutenção Preventiva e Procedimentos

Os Serviços a serem executados, deverão obedecer no mínimo às diretrizes descritas no Anexo  II - Caderno 2. Caberá ao Serviço de Infraestrutura do HFSE, a Coordenação do Plano de Manutenção. Os casos não mencionados serão executados de acordo com técnicas já consolidadas e conforme normas vigentes referentes as suas respectivas áreas de atuação.Baseado nos resultados obtidos nos ensaios de DIAGNÓSTICOS, a CONTRATADA deverá apresentar sugestões para alterações de periodicidades ou serviços a serem executados.

11.3.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - GASOTERAPIA

O serviço de manutenção predial preventiva e corretiva da rede de gases medicinais para a manutenção do pleno funcionamento das redes, aferições dos acessórios e itens de apoio às instalações de gases medicinais nos pontos de consumo.

### DA SISTEMÁTICA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

    - Implantação

A CONTRATADA terá 30 (trinta) dias corridos como prazo limite, após a assinatura CONTRATO, para comprovar perante a CONTRATANTE, dispor dos itens abaixo relacionados:

      - Pessoal qualificado capaz de cumprir as exigências mínimas de experiência e titulação de cada um dos cargos definidos neste Termo de Referência;

      - Aparelhos de Rádios/celular para comunicação para toda a equipe de supervisão técnica e gestão do CONTRATO.

| Radio de Comunicação | Quantidade |
| --- | --- |
| Administração | 1 |
| Plantão Hidráulica | 1 |
| Plantão de Subestação Elétrica | 2 |
| Plantão Elétrica | 1 |
| Plantão Refrigeração | 1 |
| Plantão Gasotécnica | 1 |
| Fiscalização | 7 |
| Total de aparelhos | 14 |

      - Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas; para manutenção predial necessário à execução das tarefas.

O HFSE e a Contratada farão o controle da implantação e somente será computado o pagamento correspondente a partir da data de entrada real em serviço do pessoal, equipamentos instrumentos e ferramentas, que será definida com emissão de uma ordem de serviço.

  - Gestão da Manutenção

A execução dos serviços de manutenção e operação, objeto do presente Termo de Referência deverá obedecer a um Plano de Manutenção Operação e Controle aprovado pela CONTRATANTE. Tal plano deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a assinatura do CONTRATO.

  - Inventário/Cadastro de Equipamentos

A CONTRATADA deverá cadastrar todos os equipamentos com atribuição de sistema de codificação (TAG`s), sendo essa atribuição estendida aos sistemas e áreas atendidas pelo objeto deste Termo de Referência junto ao Sistema de Gerenciamento de Manutenção, que deverá ser fornecido pela CONTRATADA. Para efetuar a ação supracitada a CONTRATANTE deverá levar em conta os seguintes aspectos:

    - Levantamento completo dos itens a serem mantidos e grupamento por suas características construtivas (Quem é);

    - Correlação dos itens a serem mantidos com suas posições físicas na instalação (Onde?);

12.3.3 Correlação dos itens a serem mantidos com suas áreas de atuação - Sistemas Operacionais (Fazendo o quê?);

    - Correlação desses itens com a codificação de patrimônio mantida pelo HFSE;

    - Futuramente, correlação dos itens a serem mantidos com os respectivos Centros de Custos, utilizados pelo HFSE;

    - Deverá ser levado em conta o registro do maior número de dados possíveis dos itens a serem mantidos, através do adequado registro de histórico de manutenção de cada item, formulários ou telas padronizadas que, arquivados de forma conveniente, possibilitem o acesso rápido a qualquer informação necessária para operar, manter, abastecer, comparar ou analisar suas características sem que seja necessário recorrer a fontes diversificadas de consulta;

    - As informações produzidas nesse trabalho deverão ser integralmente repassadas para a Instituição;

  - Programação

A CONTRATADA deverá cadastrar todas as programações referentes a manutenção e elaborar programa mestre de Manutenção Preventiva, Preditiva e Operação contendo:

- Instruções de Manutenção

- Instruções e Rotinas de Operações

- Folha de Programação de Eventos Semanais

- Avisos de Influências aos usuários

- Ordens de Serviço

- Histórico dos equipamentos

- Histórico dos equipamentos de apoio

- Atualização da documentação técnica (manuais, etc.)

  - A CONTRATADA deverá estruturar a Base de Dados da Manutenção, levando-se em conta:

- Recomendações de Segurança

- Instrução de Manutenção

- Tarefas

- Planejamento de Manutenção

- Programação de Manutenção

- Ordem de Serviço Programada (OSP)

- Ordem de Serviço Não Programada (OSN)

- Ordem de Serviço Rotina (OSR)

- Cartão de Tempo (deverá ser preenchido pelo profissional de campo)

- Cartão de Material

- Disponibilidade de Mão de Obra

- Dados de Operação

- Registro de Medições

Tudo deverá ser cadastrado junto ao Sistema de gerenciamento de manutenção, que deverá ser fornecido pela contratada.

### DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

  - Para a adequada execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a execução do serviço, promovendo sua substituição quando necessário.

  - DOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA.

    - Conjunto de materiais para intervenções exclusivamente de manutenção preventiva, a serem empregados de acordo com a demanda gerada na execução do contrato, obrigatoriamente com aplicação previamente autorizada pela contratante e comprovada pela contratada.

    - Deverão ser fornecidos todos e quaisquer materiais, peças e serviços, necessários á execução dos serviços de Manutenção Preventiva necessários para atender o objeto deste Termo de Referência, até o limite estabelecido para materiais de reposição na Planilha de Composição de que é de R$ 66.240,38 (sessenta e seis mil, duzentos e quarenta reais e trinta e oito centavos) mensais.

    - Todos os materiais utilizados deverão ser de qualidade adequada, isentos de defeitos, apropriados aos fins de sua aplicação.

    - Todos os materiais deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização, que se reservará o direito de rejeitá-los, caso os mesmos estejam fora de normas e padrões da legislação vigente.

    - O valor dos materiais que excederem o valor mensal deste item constante da Planilha de Composição de Custos será ressarcido à Contratada, desde que sejam previamente aprovados pela fiscalização do contrato e/ou Coordenação de Administração da Unidade.

    - O valor da verba mensal de materiais para manutenção preventiva a ser ressarcido referido no subitem anterior será acumulativo mensalmente, não podendo ser ultrapassado o valor global do contrato findo o mesmo.

## Os valores dos materiais serão adotados como base: SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), utilizando a data base da assinatura do contrato, só podendo ser alterado apos 12 (doze) meses. No caso de serviços não previstos no SINAPI será adotado como referência a EMOP (Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro) ou SCO (Sistema Custos e Obras) da Fundação Getúlio Vargas ou e, por último, o preço de mercado, de no mínimo três fornecedores diferentes, para a execução dos serviços.

### DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

    - Conjunto de serviços para intervenções exclusivamente de manutenção corretiva, a serem executados de acordo com a demanda gerada na execução do contrato, obrigatoriamente com execução previamente autorizada pela contratante e comprovada pela contratada.

    - Deverão ser executados os serviços de Manutenção Corretiva necessários para atender o objeto deste Termo de Referência, até o limite estabelecido na Planilha de Composição de Custos, que é de R$ 506.623,92 (quinhentos e seis mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos) mensais.

    - O valor dos serviços que excederem o valor mensal deste item constante da Planilha de Composição de Custos será ressarcido à Contratada, desde que sejam previamente aprovados pela fiscalização do contrato e/ou Coordenação de Administração da Unidade.

    - O valor da verba mensal de serviços para manutenção corretiva a ser ressarcido referido no subitem anterior será cumulativo mensalmente, não podendo ser ultrapassado o valor global do contrato findo o mesmo.

    - Os valores dos serviços necessários deverão ser compatíveis com os preços praticados na cidade do Rio de Janeiro, incluindo a mão-de-obra necessária, utilizando como referência o SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índices da Construção Civil), tabela EMOP (Empresas de Obras públicas do Estado do Rio de Janeiro) ou SCO (Sistema de Custos e Obras da Fundação Getúlio Vargas) e por último o preço de mercado de pelo menos três fornecedores diferentes para a execução dos serviços), utilizando a data base da assinatura do contrato, só podendo ser alterado apos 12 (doze) meses.

### DA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO - SGM

  - A CONTRATADA deverá disponibilizar software de gerenciamento de todo o processo de manutenção, desde a abertura da ordem de serviço até o controle unitário do material utilizado. Este sistema deverá manter atualizados e dinâmicos todos os itens relacionados à manutenção preventiva e corretiva predial..

  - Deverão ser disponibilizadas pelo menos 3 licenças para utilização da CONTRATANTE.

  - O software deverá:

    - Conter módulo para implantação do PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL;

    - Gerenciar programas de manutenção preventiva de equipamentos e/ou sistemas prediais com emissão programada e automatizada de listas de verificação e medição (check list);

    - Permitir a criação de um banco de conhecimento de rotinas de manutenção que possa ser consultado, incorporado e aprimorado, agilizando a implementação das rotinas;

    - Permitir a implantação do cadastro de todos os equipamentos das instalações que fazem parte do escopo dos serviços;

    - Permitir o acompanhamento de todo o processo de emissão e encaminhamento das Ordens de Serviços, com disponibilização de relatórios contendo tempo de atendimento, material utilizado, status do atendimento, setor solicitante;

    - Permitir a disponibilização histórica de indicativos de qualidade de atendimento em forma gráfica;

    - Emitir relatórios das quantidades de chamadas recebidas por usuários, com possibilidades de filtragem por período e tipo de problema/solicitação;

    - Permitir a realização de controle de estoque, com fornecimento de relatório de saldo de estoque, com informações de data de entrada e saída do material, fornecedor, preço unitário, quantidade movimentada, valor total da movimentação;

    - Todos os materiais deverão ser registrados e movimentados pela sua menor unidade de medida.

    - Possuir interface gráfica de fácil utilização;

    - Permitir a limitação de acesso a módulos e funcionalidades específicas por meio de senha pessoal;

14.4 O software em comento deverá ser apresentado ao HFSE, para efeitos de aprovação, em no máximo 30 (trinta) dias corridos, sendo que deverá estar plenamente em operação no máximo 60 (sessenta) dias corridos, todos os prazos contados a partir da data de assinatura do contrato.

  - A CONTRATADA deverá encaminhar ao HFSE o backup do banco de dados do software em apreço sempre que solicitado formalmente pela FISCALIZAÇÃO.

  - As intervenções de manutenção realizadas em equipamentos de grande porte e/ou críticos deverão ser inseridas no sistema e ser contabilizadas nas estatísticas em no máximo 3 dias depois de executadas.

  - O software deverá permitir a inserção para justificativa de intervenções de manutenção em ambientes, equipamentos e sistemas priorizados pelo HFSE.

    - A justificativa supracitada deverá ser parte integrante dos relatórios de serviços executados a serem emitidos por meio do sistema de manutenção predial.

  - O sistema de gerenciamento da manutenção deverá permitir a extração de relatórios estatísticos relativos a sistemas e famílias de equipamentos priorizadas pelo HFSE.

  - O software deverá permitir a avaliação do planejamento e gerenciamento da manutenção através de parâmetros estatísticos e índices de desempenho, tais como:

      - Índices Relacionados à Gestão de Equipamentos – Tempo Médio entre Falhas, Tempo Médio para Reparos, Tempo Médio para Falha e Disponibilidade do Equipamento entre outros.

      - Índices Relacionados à Gestão de Custos – Custo de Manutenção por faturamento entre outros.

      - Índices Relacionados à Gestão de Recursos – Trabalho em Manutenção Corretiva, Trabalho em Manutenção Preventiva, Outras Atividades de Pessoal, Horas não Apuradas com Pessoal de Manutenção entre outros

      - Backlog – referente às ações de manutenção.

  - E ainda emitir Relatório Mensal de Manutenção contendo:

- Serviços preventivos executados

- Serviços corretivos executados

- Serviços em andamento

- Serviços a executar com cronograma aprovado pela fiscalização

- Estudos e levantamentos realizados

- Avaliações dos equipamentos e sistemas

- Relatórios de alerta

- Fichas de inspeção

- Quadro resumo de apropriação por ordem de serviço

- Relatório de vistoria mensal da CONTRATADA

- Acesso a controle de estoque dinâmico dos Almoxarifados.

- Painel de Controle com OS’s abertas, pendentes, em execução e executadas (Em tempo real).

- Relatório com status do desenvolvimento dos serviços corretivos, contendo os serviços previstos para o semestre, estimativa de custos, serviços em desenvolvimento de escopo, serviços em fase de orçamento, serviços em execução e serviços previstos.

  - O Sistema de Gerenciamento da Manutenção Predial deverá permitir à fiscalização acompanhar todas as atividades em andamento, pendentes e previstas. Bem como deverá proporcionar autonomia à Fiscalização sem a necessidade de intermediação da Contratada para geração de relatórios e análises técnicas.

  - Espera-se que com a disponibilização de um Sistema de Gerenciamento de Manutenção Predial eficiente a Fiscalização possa reunir mais subsídios para acompanhar o cumprimento das obrigações contratuais, reduzindo o tempo de indisponibilidade dos sistemas críticos nas  instalações do HFSE, bem como acompanhar o desempenho da Contratada.

  - Ao final do contrato o Banco de Dados gerado pelo software fica no órgão.

### DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

  - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

  - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

  - Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;

  - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

  - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada, em conformidade com a IN/SEGES/MPDG nº 05/2017.

  - Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

    - Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados;

    - Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

15.8. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado  na  prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a extinção ou rescisão do contrato, nos termos da IN/SEGES/MPDG nº 05/2017.

### DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

  - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

  - Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

  - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

  - Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

  - Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

  - Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;

  - As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços:

    - Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

    - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

    - Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços;

    - Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato administrativo.

  - Substituir em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;

  - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

  - Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

  - Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

    - Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

  - Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente;

  - Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

  - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração;

  - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os  a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

  - Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

    - Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

  - Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.

  - Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato;

  - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

  - Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante;

  - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

  - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

  - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

  - Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

  - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A Contratada assumirá a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o estabelecimento no Código de Defesa do Consumidor, CREA,  CAU e Código Civil;

  - A CONTRATADA deverá assumir inteira responsabilidade pela conservação e limpeza dos locais de circulação e de execução dos serviços.

  - Responsabilizar-se por todos os reparos e limpezas que se fizerem necessários nos locais eventualmente afetados em decorrência da execução dos serviços.

  - Para o desenvolvimento de trabalhos que envolverem transporte e de montagem de equipamentos, deverão ser rigorosamente planejados, protegendo-se especialmente os materiais de acabamento existentes na edificação (tetos, pisos e paredes).

  - Estar ciente de que os serviços envolvendo manutenção corretiva deverão  ser entregues em plenas condições de colocar os equipamentos funcionando com total segurança operacional.

  - Observar leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato.

  - Alocar mão de obra especializada para executar os serviços de manutenção predial preventiva e corretiva.

  - Executar os serviços de manutenção corretiva programada e pequenas adequações solicitados pelo Setor de Infraestrutura do HFSE, utilizando mão de obra não vinculada à equipe de Manutenção.

  - Cabe a Contratada fornecer e conservar equipamentos e ferramental necessário,  equipar as oficinas, incluindo todo o mobiliário para uso próprio como mesas, cadeiras e armários, disponibilizar mão de obra idônea e experiente, para assegurar o pronto atendimento das Solicitações de Serviços Emergenciais e o cumprimento do plano de  Manutenção bem  como das rotinas.

  - Caberá exclusivamente a Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho relacionados à execução dos serviços contratados, bem como responder por todos os danos causados a Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução dos serviços, na forma do art. 70 da lei 8.666/93;

  - A CONTRATADA zelará para que seu pessoal mantenha a disciplina nos locais da prestação dos serviços, obedecendo rigorosamente as normas estabelecidas pela ADMINISTRAÇÃO, que poderá exigir, a qualquer tempo, o imediato afastamento e substituição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, por solicitação da fiscalização, qualquer profissional integrante do contrato cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço, sem que haja necessidade de declarar o motivo de tal exigência.

  - Não será admitida a falta de qualquer um dos profissionais da equipe permanente, estes serão repostos de forma a não atrapalhar o desenvolvimento dos serviços. As faltas serão descontadas, proporcionalmente, na fatura mensal.

  - A Contratada sujeitar-se-á a Fiscalização por parte da Contratante, que será encarregada de acompanhar a execução dos serviços, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas.

  - Facilitar a Fiscalização procedida  por Órgãos no cumprimento de normas, cientificando a Contratante do resultado das inspeções.

  - Providenciar para que todos os seus empregados cumpram às normas internas relativas a segurança das dependências. Adotar os critérios de segurança, tanto para os empregados quanto para a execução dos serviços em si.

  - Orientar seus empregados para, quando em serviço, utilizar todos os equipamentos de proteção individual (EPI) e de proteção coletiva (EPC) na realização de atividades que assim os exijam, tais como: capacetes, luvas, óculos de segurança, protetores auriculares e manterem -se devidamente uniformizados e com crachá de identificação, observando as regras de segurança, higiene e apresentação pessoal.

  - Fornecer uniformes para que os seus funcionários permaneçam sempre uniformizados durante o expediente de trabalho. Esses uniformes, obrigatoriamente, terão o nome da empresa e a função do serviço.

  - Comunicar prévia e oficialmente, para autorização pela fiscalização, qualquer intervenção que para seu desenvolvimento seja necessária a interrupção de qualquer setor.

  - A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a fiscalização toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução dos serviços contratados.

  - A CONTRATADA deverá propiciar ao CONTRATANTE todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização dos serviços.

  - A fiscalização do contrato poderá sustar, total ou parcialmente, a realização de serviços mal executados ou sempre que considerar a medida necessária.

  - Seguir as normas oficiais vigentes e as recomendações descritas neste Termo, assim como as práticas usuais consagradas para uma perfeita execução dos serviços.

  - Considerar a necessidade de compatibilização dos horários de realização dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com o horário de funcionamento dos setores do Hospital. Se for preciso, executando serviços em horário noturno ou final de semana,  bem  como promover o isolamento e sinalização das áreas afetadas pelo serviço;

  - Disponibilizar atendimento emergencial de 24 horas por dia (incluindo sábados,  domingos e feriados), conforme necessidade e solicitação da Administração e demanda da execução de serviços que sejam imprescindíveis ao funcionamento da unidade ou prejudiquem   o atendimento final sob qualquer condição, segundo avaliação específica da Fiscalização, sem que caiba qualquer pagamento adicional por parte da Administração.

  - Comunicar, por escrito, em papel que contenha a identificação da Empresa, ao fiscal do contrato, devidamente designado pelo contratante, a impossibilidade de execução de quaisquer outras solicitações da Administração, justificando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, através de laudo técnico.

  - Acatar imediatamente as instruções e observações que emanem da Fiscalização, refazendo qualquer trabalho não aceito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)  horas,  contado a partir da comunicação da Fiscalização.

  - Caberá exclusivamente a Contratada a responsabilidade pela guarda e vigilância dos materiais, inclusive ferramental e instrumentos de sua propriedade utilizados no desempenho das tarefas de manutenção contratada, ficando os mesmos disponíveis a qualquer hora.

  - Todo entulho e material imprestável, resultante da prestação dos serviços contratados serão removidos pela Contratada, para área fora do Hospital, em bota-fora regulamentado na Cidade, à qual caberá ainda a conservação e limpeza permanente da área que lhe será destinada pela Fiscalização para instalação de suas oficinas e almoxarifado de material de reposição;

  - Deverá enviar mensalmente junto com a nota fiscal, planilha com valores e percentuais detalhados dos funcionários alocados no HFSE, com as retenções trabalhistas e sociais, referentes a conta-vinculada, nos termos da IN/SEGES/MPDG nº05/2017, sob pena de retenção do pagamento;

  - Sujeitar-se ao disposto na Portaria nº 409, de 21 de dezembro de 2016, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

### DA SUBCONTRATAÇÃO

    - É expressamente vedada a subcontratação total do objeto deste contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista.

    - A subcontratação parcial, somente será admitida para os Serviços Corretivos (Eventuais), mediante autorização expressa da Fiscalização.

    - Para a subcontratação parcial deverão ser observadas as condições estabelecidas neste Termo de Referência e atendidos os seguintes requisitos:

# informação prévia à Fiscalização dos motivos da subcontratação, da identificação da subcontratada e das razões da escolha; e

      - atendimento pela subcontratada, no que couber, das condições de habilitação e das disposições do edital e do contrato, mediante a apresentação da documentação pertinente à Fiscalização.

      - Para aprovação da subcontratação deverão ser apresentados atestados de capacidade técnica e outras documentações pertinentes, solicitadas pela fiscalização e administração para comprovar a capacitação da empresa e o preço cotado.

  - A CONTRATADA, independentemente da subcontratação parcial, permanece responsável pela execução do objeto contratado, respondendo pela qualidade e exatidão dos trabalhos subcontratados, sendo, ainda, perante à CONTRATANTE, responsável solidária com a subcontratada junto aos credores desta, no que se refere aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, e pelas consequências dos atos e fatos a esta imputáveis.

  - A Fiscalização, após analisar a solicitação da CONTRATADA referente à subcontratação parcial, deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da solicitação, podendo solicitar outros documentos além dos apresentados, ou os esclarecimentos  que julgar necessários, devendo a CONTRATADA atender à solicitação no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

### DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

  - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

    - A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

  - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

  - As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05/2017.

  - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

  - A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados na Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05/2017, quando for o caso.

  - O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O fiscal do contrato também poderá solicitar ao preposto que forneça os seguintes documentos: a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração contratante; b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante; c) cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários; d) comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e e) comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato;

  - O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

  - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

### 19.0 DO PREPOSTO

  - A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado, durante o período de vigência do contrato, para representa-la administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional;

  - O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o contrato, para assinar, com o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado a registrar as principais ocorrências durante a execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à implantação de postos e à execução do contrato, relativos à sua competência.

    - O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados.

    - O preposto deverá ser responsável por reunir e apresentar documentação necessária para a comprovação de custos executados;

    - A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

    - O proposto deverá manter contato com o fiscal do contrato, com o objetivo de sanar qualquer demanda, tanto na área de administração de pessoal, de fornecimento de material, objetos deste contrato.

    - O PREPOSTO designado pela empresa Contratada deverá comparecer a Unidade pelo menos duas vezes por semana ou em qualquer momento que seja solicitado pela Administração para:

      - Resolver questões de RH com os funcionários;

      - Fiscalizar a frequência;

      - Fiscalizar a utilização dos uniformes;

      - Demais serviços administrativos e relativos a gestão do contrato.

19.2.6. Destaca-se que o PREPOSTO não é posto dedicado à execução dos serviços, configurando-se como custo administrativo e indireto da CONTRATADA, portanto seu custo não constará no detalhamento de mão-de-obra.

### DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

    - Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

    - Ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - Fraudar na execução do contrato;

    - Comportar-se de modo inidôneo;

    - Cometer fraude fiscal;

    - Não mantiver a proposta.

  - Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 2002, aquele que:

    - Não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à Previdência Social exigíveis até o momento da apresentação da fatura;

    - Deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação no dia fixado.

  - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

      - Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10% (dez por cento);

      - Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato;

      - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

      - Após a comunicação da penalidade de multa, a licitante terá o prazo de até 30 dias para pagar o débito; decorrido este período, será aplicada a mora de 0,2% (dois décimos por cento) por dia do valor da penalidade, pelo prazo máximo de 30 dias; após este período será aplicada cumulativamente, a penalidade de impedimento de licitar com a entidade pelo prazo de até dois anos;

    - Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

      - Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

    - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

    - Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

  - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

    - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

    - Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

- UNIFORME

  - Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes:

  - O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário:

    - Encarregado

| DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. ANUAL POR FUNCIONÁRIO |
| --- | --- | --- |
| Calça jeans escura; | PÇ | 2 |
| Meia de algodão; | PAR | 3 |

| Blusa de malha 100% de algodão, manga curta, com a logomarca da empresa em silk screen na cor branca do lado esquerdo do peito e na parte posterior das costas deverá constar os seguintes dizeres: MANUTENÇÃO PREDIAL - NOME DA EMPRESA em silk screen na cor branca; | PÇ | 3 |
| --- | --- | --- |
| Jaleco 7/8 (longo - comprimento no joelho) de brim 100% algodão, na cor azul marinho, manga curta, gola tradicional, fechamento frontal com botões, 01 bolso do lado esquerdo do peito com a logomarca da empresa em silk screen na cor branca e 02 bolsos inferiores (logomarca somente no bolso superior esquerdo). Na parte posterior das costas deverá constar os seguintes dizeres: MANUTENÇÃO PREDIAL - NOME DA EMPRESA em silk screen na cor branca; | PÇ | 1 |
| Casaco ( * ), com a logomarca da empresa em silk screen na cor branca do lado esquerdo do peito e na parte posterior das costas deverá constar os seguintes dizeres: MANUTENÇÃO PREDIAL - NOME DA EMPRESA em silk screen na cor branca; | PÇ | 1 |

    - Equipe de Execução e Operação

| DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. ANUAL POR FUNCIONÁRIO |
| --- | --- | --- |
| Calça jeans escura; | PÇ | 3 |
| Meia de algodão; | PAR | 5 |
| Blusa de malha 100% de algodão, manga curta, com a logomarca da empresa em silk screen na cor branca do lado esquerdo do peito e na parte posterior das costas deverá constar os seguintes dizeres: MANUTENÇÃO PREDIAL - NOME DA EMPRESA em silk screen na cor branca; | PÇ | 3 |
| Casaco ( * ), com a logomarca da empresa em silk screen na cor branca do lado esquerdo do peito e na parte posterior das costas deverá constar os seguintes dizeres: MANUTENÇÃO PREDIAL - NOME DA EMPRESA em silk screen na cor branca; | PÇ | 1 |

    - Equipe Administrativa

| DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. ANUAL POR FUNCIONÁRIO |
| --- | --- | --- |
| Camiseta gola polo com bolso de 2 botões com com a logomarca da empresa em silk screen na cor branca do lado esquerdo do peito | PÇ | 3 |
| Casaco ( * ), com a logomarca da empresa em silk screen na cor branca do lado esquerdo do peito e na parte posterior das costas deverá constar os seguintes dizeres: MANUTENÇÃO PREDIAL - NOME DA EMPRESA em silk screen na cor branca; | PÇ | 1 |

  - O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma:

    - 02 (dois) conjuntos completos ao empregado no início da execução do contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto com calça e camisa de uniforme a cada 06 (seis) meses e jalecos e casacos a 12 (doze) meses, ou a qualquer época, no prazo máximo de 48 horas, após comunicação escrita da Contratante, sempre que não atendam as condições mínimas de apresentação;

    - No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados;

  - Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato;

  - O primeiro conjunto de uniforme deverá ser entregue dentro do prazo de 10 (dez) dias, a contar do início da prestação dos serviços;

  - A contratada deverá identificar a equipe de manutenção preventiva e a equipe de manutenção corretiva com uniformes de cores distintas;

    - Os uniformes das equipes de manutenção preventiva e a equipe de manutenção corretiva deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização;

    - Padrões de uniformes que dificultem a distinção clara entre as equipes de manutenção preventiva e a equipe de manutenção corretiva dedicadas e extras deverão ser substituídos;

  - Todos os itens de uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação da CONTRATANTE e, a pedido dela, poderão ser substituídos, caso não correspondam às especificações;

  - Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes, quanto ao tecido, à cor, ao modelo, desde que previamente aceitas pela Administração;

  - O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do posto de trabalho;

  - A CONTRATADA não poderá exigir do funcionário o uniforme usado, quando da entrega dos novos.

### METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

  - Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

    - Alocação de mão de obra deverá estar de acordo com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e na proposta da empresa CONTRATADA;

    - Substituição de mão de obra deve ser feita de acordo com o estipulado no Termo de Referência;

    - Aplicação, qualidade e disponibilidade dos materiais necessários para execução dos serviços;

    - Realização da rotina de manutenção preventiva conforme o Plano de Manutenção;

    - Cumprimento de cronograma de execução;

  - Serão considerados para efeito de medição e pagamento dos serviços efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o plano ou programa de manutenção previamente aprovado pelo Contratante.

  - Para medição mensal de serviços a empresa deverá apresentar, mensalmente, relatórios das atividades contendo os itens abaixo relacionados e cuja elaboração deverá ser discutida com  a fiscalização do Contrato planilha de custos dos serviços executados de manutenção preventiva/corretiva, sob pena do não atesto da nota fiscal de serviço.

- Planilha de Custos Contratada e Planilha de dos serviços executados de manutenção predial preventiva/corretiva;

- Relação informando: nome, função e carga horária dos profissionais contemplados na Planilha de Custos Contratada;

- Cópia da folha de ponto dos profissionais contemplados na Planilha de Custos Contratada;

- Ordens de Serviços executados pela Manutenção Preventiva no período, contendo, entre outras informações, o quantitativo e custo dos materiais utilizados em formulário próprio da CONTRATANTE;

- Consolidado das ordens de serviços executados na Manutenção Preventiva, por ordem de serviço crescente informando: o grupo, data do inicio e do termino, custo do serviço e outras informações que deverão estar contempladas em formulário próprio da CONTRATADA;

- Cópia das notas fiscais dos materiais utilizados para manutenção preventiva;

- Relação de peças e componentes existentes no almoxarifado após a execução dos serviços;

- Check-list dos serviços preventivos de acordo com as rotinas estabelecidas no Plano de Manutenção;

i) Ordens de Serviços executados pela Manutenção Corretiva no período, contendo, entre outras informações, o quantitativo e custo dos serviços executados em formulário próprio da CONTRATANTE;

- Croqui ou Planta Indicativa do local onde o serviço de Manutenção Corretiva foi executado;

- Memória fotográfica de todos os serviços executados

- Consolidado das ordens de serviços executados na Manutenção Corretiva, por ordem de serviço crescente informando: o grupo, data do inicio e do termino, custo do serviço e outras informações que deverão estar contempladas em formulário próprio da CONTRATADA;

- Análise estatística dos serviços executados por grupo, setor e/ou outros indicadores considerado relevante pelo Gestor do Contrato. Essa análise servirá de subsídio ao Gestor do Contrato para um melhor controle da incidência de tipos de serviços por setor na Unidade, visando o planejamento, a programação e o controle dos mesmos;

- Avaliação da atuação da CONTRATADA feita pela Fiscalização em formulário próprio da CONTRATANTE.

OBSERVAÇÃO:

  - O Relatório Mensal deverá ser entregue para análise da Fiscalização até o 5º dia útil do mês subsequente. A Fiscalização terá 3 (três) dias úteis para devolver o Relatório para que a CONTRATADA execute as possíveis correções. A partir de então a CONTRATADA terá 03 (três) dias úteis para efetuar a entrega da versão final do Relatório Mensal à Fiscalização e emissão da Nota Fiscal.

  - Toda a documentação deverá também ser entregue de forma digital.

### DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos documentos ora fornecidos deverão ser, antecipadamente, objeto de impugnação, e não poderão constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários.

  - A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

    - A CONTRATADA observará com rigor, os requisitos de sustentabilidade de suas atividades de acordo com as normas ambientais em vigência e a viger.

    - A execução de Serviços de Conservação e Manutenção deverá atender também às seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

- RDC 50

- Normas da ABNT e do INMETRO;

- Normas Estrangeiras: (nos casos de normas de aplicação técnica não abrangidas pela normatização brasileira ).

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas das concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA.

Obs: nos casos omissos serão adotadas a norma de maior exigência técnica, Brasileira ou Internacional.

    - A CONTRATADA deverá desenvolver arquivo técnico da edificação que será constituído por todos os documentos de projeto e construção, incluindo memoriais descritivos, memoriais de cálculo, desenhos, especificações técnicas. Será integrada ainda pelos catálogos, desenhos de fabricação e instruções de montagem, manuais de manutenção e de operação e termos de garantia fornecidos pelos fabricantes e fornecedores dos componentes e sistemas da edificação.

    - A CONTRATADA deverá criar o cadastro da edificação que deverá conter o registro de todos os componentes e sistemas abrangidos pelo programa de manutenção, incluindo identificação, descrição e localização, bem como as relações de documentos e de peças sobressalentes fornecidas pelos fabricantes e fornecedores.

    - O arquivo técnico e o cadastro dos componentes e sistemas da edificação serão mantidos permanentemente atualizados, refletindo fielmente todas as modificações e complementações realizadas ao longo da sua vida útil, incluindo os memoriais e desenho “como construído” elaborado durante a construção e todas as alterações posteriores.

    - Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

    - Todo entulho e material imprestável, resultante da prestação dos serviços contratados serão removidos pela CONTRATADA, para área fora das instalações do HFSE, em bota-fora regulamentado na Cidade, com apresentação de evidência documental do correto descarte, cabendo ainda a conservação e limpeza permanente da área que lhe será destinada pela Fiscalização para instalação de suas oficinas e almoxarifado de material de reposição.

    - Durante a elaboração dos serviços, A CONTRATADA deverá: · providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77; responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato; efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços.

### LISTAGEM DE ANEXOS:

ANEXO I – PLANILHA SUGERIDA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS E PREÇOS PARA PREENCHIMENTO DOS LICITANTES.

ANEXO II - MEMORIAIS DESCRITIVOS:

- CADERNO I – SERVIÇOS, ATIVIDADES E ROTINAS DO SEGMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL

- CADERNO II – SERVIÇOS, ATIVIDADES E ROTINAS DO SEGMENTO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA

- CADERNO III – SERVIÇOS, ATIVIDADES E ROTINAS DO SEGMENTO DE MANUTENÇÃO EM GASOTERAPIA

### ANEXO III – ATRIBUIÇÕES DOS POSTOS DE TRABALHO

ANEXO IV – MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CUSTO DE REFERÊNCIA ANEXO V – PLANILHAS JUSTIFICATIVAS:

- RELAÇÃO DE MATERIAIS – MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- RELAÇÃO SERVIÇOS - MANUTENÇÃO CORRETIVA

### ANEXO VI – SEGURANÇA DO TRABALHO ANEXO VII – ATESTADO DE VISITA

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, E SUAS ATUALIZAÇÕES.

ANEXO IX – MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ANEXO X – GUIA DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

ANEXO XI – PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS COM REFERÊNCIA DE VALORES

Rio de janeiro, 	de 	2018.

Serviço de Infraestrutura

Ciente. Aprovo o Termo de Referência elaborado pela área técnica.

Diretor Geral

Hospital Federal dos Servidores do Estado

Coordenador de Administração

ANEXO I

### PLANILHA SUGERIDA DE FORMAÇÃO DE CUSTO E PREÇO

| PLANILHA SUGERIDA DE CUSTO E PREÇO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Processo Nº |  |  |  |
| Licitação Nº |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / / |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (mês/ano): |  |  |  |
| Município/UF |  |  |  |
| Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo: |  |  |  |
| Nº de meses de execução contratual: |  |  |  |
| Mão de obra vinculada a execução contratual |  |  |  |
| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |
| Salário para Cálculo de Isalubridade (quando couber): - Salário Mínimo Nacional |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |
| VALOR MENSAL DO SERVIÇO |  |  |  |
| 1 - MÃO DE OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL |  |  |  |
| FUNÇÕES | QUANTIDADE | CUSTO POR EMPREGADO | CUSTO TOTAL |
| SUPERVISOR DE CONTRATO (ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO ) | 1 |  |  |
| ENGENHEIRO ELETRICISTA | 1 |  |  |
| ARQUITETO | 1 |  |  |
| TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES | 2 |  |  |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 |  |  |
| TÉCNICO ELETROTÉCNICO | 1 |  |  |
| TÉCNICO EM GASOTERAPIA (MECÂNICA) | 1 |  |  |
| ENCARREGADO | 2 |  |  |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 |  |  |
| AULMOXARIFE | 1 |  |  |
| BOMBEIRO HIDRÁULICO | 2 |  |  |
| ELETRICISTA | 3 |  |  |
| PEDREIRO | 2 |  |  |
| SERRALHEIRO | 2 |  |  |
| ESTOFADOR | 1 |  |  |
| PINTOR | 2 |  |  |
| CHAVEIRO | 1 |  |  |
| MARCENEIRO | 2 |  |  |

| GESSEIRO |  | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVENTE |  | 15 |  |  |  |
| PLANTÃO 12X36 |  |  |  |  |  |
| ELETRICISTA PLANTÃO DIURNO |  | 2 |  |  |  |
| ELETRICISTA PLANTÃO NOTURNO |  | 2 |  |  |  |
| SERVENTE PLANTÃO NOTURNO |  | 2 |  |  |  |
| ELETRICISTA ELETROTÉCNICO SUBESTAÇÃO PLANTÃO DIURNO |  | 4 |  |  |  |
| ELETRICISTA ELETROTÉCNICO SUBESTAÇÃO PLANTÃO NOTURNO |  | 4 |  |  |  |
| BOMBEIRO HIDRÁULICO PLANTÃO DIURNO |  | 2 |  |  |  |
| BOMBEIRO HIDRÁULICO PLANTÃO NOTURNO |  | 2 |  |  |  |
| BOMBEIRO GASES MEDICINAIS PLANTÃO DIURNO |  | 2 |  |  |  |
| BOMBEIRO GASES MEDICINAIS PLANTÃO NOTURNO |  | 2 |  |  |  |
| TOTAL 1 - MÃO DE OBRA |  | 66 |  |  |  |
| 2 - INSUMOS VINCULADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL |  |  |  |  |  |
| VERBA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO |  |  |  |  | 1.950,00 |
| VERBA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS E INSUMOS |  |  |  |  | 66.240,38 |
| VERBA DE SERVIÇOS EVENTUAIS |  |  |  |  | 506.623,92 |
| TOTAL 2 - INSUMOS |  |  |  |  |  |
| 3 - CUSTOS INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  |  |  | PERCENTUAL | VALOR |
| CUSTOS INDIRETOS (6,07% DO TOTAL DE INSUMOS) |  |  |  |  |  |
| LUCRO (7,40% DA SOMA DE INSUMOS+CUSTOS INDIRETOS) |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| BASE CÁLCULO PARA TRIBUTOS (INSUMOS+CUSTOS IND.+LUCRO) |  |  |  |  |  |
| A | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |  |  |
| B | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |  |
| C | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |  |  |
| D | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  | - | - |
| E | Outros tributos (Especificar) |  |  | - | - |
| TOTAL 3 - CUSTOS INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS |  |  |  |  |  |
| VALOR MENSAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA+INSUMOS+CUSTOS INDIRETOS+LUCRO+TRIBUTOS) |  |  |  |  |  |
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: VALOR MENSAL DO SERVIÇO X 12 (Nº DE MESES DO CONTRATO) |  |  |  |  |  |

ANEXO I – A

| PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - SUPERVISOR DE CONTRATO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Nº |  |  |  |  |
| Licitação Nº |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / / |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (mês/ano): |  |  |  |  |
| Município/UF |  |  |  |  |
| Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo: |  |  |  |  |
| Nº de meses de execução contratual: |  |  |  |  |
| Mão de obra vinculada a execução contratual |  |  |  |  |
| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |  |
| Salário para Cálculo de Isalubridade (quando couber): - Salário Mínimo Nacional |  |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| SUPERVISOR DE CONTRATO - Engenheiro |  | 220 h | 1 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas | % | Valor (R$) |

| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |
| Item | Descrição | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |

ANEXO I – B

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - ENGENHEIRO ELETRICISTA

Processo Nº

Licitação Nº

Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / /

Data de Apresentação da Proposta (mês/ano):

Município/UF

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo:

Nº de meses de execução contratual:

Mão de obra vinculada a execução contratual

Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial

Salário para Cálculo de Isalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional

Salário Normativo da Categoria:

| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| EMGENHEIRO ELETRICISTA |  | 220 h | 1 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |

| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias | % | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |
| Ite m | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |
| Ite m | Custos Indiretos, Tributos e Lucro | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |

| 46 | Tributos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |
| Ite m | Descrição | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |

ANEXO I – C

| PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - ARQUITETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Nº |  |  |  |  |
| Licitação Nº |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / / |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (mês/ano): |  |  |  |  |
| Município/UF |  |  |  |  |
| Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo: |  |  |  |  |
| Nº de meses de execução contratual: |  |  |  |  |
| Mão de obra vinculada a execução contratual |  |  |  |  |
| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |  |
| Salário para Cálculo de Isalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional |  |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| ARQUITETO |  | 220 h | 1 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |

| 1 | Salário Base |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  | % | Valor (R$) |

| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |
| Item | Descrição | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |

| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |
| --- | --- | --- |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |

ANEXO I – D

| PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Nº |  |  |  |  |
| Licitação Nº |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / / |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (mês/ano): |  |  |  |  |
| Município/UF |  |  |  |  |
| Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo: |  |  |  |  |
| Nº de meses de execução contratual: |  |  |  |  |
| Mão de obra vinculada a execução contratual |  |  |  |  |
| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |  |
| Salário para Cálculo de Isalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional |  |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES |  | 220 h | 2 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |

| 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |  |

| 34 | Ausências legais |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |
| Item | Descrição | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |

ANEXO I – E

| PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Nº |  |  |  |  |
| Licitação Nº |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / / |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (mês/ano): |  |  |  |  |
| Município/UF |  |  |  |  |
| Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo: |  |  |  |  |
| Nº de meses de execução contratual: |  |  |  |  |
| Mão de obra vinculada a execução contratual |  |  |  |  |
| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |  |
| Salário para Cálculo de Isalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional |  |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO |  | 220 h | 1 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |

| 12 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |  |

| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas | % | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |
| Item | Descrição | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |

ANEXO I – F

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Processo Nº

Licitação Nº

Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / /

Data de Apresentação da Proposta (mês/ano):

Município/UF

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo:

Nº de meses de execução contratual:

Mão de obra vinculada a execução contratual

Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial

| Salário para Cálculo de Isalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA |  | 220 h | 1 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |

| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |

|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |
| Item | Descrição | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |

ANEXO I – G

| PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - TÉCNICO EM GASOTERAPIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Nº |  |  |  |  |
| Licitação Nº |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / / |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (mês/ano): |  |  |  |  |
| Município/UF |  |  |  |  |
| Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo: |  |  |  |  |
| Nº de meses de execução contratual: |  |  |  |  |
| Mão de obra vinculada a execução contratual |  |  |  |  |
| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |  |
| Salário para Cálculo de Isalubridade (quando couber): - Salário Mínimo Nacional |  |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| TÉCNICO EM GASOTERAPIA |  | 220 h | 1 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |

| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |

| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |
| Item | Descrição | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |

ANEXO I – H

| PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - ENCARREGADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Nº |  |  |  |  |
| Licitação Nº |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / / |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (mês/ano): |  |  |  |  |
| Município/UF |  |  |  |  |
| Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo: |  |  |  |  |
| Nº de meses de execução contratual: |  |  |  |  |
| Mão de obra vinculada a execução contratual |  |  |  |  |
| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |  |
| Salário para Cálculo de Isalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional |  |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| ENCARREGADO |  | 220 h | 2 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |

| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |

| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |
| Item | Descrição | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |

ANEXO I – G

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Processo Nº

Licitação Nº

Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / /

Data de Apresentação da Proposta (mês/ano):

Município/UF

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo:

Nº de meses de execução contratual:

Mão de obra vinculada a execução contratual

Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial

Salário para Cálculo de Insalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional

Salário Normativo da Categoria:

Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) :

Data Base da Categoria (dia/mês/ano):

| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  | 220 h | 2 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  | 21,66 |
| 12 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  | 21,66 |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |

| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) | - | - |

|  | Outros tributos (Especificar) | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |
| Item | Descrição | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |

ANEXO I – H

| PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - ALMOXARIFE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Nº |  |  |  |  |
| Licitação Nº |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / / |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (mês/ano): |  |  |  |  |
| Município/UF |  |  |  |  |
| Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo: |  |  |  |  |
| Nº de meses de execução contratual: |  |  |  |  |
| Mão de obra vinculada a execução contratual |  |  |  |  |
| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |  |
| Salário para Cálculo de Insalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional |  |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| ALMOXARIFE |  | 220 h | 1 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |

| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |  |

| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente | % | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Férias |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |
| Item | Descrição | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |

ANEXO I – I

| PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - BOMBEIRO HIDRÁULICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Nº |  |  |  |  |
| Licitação Nº |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / / |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (mês/ano): |  |  |  |  |
| Município/UF |  |  |  |  |
| Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo: |  |  |  |  |
| Nº de meses de execução contratual: |  |  |  |  |
| Mão de obra vinculada a execução contratual |  |  |  |  |
| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |  |
| Salário para Cálculo de Insalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional |  |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| BOMBEIRO HIDRÁULICO |  | 220 h | 2 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 | Ferramenta |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |

| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  |  |  |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |  |

| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |  |

ANEXO I – J

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - ELETRICISTA

Processo Nº

Licitação Nº

Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / /

Data de Apresentação da Proposta (mês/ano):

Município/UF

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo:

Nº de meses de execução contratual:

Mão de obra vinculada a execução contratual

Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial

Salário para Cálculo de Insalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional

Salário Normativo da Categoria:

Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) :

Data Base da Categoria (dia/mês/ano):

EMPREGADOS

| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELETRICISTA |  | 220 h | 3 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  | 30% |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 | Ferramenta |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |

| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  | % | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  |  |  |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |  |

| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |  |

ANEXO I – K

| PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - PEDREIRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Nº |  |  |  |  |
| Licitação Nº |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / / |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (mês/ano): |  |  |  |  |
| Município/UF |  |  |  |  |
| Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo: |  |  |  |  |
| Nº de meses de execução contratual: |  |  |  |  |
| Mão de obra vinculada a execução contratual |  |  |  |  |
| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |  |
| Salário para Cálculo de Insalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional |  |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| PEDREIRO |  | 220 h | 2 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |

| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 | Ferramenta |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  |  |  |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$) |

| 31 | Férias |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Ausência por doença |  |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |  |

ANEXO I – L

| PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - SERRALHEIRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Nº |  |  |  |  |
| Licitação Nº |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / / |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (mês/ano): |  |  |  |  |
| Município/UF |  |  |  |  |
| Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo: |  |  |  |  |
| Nº de meses de execução contratual: |  |  |  |  |
| Mão de obra vinculada a execução contratual |  |  |  |  |
| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |  |
| Salário para Cálculo de Insalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional |  |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| SERRALHEIRO |  | 220 h | 2 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 | Ferramenta |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |

| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | % | Valor (R$) |

| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |  |

ANEXO I – M

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - ESTOFADOR

Processo Nº

Licitação Nº

Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / /

Data de Apresentação da Proposta (mês/ano):

Município/UF

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo:

Nº de meses de execução contratual:

Mão de obra vinculada a execução contratual

Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial

Salário para Cálculo de Insalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional

Salário Normativo da Categoria:

| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| ESTOFADOR |  | 220 h | 1 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 | Ferramenta |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |

| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |  |

|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |  |

ANEXO I – N

| PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - PINTOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Nº |  |  |  |  |
| Licitação Nº |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / / |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (mês/ano): |  |  |  |  |
| Município/UF |  |  |  |  |
| Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo: |  |  |  |  |
| Nº de meses de execução contratual: |  |  |  |  |
| Mão de obra vinculada a execução contratual |  |  |  |  |
| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |  |
| Salário para Cálculo de Insalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional |  |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| PINTOR |  | 220 h | 2 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |

| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 | Ferramenta |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |

| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |  |

VALOR TOTAL POR EMPREGADO

ANEXO I – O

| PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - CHAVEIRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Nº |  |  |  |  |
| Licitação Nº |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / / |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (mês/ano): |  |  |  |  |
| Município/UF |  |  |  |  |
| Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo: |  |  |  |  |
| Nº de meses de execução contratual: |  |  |  |  |
| Mão de obra vinculada a execução contratual |  |  |  |  |
| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |  |
| Salário para Cálculo de Insalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional |  |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| CHAVEIRO |  | 220 h | 1 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |

| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Ferramenta |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |  |

| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |  |

ANEXO I – P

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - MARCENEIRO

Processo Nº

Licitação Nº

Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / /

Data de Apresentação da Proposta (mês/ano):

Município/UF

| Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de meses de execução contratual: |  |  |  |  |
| Mão de obra vinculada a execução contratual |  |  |  |  |
| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |  |
| Salário para Cálculo de Insalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional |  |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| MARCENEIRO |  | 220 h | 2 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 | Ferramenta |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |

| 18 | INCRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |  |

| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |  |

ANEXO I – Q

| PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - GESSEIRO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Processo Nº |  |  |  |
| Licitação Nº |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / / |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (mês/ano): |  |  |  |
| Município/UF |  |  |  |
| Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo: |  |  |  |
| Nº de meses de execução contratual: |  |  |  |
| Mão de obra vinculada a execução contratual |  |  |  |
| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |
| Salário para Cálculo de Insalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |
| DESCRIÇÃO | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| GESSEIRO | 220 h | 1 |  |
| TOTAL |  |  |  |

| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 | Ferramenta |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |

| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |  |

| Item | Descrição | % | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |

ANEXO I – R

| PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - SERVENTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Nº |  |  |  |  |
| Licitação Nº |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / / |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (mês/ano): |  |  |  |  |
| Município/UF |  |  |  |  |
| Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo: |  |  |  |  |
| Nº de meses de execução contratual: |  |  |  |  |
| Mão de obra vinculada a execução contratual |  |  |  |  |
| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |  |
| Salário para Cálculo de Insalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional |  |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| SERVENTE |  | 220 h | 15 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor | QT | Valor (R$) |

|  |  | Unitário |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 | Ferramenta |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$) |

| 31 | Férias |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Ausência por doença |  |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |  |

ANEXO I – S

| PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - ELETRICISTA PLANTÃO 12x36 DIURNO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Nº |  |  |  |  |
| Licitação Nº |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / / |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (mês/ano): |  |  |  |  |
| Município/UF |  |  |  |  |
| Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo: |  |  |  |  |
| Nº de meses de execução contratual: |  |  |  |  |
| Mão de obra vinculada a execução contratual |  |  |  |  |
| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |  |
| Salário para Cálculo de Isalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional |  |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| ELETRICISTA PLANTÃO DIURNO |  | 220 h | 2 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 | Ferramenta |  |  |  |

| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | % | Valor (R$) |

| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |  |

ANEXO I – T

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - ELETRICISTA PLANTÃO 12x36 NOTURNO

Processo Nº

Licitação Nº

Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / /

Data de Apresentação da Proposta (mês/ano):

Município/UF

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo:

Nº de meses de execução contratual:

Mão de obra vinculada a execução contratual

Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial

| Salário para Cálculo de Insalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| ELETRICISTA PLANTÃO NOTURNO |  | 220 h | 2 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 | Ferramenta |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |

| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |  |

|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |  |

ANEXO I – U

| PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - SERVENTE PLANTÃO 12x36 NOTURNO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Nº |  |  |  |  |
| Licitação Nº |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / / |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (mês/ano): |  |  |  |  |
| Município/UF |  |  |  |  |
| Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo: |  |  |  |  |
| Nº de meses de execução contratual: |  |  |  |  |
| Mão de obra vinculada a execução contratual |  |  |  |  |
| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |  |
| Salário para Cálculo de Insalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional |  |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| SERVENTE PLANTÃO NOTURNO |  | 220 h | 2 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |

| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 | Ferramenta |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |  |

| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |  |

| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |
| --- | --- | --- |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |

ANEXO I – V

| PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - ELETRICISTA (ELETROTÉCNICO) SUBESTAÇÃO PLANTÃO 12x36 DIURNO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Nº |  |  |  |  |
| Licitação Nº |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / / |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (mês/ano): |  |  |  |  |
| Município/UF |  |  |  |  |
| Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo: |  |  |  |  |
| Nº de meses de execução contratual: |  |  |  |  |
| Mão de obra vinculada a execução contratual |  |  |  |  |
| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |  |
| Salário para Cálculo de Insalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional |  |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| ELETRICISTA (ELETROTÉCNICO) SUBESTAÇÃO PLANTÃO DIURNO |  | 220 h | 4 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |

| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 | Ferramenta |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  |  |  |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |  |

| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |  |

ANEXO I – W

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - ELETRICISTA (ELETROTÉCNICO) SUBESTAÇÃO PLANTÃO 12x36 NOTURNO

Processo Nº

Licitação Nº

Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / /

Data de Apresentação da Proposta (mês/ano):

Município/UF

| Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de meses de execução contratual: |  |  |  |  |
| Mão de obra vinculada a execução contratual |  |  |  |  |
| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |  |
| Salário para Cálculo de Insalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional |  |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| ELETRICISTA (ELETROTÉCNICO) SUBESTAÇÃO PLANTÃO NOTURNO |  | 220 h | 4 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 | Ferramenta |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |

| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  |  |  |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | % | Valor (R$) |

| 44 | Custos Indiretos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Lucro |  |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |  |

ANEXO I – X

| PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - BOMBEIRO HIDRÁULICO PLANTÃO 12x36 DIURNO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Processo Nº |  |  |  |
| Licitação Nº |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / / |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (mês/ano): |  |  |  |
| Município/UF |  |  |  |
| Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo: |  |  |  |
| Nº de meses de execução contratual: |  |  |  |
| Mão de obra vinculada a execução contratual |  |  |  |
| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |
| Salário para Cálculo de Insalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |
| DESCRIÇÃO | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| BOMBEIRO HIDRÁULICO PLANTÃO DIURNO | 220 h | 2 |  |
| TOTAL |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |

| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 | Ferramenta |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |

| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | % | Valor (R$) |

| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |
| --- | --- | --- |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |

ANEXO I – Y

| PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - BOMBEIRO HIDRÁULICO PLANTÃO 12x36 NOTURNO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Nº |  |  |  |  |
| Licitação Nº |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / / |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (mês/ano): |  |  |  |  |
| Município/UF |  |  |  |  |
| Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo: |  |  |  |  |
| Nº de meses de execução contratual: |  |  |  |  |
| Mão de obra vinculada a execução contratual |  |  |  |  |
| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |  |
| Salário para Cálculo de Insalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional |  |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| BOMBEIRO HIDRÁULICO PLANTÃO NOTURNO |  | 220 h | 2 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |

| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 | Ferramenta |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |  |

| 34 | Ausências legais |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |  |

ANEXO I – Z

| PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - BOMBEIRO GASES MEDICINAIS PLANTÃO 12x36 DIURNO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Nº |  |  |  |  |
| Licitação Nº |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / / |  |  |  |  |
| Data de Apresentação da Proposta (mês/ano): |  |  |  |  |
| Município/UF |  |  |  |  |
| Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo: |  |  |  |  |
| Nº de meses de execução contratual: |  |  |  |  |
| Mão de obra vinculada a execução contratual |  |  |  |  |
| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |  |
| Salário para Cálculo de Insalubridade (quando couber): Salário Mínimo Nacional |  |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - BOMBEIRO GASES MEDICINAIS PLANTÃO DIURNO |  | 220 h | 2 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor | QT | Valor (R$) |

|  |  | Unitário |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 | Ferramenta |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |
| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |

| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |
|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |  |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |  |

ANEXO I – Z .1

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA - BOMBEIRO GASES MEDICINAIS PLANTÃO 12x36 NOTURNO

Processo Nº

Licitação Nº

Data de Apresentação da Proposta (dia/mês/ano): / /

Data de Apresentação da Proposta (mês/ano):

Município/UF

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo:

Nº de meses de execução contratual:

Mão de obra vinculada a execução contratual

| Identificação do Serviço: Prestação Continuada de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salário para Cálculo de Insalubridade (quando couber): - Salário Mínimo Nacional |  |  |  |  |
| Salário Normativo da Categoria: |  |  |  |  |
| Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) : |  |  |  |  |
| Data Base da Categoria (dia/mês/ano): |  |  |  |  |
| EMPREGADOS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Carga Horária | QT | SALÁRIO |
| BOMBEIRO GASES MEDICINAIS PLANTÃO NOTURNO |  | 220 h | 2 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| Item | Composição da Remuneração | Valor Unitário | % | Valor (R$) |
| 1 | Salário Base |  |  |  |
| 2 | Adicional de Periculosidade |  |  |  |
| 3 | Adicional de Insalubridade |  |  |  |
| 4 | Adicional Noturno |  |  |  |
| 5 | Intervalo Intrajornada |  |  |  |
| 6 | Súmula 444 TST |  |  |  |
| 7 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL DE REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |
| MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| Item | Benefícios de Mão de Obra | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 8 | Transporte |  |  |  |
| 9 | Vale Compras |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor Unitário | QT | Valor (R$) |
| 11 | Uniformes e EPI's |  |  |  |
| 12 | Ferramenta |  |  |  |
| TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições |  | % | Valor (R$) |
| 13 | Previdência Social |  |  |  |
| 14 | F.G.T.S. e Contribuição Social |  |  |  |
| 15 | Salário Educação |  |  |  |
| 16 | SESI/SESC |  |  |  |
| 17 | SENAI/SENAC |  |  |  |
| 18 | INCRA |  |  |  |
| 19 | Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP) |  |  |  |
| 20 | SEBRAE |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.1 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | % | Valor (R$) |

| 21 | Décimo-terceiro salário |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.2 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |  | % | Valor (R$) |
| 23 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 24 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.3 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.4 - Provisão para Recisão |  | % | Valor (R$) |
| 25 | Aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 26 | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 27 | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  |  |
| 28 | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 29 | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| 30 | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.4 |  |  |  |  |
| Item | Submódulo 4.5 - Composição de Custo de reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$) |
| 31 | Férias |  |  |  |
| 32 | Ausência por doença |  |  |  |
| 33 | Licença paternidade |  |  |  |
| 34 | Ausências legais |  |  |  |
| 35 | Ausências por Acidente de trabalho |  |  |  |
| 36 | Outros (especificar) |  |  |  |
| 37 | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| TOTAL Submódulo 4.5 |  |  |  |  |
| Item | QUADRO RESUMO MÓDULO 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | % | Valor (R$) |
| 38 | Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições |  |  |  |
| 39 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |  |
| 40 | Afastamento maternidade |  |  |  |
| 41 | Custo de rescisão |  |  |  |
| 42 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |
| 43 | Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| Item | Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | % | Valor (R$) |
| 44 | Custos Indiretos |  |  |  |
| 45 | Lucro |  |  |  |
| 46 | Tributos |  |  |  |
|  | COFINS - Contribuição para Seguridade Social |  |  |  |
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |

|  | ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tributos Estaduais ( Especificar) |  |  |  |
|  | Outros tributos (Especificar) |  |  |  |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |
| MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | % | Valor (R$) |
| 47 | MÓDULO 1 - Composição Remuneração |  |  |  |
| 48 | MÓDULO 2 - Insumos de Mão de Obra |  |  |  |
| 49 | MÓDULO 3 - Insumos Diversos |  |  |  |
| 50 | MÓDULO 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |
| Subtotal (47+48+49+50) |  |  |  |  |
| 51 | MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |  |

ANEXO II – MEMORIAIS DESCRITIVOS

CADERNO I – SERVIÇOS, ATIVIDADES E ROTINAS DO SEGMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL

- DETALHAMENTO DO OBJETO PREDIAL CIVIL

O serviço de manutenção predial preventiva e corretiva, de instalações ordinárias e especiais e de equipamentos prediais, tem como escopo:

CIVIL

- Cobertura e caixilhos

- Serviços de pintura de paredes, tetos e fachada entre outros revestimentos;

- Esquadrias, vidros e ferragens;

- Marcenaria e Carpintaria;

- Serralheria;

- Gesso

- Pintura

- Chaves

- Pavimentação Externa;

- Mudanças de Layout em Geral.

- Estofamento

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

- Água Fria

- Água Pluvial, esgoto, águas servidas e caixas de gordura;

- Reservatórios – semestral

Inspeção e reparos do medidor de nível, torneira de bóia, extravasor, sistema automático de funcionamento das bombas, registros de válvulas de pé e de retenção, Verificação de vazamentos nas paredes laterais e fundo;

Inspeção de ventilação do ambiente e das aberturas de acesso; Controle do nível de água para verificação de vazamentos; Inspeção de tubulações imersas na água;

Corrigir os problemas detectados.

## Válvulas e Caixas de Descargas – trimestral Inspeção de vazamento;

Regulagens reparos dos elementos componentes;

Teste de vazamento nas válvulas ou nas caixas de descarga;

- Louças e Metais. Sanitários - trimestral

Devem atender as especificações arquitetônicas, (metais economizadores). As especificações dos acessórios, louças e metais (sifão, válvula americana, flexíveis, parafusos, bolsa para assentamento da bacia, etc.)

Inspeção de corrosão;

Inspeção de vazamento com troca de guarnição, aperto de gaxeta e substituição do material completo;

- Hidrômetros - mensal Inspeção de funcionamento; Reparos necessários;

- Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) – trimestral Inspeção de corrosão;

Inspeção de vazamento;

Serviços de limpeza e desobstrução;

Reparos de trecho e de fixações, inclusive repintura; Inspeção das uniões dos tubos x conexões;

- Aparelhos Sanitários - trimestral

Inspeção de funcionamento;

Serviços de limpeza e de desobstrução;

* O descarte do material oriundo da limpeza ou reparo ficará por conta da CONTRATADA;

  - Válvulas Reguladoras de Pressão - trimestral

Inspeção de funcionamento;

## Reparos necessários;

Válvulas de Retenção - trimestral

## Inspeção de funcionamento; Reparos necessários;

  - Válvula de Alívio – Recalque Bombas - trimestral

Inspeção de funcionamento;

## Reparos necessários;

  - Manômetros – trimestral

Inspeção de funcionamento; Reparos necessários;

  - Válvula de Descarga Para Mictórios - trimestral

Válvula de descarga dotada de fotocélula, acionada através da presença do usuário, alimentação elétrica com tensão de 110 V

## Inspeção de funcionamento; Reparos necessários;

  - Bombas Hidráulicas - trimestral

    - Conjuntos moto bombas de recalque em ferro fundido, monobloco, tipo centrifuga de eixo horizontal, motor trifásico de indução elétrico, rotação de 3500 rpm, composto de duas unidades, operacional e reserva.

    - Verificar o alinhamento dos eixos das bombas;

    - Medição de folga das luvas de acoplamento;

    - Medição da resistência de isolamento dos motores;

    - Inspeção das conexões hidráulicas;

    - Inspeção de gaxetas, manômetros e ventilação do ambiente;

- Lubrificação de rolamentos, mancais e outros;

- Verificação de funcionamento do comando automático;

Água quente

- Louças e Metais. Sanitários trimestral

  - Devem atender as especificações arquitetônicas, (metais economizadores). As especificações dos acessórios, louças e metais (sifão, válvula americana, flexíveis, parafusos, bolsa para assentamento da bacia, etc.)

  - Inspeção de corrosão;

  - Inspeção de vazamento com troca de guarnição, aperto de gaxeta e substituição do material completo;

- Tubulações (tubo, conexões, fixação e acessórios) – trimestral

  - Inspeção de vazamento;

  - Serviço de limpeza e desobstrução;

  - Reparos de trechos e de fixações;

  - Inspeção das uniões dos tubos x conexões;

  - Inspeção do estado de conservação do isolamento térmico;

- Manômetros – trimestral

  - Inspeção de funcionamento;

  - Reparos necessários;

- Válvulas Reguladoras de Pressão - trimestral

  - Inspeção de funcionamento;

  - Reparos necessários;

- Válvulas Solenóides - trimestral

  - Inspeção de funcionamento;

  - Reparos necessários

- Boiler e Aquecedores de Passagem - trimestral

  - Inspeção do estado de conservação;

    - Inspeção de válvula de segurança, termostato, queimadores ou resistências térmicas;

    - Inspeção da sala de aquecedores, controle do nível de ventilação e exaustão;

    - Inspeção de funcionamento dos equipamentos de comandos;

Esgotos sanitários

- Caixa de inspeção - bimestral

Em anéis de concreto pré-moldado, com fundo de concreto armado, tampa de ferro fundido ou em concreto armado e nos diâmetros padrão de 60 e 80 cm, profundidade conforme detalhes de projeto.

## Inspeção de funcionamento;

Serviços de limpeza e de desobstrução; Reparos necessários

* O descarte do material oriundo da limpeza ou reparo ficará por conta da CONTRATADA;

- Poços de visitas (PV) – bimestral

  - Em anéis de concreto pré-moldado, com fundo de concreto armado, tampa de ferro fundido ou em concreto armado e diâmetro padrão de 110 cm, profundidade conforme detalhes de projeto.

  - Inspeção de funcionamento;

  - Serviços de limpeza e de desobstrução;

  - Reparos necessários

  - O descarte do material oriundo da limpeza ou reparo ficará por conta da CONTRATADA;

- Caixa retentora de gordura – semestral ou a critério da FISCALIZAÇÃO em menor tempo

  - Em alvenaria revestida com argamassa, dotada de selo hídrico, com fundo em concreto armado, tampa de ferro fundido ou em concreto armado e dimensões conforme detalhes de projeto.

  - Inspeção de funcionamento;

  - Serviços de limpeza e de desobstrução;

  - Reparos necessários

- O descarte do material oriundo da limpeza ou reparo ficará por conta da CONTRATADA;

- Poço de recalque- semestral

  - Inspeção e reparo das tampas herméticas, chaves de acionamento das bombas, válvulas de gaveta e válvula de retenção;

  - Serviços de limpeza e de desobstrução;

  - Reparos necessários

  - O descarte do material oriundo da limpeza ou reparo ficará por conta da CONTRATADA;

- Válvula de retenção - mensal

  - Tipo portinhola em bronze fundido, extremidades roscadas ou flangeadas, vedação em bronze, classe 125, modelo vertical e horizontal.

  - Roscas tipo BSP, conforme norma NBR-6414, os flanges deverão atender os requisitos das normas ANSI.

  - Inspeção de funcionamento;

  - Serviços de limpeza e de desobstrução;

  - Reparos necessários

- Junta de expansão de borracha - mensal

  - Em bronze fundido, borracha sintética, extremidades flangeadas em conformidade com as normas ANSI, classe 150, para a utilização nas redes de sucção e recalque dos conjuntos moto bombas.

  - Inspeção de funcionamento

  - Reparos necessários

- Válvulas gavetas - mensal

Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

- Sistema controlador de nível – mensal

Instalado nos reservatórios, sistemas de sinalização e controle de níveis com a utilização de válvula tipo pêra.

Inspeção de funcionamento Reparos necessários

  - Conjunto motor bomba - mensal

    - Tipo submersível, eixo vertical, bloco em ferro fundido, extremidade roscada, motor de indução trifásico.

    - Verificar o alinhamento dos eixos das bombas;

    - Medição de folga das luvas de acoplamento;

    - Medição da resistência de isolamento dos motores;

    - Inspeção das conexões hidráulicas;

    - Inspeção de gaxetas, manômetros e ventilação do ambiente;

    - Lubrificação de rolamentos, mancais e outros;

    - Verificação de funcionamento do comando automático;

  - Tubulações (tubo, conexões, fixações e acessórios) - trimestral Inspeção de corrosão;

Inspeção de vazamento;

Serviços de limpeza e de desobstrução;

Reparos de trechos de fixações, inclusive repintura; Inspeção das uniões dos tubos x conexões;

  - Ralos, sifões e aparelhos sanitários - trimestral

Inspeção periódica de funcionamento; Serviços de limpeza e de desobstrução; Inspeção geral;

Retirada dos materiais sólidos;

* O descarte do material oriundo da limpeza ou reparo ficará por conta da CONTRATADA;

  - Caixa gradeada - semestral ou a critério da FISCALIZAÇÃO em menor tempo Inspeção de funcionamento;

Serviços de limpeza e de desobstrução; Reparos necessários

* O descarte do material oriundo da limpeza ou reparo ficará por conta da CONTRATADA;

Águas Pluviais

- Caixa de passagem - bimestral

Inspeção de funcionamento;

Serviços de limpeza e de desobstrução; Reparos necessários

* O descarte do material oriundo da limpeza ou reparo ficará por conta da CONTRATADA;

- Calhas, condutores, grelhas e ralos - mensal

Em ferro fundido obedecendo as especificações na Norma ABNT-NBR- 6589, e atende as seguintes características:

Tipo abacaxi - para tubos de queda Tipo chata - para pisos

Inspeção de funcionamento;

Serviços de limpeza e de desobstrução; Reparos necessários

* O descarte do material oriundo da limpeza ou reparo ficará por conta da CONTRATADA;

- Conjunto moto bomba - mensal

  - Tipo submersível, eixo vertical, bloco em ferro fundido, extremidade roscada, motor de indução trifásico.

  - Verificar o alinhamento dos eixos das bombas;

  - Medição de folga das luvas de acoplamento;

  - Medição da resistência de isolamento dos motores;

  - Inspeção das conexões hidráulicas;

  - Inspeção de gaxetas, manômetros e ventilação do ambiente;

  - Lubrificação de rolamentos, mancais e outros;

  - Verificação de funcionamento do comando automático.

Sistema de Proteção e Combate a Incêndio

- Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) – trimestral Inspeção de corrosão;

Inspeção de vazamento;

Serviços de limpeza e desobstrução;

Reparos de trecho e de fixações, inclusive repintura; Inspeção das uniões dos tubos x conexões;

- Válvula globo angular - mensal

Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

- Conexões de mangueiras

Metodologia conforme orientações do CBMERJ

- Mangueira para combate à incêndios

Metodologia conforme orientações do CBMERJ

- Armários - semestral

Inspeção de corrosão; Serviços de limpeza

Reparos de trecho e de fixações, inclusive repintura;

- Adaptador storz acoplamento das mangueiras

Metodologia conforme orientações do CBMERJ

- Tampão storz

Metodologia conforme orientações do CBMERJ

- Tampões para registros de hidrantes

Metodologia conforme orientações do CBMERJ

- Chuveiros automáticos - trimestral

Limpeza Inspeção visual

Metodologia conforme orientações do CBMERJ

- Válvulas gaveta - mensal

Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

- Válvula de fluxo (chave) - mensal

Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

- Válvula de retenção - mensal

Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

- Válvula de retenção – tipo wafer - mensal

Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

- Filtro Y - mensal

Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

- Manômetro – mensal

Inspeção de funcionamento; Reparos necessários;

- Válvula esfera - mensal

Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

  - Tanque de alívio - mensal

Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

  - Válvula borboleta - mensal

Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

  - Junta de expansão de borracha - mensal

Inspeção de funcionamento Reparos necessários;

  - Amortecedor de golpes - mensal

Inspeção de funcionamento Reparos necessários;

  - Válvula solenóide de 2 vias - mensal

Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

  - Pressostato - mensal

Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

  - Visor - mensal

Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

Placa de orifício - mensal

## Inspeção de funcionamento

Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

- Válvula globo - mensal

Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

- Medidor de vazão - mensal

Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

- Válvula globo - mensal

Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

- Conjunto moto bomba de incêndio - mensal

  - Conjunto moto bombas de recalque principal e reserva, tipo centrífugas, eixo horizontal, carcaça em ferro fundido, extremidades flangeadas, com plaqueta de identificação, motor trifásico de indução

  - Verificar o alinhamento dos eixos das bombas;

  - Medição de folga das luvas de acoplamento;

  - Medição da resistência de isolamento dos motores;

  - Inspeção das conexões hidráulicas;

  - Inspeção de gaxetas, manômetros e ventilação do ambiente;

  - Lubrificação de rolamentos, mancais e outros;

  - Verificação de funcionamento do comando automático;

- DESCRIÇÃO BÁSICA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E ÁREAS ABRANGIDAS E SERVIÇOS PREVENTIVOS ESPECIALIZADOS.

  - Serviços a serem executados em Equipamentos e Sistemas.

Os serviços a serem executados consistirão basicamente de Operação e Manutenção de 1º, 2º e 3º Graus (Serviços de Rotina).

1º GRAU - Manutenção preventiva, aplicada aos Sistemas, no todo ou em parte, caracterizada por sua simplicidade.

2º GRAU - Manutenção preventiva, aplicada aos Sistemas, no todo ou em parte, caracterizada por sua maior complexidade tecnológica, envolvendo apenas os recursos disponíveis ou anteriormente previstos para sua execução.

3º GRAU - Manutenção corretiva aplicada aos Sistemas, no todo ou em parte, de relativa simplicidade envolvendo apenas os recursos disponíveis ou anteriormente previstos para sua execução.

Considerando basicamente as definições e conceitos estabelecidos neste TR nos componentes dos Sistemas abaixo relacionados:

- Componentes do Sistema Hidráulico A.F. e A.Q. Válvulas e Registros

Misturadores Louças e Metais

Reservatórios de Água Potável – A.F. Tubulações e Conexões para A.F. Tubulações e Conexões para A.Q. Bombas de Recalque

- Componentes do Sistema Hidráulico Esgoto Sanitário e A.P. Válvulas

Caixas de Inspeção Caixas de Passagem Caixas de Gordura Caixas de Água Pluvial Caixas e Ralos Diversos

Tubulações e Conexões para Esgoto Sanitário Tubulações e Conexões para Águas Pluviais Acessórios em Geral

Bombas de Recalque

- Componentes do Sistema de Incêndio Tubulações em geral

Hidrantes de Mangueira e Seus Acessórios Chuveiros Automáticos e seus Acessórios Bombas de Incêndio

Tanques de Pressurização Acessórios em geral

- Componentes da Área Civil

Pintura Externa - Fachadas Pintura Interna

Forros em gesso modulados e correlatos Divisórias diversas

Alvenarias cerâmicas e em blocos de concreto

Pisos em granito, manta, monolíticos, plaqueados de concreto, cerâmicas, entre outros

Pavimentação externa

Revestimentos cerâmicos em paredes e fachadas, inclusive rejuntamento Mudanças de layout

Recuperações estruturais de pequeno porte Carpintaria e marcenaria (recuperação)

Serralheria – esquadrias em geral e gradil (recuperação)

# Recuperação do mobiliário com substituição das partes danificadas ou confecção de peças (prateleiras, balcões e outros), quando solicitado.

Em referência ao estofador, fica definido que os materiais utilizados para estes serviços (poltronas e cadeiras), deverão ser espuma de 5 ( cinco ) ou 3 ( três ) centímetros e densidade 33 com solda das ferragens e pintura da estrutura.

- EQUIPES

Equipe 01 – COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

ATRIBUIÇÔES:

  - Responsável pelo conjunto de atividades de engenharia de manutenção, objetivando executar:

  - Atividades de Planejamento, dentre as quais destacamos:

- Definir os graus/níveis de prioridade dos Sistemas/Equipamentos a serem mantidos na filosofia descrita neste Termo de referência, definindo metas de disponibilidade, tempo máximo de atendimento;

- Treinamento no trabalho das equipes executivas descritas, com metas de melhoria de qualificação, redução de tempo de solução dos problemas surgidos, com melhoria da disponibilidade;

- Análise técnica das não conformidades surgidas na execução dos serviços de manutenção, utilizando técnicas estatísticas;

- Controle de banco de dados da manutenção

- Controle dos custos de manutenção por mão de obra,

- Previsão de material sobressalente, diretos e indiretos;

- Controle de serviços executados (OS) e Planejamento de Reserviços (Back log);

- Definir estoques de peças sobressalentes a serem mantidos pela CONTRATADA a custo competitivo que garanta máxima disponibilidade;

- Elaborar instruções de operação e de serviço para as equipes executivas, treinando-as;

- Elaborar rotinas de segurança no trabalho, treinando as equipes executivas na diretriz de 0 (zero) acidentes no local de trabalho;

- Gerenciar, controlar e manter instrumentos de testes e laboratórios de análises;

- Elaborar relatório gerencial mensal dos serviços de operação, manutenção;

- Gerenciar, controlar toda força de trabalho;

- Gestão de Resíduo

- Fruto de nossa experiência, sugerimos que a equipe mínima para realizar os serviços de Coordenação e Planejamento deverá ser:

QUANTITATIVO:

| Equipe 01 – COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNÇÕES |  |  |  |  |  | QUANTIDADE PROFISSIONAL |
| COORDENADOR ARQUITETO ) | DE | CONTRATO | (ENGENHEIRO | CIVIL | ou | 1 |
| ENGENHEIRO ELETRICISTA |  |  |  |  |  | 1 |

| ARQUITETO | 1 |
| --- | --- |
| TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES | 2 |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 |
| TÉCNICO ELETROTÉCNICO | 1 |
| TÉCNICO EM GASOTERAPIA (MECÂNICO) | 1 |
| ENCARREGADO | 2 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 |
| ALMOXARIFE | 1 |

Equipe 02 – PREDIAL HIDROSSANITÁRIAS

ATRIBUIÇÔES:

  - Responsável por todo o Sistema Predial Hidráulico de AQ e AF, Esgoto, Aguas Pluviais dos Prédios e áreas que compõem o HFSE. Esta equipe será responsável por manutenções preventivas bem como plantões.

QUANTITATIVO:

| Equipe 02– PREDIAL – INSTALALÇOES HIDROSSANITARIAS |  |
| --- | --- |
| FUNÇÕES | QUANTIDADE PROFISSIONAL |
| BOMBEIRO HIDRÁULICO | 2 |
| SERVENTE | 2 |
| BOMBEIRO HIDRAULICO PLANTÃO DIURNO | 2 |
| BOMBEIRO HIDRAULICO PLANTÃO NOTURNO | 2 |
| SERVENTE PLANTÃO DIURNO | 2 |

Equipe 03 – PREDIAL CIVIL

ATRIBUIÇÔES:

  - Responsável por toda parte referente a reformas, mudanças de layout, recuperações estruturais, recuperação de divisórias e forros, revestimentos em geral, em suma, toda e qualquer intervenção ligada à parte civil dos Prédios e áreas que compõem as unidades do HFSE. Esta equipe será responsável por manutenções preventivas e corretivas.

QUANTITATIVO:

| Equipe 03– PREDIAL CIVIL |  |
| --- | --- |
| FUNÇÕES | QUANTIDADE PROFISSIONAL |
| MARCENEIRO | 2 |
| PEDREIRO | 2 |
| PINTOR | 2 |
| ESTOFADOR | 1 |
| SERRALHEIRO | 2 |
| CHAVEIRO | 1 |
| GESSEIRO | 1 |
| SERVENTE | 11 |

- PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PROCEDIMENTOS

Os Serviços a serem executados, deverão obedecer no mínimo às diretrizes abaixo estabelecidas, além daquelas contratualmente ajustadas. Caberá ao Setor de Infraestrutura do HFSE, a Coordenação do Plano de Manutenção. Os casos não mencionados serão executados de acordo com técnicas construtivas já consolidadas e conforme normas vigentes referentes as suas respectivas áreas de atuação.

  - Civil

Os serviços de conservação e manutenção na construção civil normalmente restringem-se à substituição de elementos quebrados ou deteriorados. Esta substituição deve ser feita após a remoção do elemento falho e da reconstituição original, se assim for o caso, de sua base de apoio, adotando-se então o mesmo processo construtivo.

Conforme o caso será necessário à substituição de toda a área ao redor do elemento danificado, de modo que, na reconstituição do componente, não sejam notadas áreas diferenciadas, manchadas ou de aspecto diferente, bem como seja garantido o mesmo desempenho do conjunto.

Se a deterioração do elemento for derivada de causas ou defeitos de base, deverá esta também ser substituída. Outras causas decorrentes de sistemas danificados de áreas técnicas diversas como hidráulica, elétrica e dentre outras deverão ser verificadas e sanadas antes da correção do dano.

Durante a execução dos serviços deverão ser tomados os cuidados necessários quanto ao isolamento e limpeza da área onde houver as intervenções.

As Ocorrências mais comuns são as seguintes:

- Alvenarias e Divisórias

Nas alvenarias - Deverá ser descascado ou retirado o revestimento de todo o componente, deixando à mostra a trinca, rachadura ou área deteriorada. Proceder-se-á então, ao seu alargamento e verificação da causa para sua correção. Após a correção, deverá ser feito preenchimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, até obter-se um nivelamento perfeito da superfície.

Posteriormente será aplicado o revestimento para refazer o acabamento de todo o componente original, atentando-se para a não formação de áreas de aspecto e desempenho perfeito da superfície.

Nas Divisórias - Substituição dos trechos danificados, incluindo perfis, com posterior recomposição do mesmo revestimento conforme o original, inclusive estrutura metálica de suporte e ferragens de porta.

- Pinturas - piso, parede e teto.

Na constatação de falhas ou manchas, ou mesmo em caso de conservação preventiva de qualquer pintura de componente da edificação, deverá ser realizado o lixamento completo da área ou componente afetado, tratamento da base ou da causa do aparecimento das manchas ou falhas, quando houver.

Posteriormente, proceder-se-á a recomposição total da pintura nas mesmas características da original, ou com novas características se assim for determinado.

- Revestimento Cerâmico, vinílico, melamínicos e monolíticos de piso, rodapé, parede e teto

Se placas ou peças do revestimento se destacarem, deverão ser retirados o revestimento de toda a área em volta e verificar a existência ou não de problemas na estrutura do piso. Se houver problemas de dilatação excessiva, recomendar-se-á a substituição de todo o piso por elementos mais flexíveis. Se não, proceder se à recomposição do piso adotando-se o mesmo processo construtivo.

- Bate macas

Verificação de peças soltas Verificação de peças rachadas Proceder a troca quando danificados

- Coberturas

Quaisquer	manutenções	feitas	nas	coberturas	deverão	ser	verificadas	e	testadas	as impermeabilizações, caso haja suspeita de rompimento.

As recomposições de elementos da cobertura deverão ser feitas sempre que forem observados vazamentos ou telhas quebradas. Seguir rotina de visita e limpeza de telhados, canaletas, ralos tipo “abacaxi”, rufos, calhas de águas pluviais embutidas e aparentes. Deverá ser seguido sempre os manuais do fabricante, e nunca fazer a inspeção ou troca de elementos com as telhas molhadas.

Deverão ser observados os cuidados necessários para evitar o apodrecimento das peças de madeira provocado pelo ataque de fungos, que ocorre na conjunção de condições favoráveis de umidade, oxigênio livre (ar) e temperatura.

Deverão ser removidas as causas da umidade, como as provenientes de goteiras em telhados, as resultantes do afastamento deficiente de águas pluviais e as decorrentes do acúmulo e condensação de águas em pontos localizados.

Se for constatado o apodrecimento de peças da estrutura, será executada inicialmente a remoção do material através de ferramentas manuais ou mecânicas adequadas, mantendo-se as condições de segurança da estrutura. A seguir será efetuada avaliações da extensão dos danos e a necessidade de reforço ou da substituição das peças enfraquecidas.

De preferência, estes procedimentos deverão ser realizados com apoio de parecer técnico emitido pelo autor do projeto e/ou de técnico especializado.

  - Pavimentação Externa

A inspeção periódica da superfície deverá delimitar os pontos com afundamentos. Nestes locais será realizada a remoção dos blocos, a reconstrução da camada de base e a recolocação dos blocos que não estiverem danificados, de conformidade com os procedimentos mencionados nas Práticas de construção.

  - Esquadrias, vidros e ferragens

Substituição e/ou recuperação das portas, janela, portões e demais elementos de vedação, mantendo-se sempre as características arquitetônicas do prédio.

  - Mobiliário, Balcões e Outros

Recuperação do mobiliário com substituição das partes danificadas ou confecção de peças de pequeno porte tais como: prateleiras, tampos de madeira e outros quando solicitado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

  - Instalações Hidro sanitárias

Os serviços de Manutenção de instalações hidráulicas e sanitárias serão realizados exclusivamente por profissionais da empresa CONTRATADA.

    - Água Fria

- Reservatórios – semestral

Inspeção e reparos do medidor de nível, torneira de bóia, extravasor, sistema automático de funcionamento das bombas, registros de válvulas de pé e de retenção,

Verificação de vazamentos nas paredes laterais e fundo; Inspeção de ventilação do ambiente e das aberturas de acesso; Controle do nível de água para verificação de vazamentos; Inspeção de tubulações imersas na água;

Corrigir os problemas detectados.

- Válvulas e Caixas de Descargas – trimestral Inspeção de vazamento;

Regulagens reparos dos elementos componentes;

Teste de vazamento nas válvulas ou nas caixas de descarga;

- Louças e Metais. Sanitários - trimestral

Devem atender as especificações arquitetônicas, (metais economizadores). As especificações dos acessórios, louças e metais (sifão, válvula americana, flexíveis, parafusos, bolsa para assentamento da bacia, etc.)

Inspeção de corrosão;

Inspeção de vazamento com troca de guarnição, aperto de gaxeta e substituição do material completo;

- Hidrômetros - mensal

Inspeção de funcionamento;

Reparos necessários;

- Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) – trimestral Inspeção de corrosão;

Inspeção de vazamento;

Serviços de limpeza e desobstrução;

Reparos de trecho e de fixações, inclusive repintura; Inspeção das uniões dos tubos x conexões;

- Aparelhos Sanitários - trimestral Inspeção de funcionamento;

Serviços de limpeza e de desobstrução;

- O descarte do material oriundo da limpeza ou reparo ficará por conta da CONTRATADA;

- Válvulas Reguladoras de Pressão - trimestral Inspeção de funcionamento;

Reparos necessários;

Válvulas de Retenção - trimestral Inspeção de funcionamento; Reparos necessários;

- Válvula de Alívio – Recalque Bombas - trimestral Inspeção de funcionamento;

Reparos necessários;

- Manômetros – trimestral

Inspeção de funcionamento;

Reparos necessários;

- Válvula de Descarga Para Mictórios - trimestral

Válvula de descarga dotada de fotocélula, acionada através da presença do usuário, alimentação elétrica com tensão de 110 V

Inspeção de funcionamento;

Reparos necessários;

- Bombas Hidráulicas - trimestral

Conjuntos moto bombas de recalque em ferro fundido, monobloco, tipo centrifuga de eixo horizontal, motor trifásico de indução elétrico, rotação de 3500 rpm, composto de duas unidades, operacional e reserva.

Verificar o alinhamento dos eixos das bombas;

Medição de folga das luvas de acoplamento; Medição da resistência de isolamento dos motores; Inspeção das conexões hidráulicas;

Inspeção de gaxetas, manômetros e ventilação do ambiente; Lubrificação de rolamentos, mancais e outros;

Verificação de funcionamento do comando automático;

Sistema de Proteção e Combate a Incêndio

  - Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) – trimestral Inspeção de corrosão;

Inspeção de vazamento;

Serviços de limpeza e desobstrução;

Reparos de trecho e de fixações, inclusive repintura; Inspeção das uniões dos tubos x conexões;

  - Válvula globo angular - mensal Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

  - Conexões de mangueiras

Metodologia conforme orientações do CBMERJ

  - Mangueira para combate à incêndios Metodologia conforme orientações do CBMERJ

  - Armários - semestral Inspeção de corrosão; Serviços de limpeza

Reparos de trecho e de fixações, inclusive repintura;

  - Adaptador storz acoplamento das mangueiras Metodologia conforme orientações do CBMERJ

  - Tampão storz

Metodologia conforme orientações do CBMERJ

  - Tampões para registros de hidrantes Metodologia conforme orientações do CBMERJ

  - Chuveiros automáticos - trimestral Limpeza

Inspeção visual

Metodologia conforme orientações do CBMERJ

  - Válvulas gaveta - mensal Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

  - Válvula de fluxo (chave) - mensal Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

  - Válvula de retenção - mensal

Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

- Válvula de retenção – tipo wafer - mensal Inspeção de funcionamento

Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

- Filtro Y - mensal Inspeção de funcionamento

Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

- Manômetro – mensal Inspeção de funcionamento; Reparos necessários;

- Válvula esfera - mensal Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

- Tanque de alívio - mensal Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

- Válvula borboleta - mensal Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

- Junta de expansão de borracha - mensal Inspeção de funcionamento

Reparos necessários;

- Amortecedor de golpes - mensal Inspeção de funcionamento Reparos necessários;

- Válvula solenóide de 2 vias - mensal Inspeção de funcionamento

Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

- Pressostato - mensal Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

- Visor - mensal

Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

Placa de orifício - mensal

  - Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

  - Válvula globo - mensal Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

  - Medidor de vazão - mensal Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

  - Válvula globo - mensal Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

  - Conjunto moto bomba de incêndio - mensal

Conjunto moto bombas de recalque principal e reserva, tipo centrífugas, eixo horizontal, carcaça em ferro fundido, extremidades flangeadas, com plaqueta de identificação, motor trifásico de indução Verificar o alinhamento dos eixos das bombas;

Medição de folga das luvas de acoplamento; Medição da resistência de isolamento dos motores; Inspeção das conexões hidráulicas;

Inspeção de gaxetas, manômetros e ventilação do ambiente; Lubrificação de rolamentos, mancais e outros;

Verificação de funcionamento do comando automático;

    - . Esgotos sanitários

  - Caixa de inspeção - bimestral

Em anéis de concreto pré-moldado, com fundo de concreto armado, tampa de ferro fundido ou em concreto armado e nos diâmetros padrão de 60 e 80 cm, profundidade conforme detalhes de projeto.

Inspeção de funcionamento;

Serviços de limpeza e de desobstrução; Reparos necessários

* O descarte do material oriundo da limpeza ou reparo ficará por conta da CONTRATADA;

  - Poços de visitas (PV) – bimestral

Em anéis de concreto pré-moldado, com fundo de concreto armado, tampa de ferro fundido ou em concreto armado e diâmetro padrão de 110 cm, profundidade conforme detalhes de projeto.

Inspeção de funcionamento;

Serviços de limpeza e de desobstrução; Reparos necessários

* O descarte do material oriundo da limpeza ou reparo ficará por conta da CONTRATADA;

  - Caixa retentora de gordura – semestral ou a critério da FISCALIZAÇÃO em menor tempo

Em alvenaria revestida com argamassa, dotada de selo hídrico, com fundo em concreto armado, tampa de ferro fundido ou em concreto armado e dimensões conforme detalhes de projeto.

Inspeção de funcionamento;

Serviços de limpeza e de desobstrução; Reparos necessários

* O descarte do material oriundo da limpeza ou reparo ficará por conta da CONTRATADA;

- Poço de recalque- semestral

Inspeção e reparo das tampas herméticas, chaves de acionamento das bombas, válvulas de gaveta e válvula de retenção;

Serviços de limpeza e de desobstrução; Reparos necessários

- O descarte do material oriundo da limpeza ou reparo ficará por conta da CONTRATADA;

- Válvula de retenção - mensal

Tipo portinhola em bronze fundido, extremidades roscadas ou flangeadas, vedação em bronze, classe 125, modelo vertical e horizontal.

Roscas tipo BSP, conforme norma NBR-6414, os flanges deverão atender os requisitos das normas ANSI.

Inspeção de funcionamento;

Serviços de limpeza e de desobstrução; Reparos necessários

- Junta de expansão de borracha - mensal

Em bronze fundido, borracha sintética, extremidades flangeadas em conformidade com as normas ANSI, classe 150, para a utilização nas redes de sucção e recalque dos conjuntos moto bombas.

Inspeção de funcionamento Reparos necessários

- Válvulas gavetas - mensal Inspeção de funcionamento Verificação de juntas e conexões; Reparos necessários;

- Sistema controlador de nível – mensal

Instalado nos reservatórios, sistemas de sinalização e controle de níveis com a utilização de válvula tipo pêra.

Inspeção de funcionamento Reparos necessários

- Conjunto motor bomba - mensal

Tipo submersível, eixo vertical, bloco em ferro fundido, extremidade roscada, motor de indução trifásico.

Verificar o alinhamento dos eixos das bombas; Medição de folga das luvas de acoplamento; Medição da resistência de isolamento dos motores; Inspeção das conexões hidráulicas;

Inspeção de gaxetas, manômetros e ventilação do ambiente; Lubrificação de rolamentos, mancais e outros;

Verificação de funcionamento do comando automático;

- Tubulações (tubo, conexões, fixações e acessórios) - trimestral Inspeção de corrosão;

Inspeção de vazamento;

Serviços de limpeza e de desobstrução;

Reparos de trechos de fixações, inclusive repintura; Inspeção das uniões dos tubos x conexões;

- Ralos, sifões e aparelhos sanitários - trimestral Inspeção periódica de funcionamento;

Serviços de limpeza e de desobstrução; Inspeção geral;

Retirada dos materiais sólidos;

- O descarte do material oriundo da limpeza ou reparo ficará por conta da CONTRATADA;

  - Caixa gradeada - semestral ou a critério da FISCALIZAÇÃO em menor tempo Inspeção de funcionamento;

Serviços de limpeza e de desobstrução; Reparos necessários

- O descarte do material oriundo da limpeza ou reparo ficará por conta da CONTRATADA;

    - Águas Pluviais

  - Caixa de passagem - bimestral Inspeção de funcionamento;

Serviços de limpeza e de desobstrução; Reparos necessários

- O descarte do material oriundo da limpeza ou reparo ficará por conta da CONTRATADA;

  - Calhas, condutores, grelhas e ralos - mensal

Em ferro fundido obedecendo as especificações na Norma ABNT-NBR-6589, e atende as seguintes características:

Tipo abacaxi - para tubos de queda Tipo chata - para pisos

Inspeção de funcionamento;

Serviços de limpeza e de desobstrução; Reparos necessários

- O descarte do material oriundo da limpeza ou reparo ficará por conta da CONTRATADA;

  - Conjunto moto bomba - mensal

Tipo submersível, eixo vertical, bloco em ferro fundido, extremidade roscada, motor de indução trifásico.

Verificar o alinhamento dos eixos das bombas; Medição de folga das luvas de acoplamento; Medição da resistência de isolamento dos motores; Inspeção das conexões hidráulicas;

Inspeção de gaxetas, manômetros e ventilação do ambiente; Lubrificação de rolamentos, mancais e outros;

Verificação de funcionamento do comando automático

CADERNO II – SERVIÇOS, ATIVIDADES E ROTINAS DO SEGMENTO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICAS/ELETRÔNICAS

- DETALHAMENTO DO OBJETO PREDIAL ELÉTRICO

  - Os serviços de Manutenção Elétrica caracterizam-se pela execução e conservação dos sistemas Elétricos, objetivando eliminar problemas oriundos de ocorrências que possam comprometer o funcionamento de sistemas essenciais das Unidades do HFSE.

  - Incluem-se ainda nestes serviços, gestões, reparos e consertos que possam mitigar situações de risco relacionadas às redes/sistemas das Unidades do HFSE em relação à concessionária de energia elétrica.

  - Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os sistemas contidos entre o ponto de entrega de energia pela concessionária até os pontos de disponibilização de energia para o consumo/utilização dos usuários e máquinas.

  - As atividades do segmento de manutenção Elétrica deverão obedecer a periodicidade descrita neste caderno, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração de plano de manutenção para o cumprimento dessas atividades. Também devem ser observadas e executadas as recomendações feitas pela ABNT NBR 5674 e demais regulamentações contidas neste TR.

  - O serviço de manutenção predial elétrico preventiva e corretiva tem como escopo:

- ALTA TENSÂO: subestações

- BAIXA TENSÃO: gerador e sistema de emergência e demais peças/componentes/equipamentos dos sistemas elétricos abaixo descrito:

- Sistema Elétrico para garantia do combate a incêndio e segurança nas evacuações;

- Correção do fator de potência;

- Disjuntores de Baixa Tensão;

- Barramentos Blindados (Bus Way);

- Plugues e Tomadas;

- Interruptores;

- Iluminação interna e externa;

- Sistema de Iluminação de Emergência e Rotas de Fuga;

- Quadro de Distribuições de Energia Elétrica;

- Cabos Elétricos e Acessórios de Baixa Tensão;

- Eletrodutos;

- Caixas de Passagens e Conduletes;

- Eletrocalhas e Perfilados;

- Leitos Metálicos;

- Dispositivos Protetores Contra Surtos (DPS);

- Transformadores em geral;

- No-breaks;

- Estabilizadores ;

- Contatores de Acessórios Gerais;

- Botões;

- Chaves Seccionadoras de baixa tensão;

- Medidores de Energia Eletrônico;

- Alimentação do Sistema de Ar Condicionado;

- Chave de Transferência Automática;

- Sistema de Retificadores para Alimentação do Controle dos Painéis de Alta Tensão.

- SERVIÇOS PREVENTIVOS ESPECIALIZADOS

  - Suporte ao Gerenciamento da CONTA de ENERGIA ELÉTRICA

Estudo e implementação de um conjunto de ações a serem implementadas visando a melhoria de redução de consumo e aumento de economicidade da CONTA ENERGIA ELÉTRICA no HFSE. Caberá a empresa CONTRATADA a execução dos serviços especializados, listados abaixo: Diagnose da CONTA ENERGIA ELÉTRICA e avaliação do potencial de melhoria do resultado entre as despesas e receitas.

Proposição de Ações Preventivas e Corretivas.

Estudo de viabilidade técnico econômica das ações propostas. Priorização das ações propostas e aceitas.

Definição em conjunto com a FISCALIZAÇÃO das metas e objetivos mensais, anuais e plurianuais. Cronograma de evento.

Instalação aferição e calibração de medidores. Instalação de Gerenciadores de Energia.

Estimativas de consumo dos usuários. Leitura Mensal dos medidores dos usuários. Acompanhamento do consumo global.

Suporte a negociação do CONTRATO de Energia com a Concessionária. Acompanhamento mensal dos consumos dos concessionários.

Acompanhamento mensal do consumo por prédio ou instalações.

Análise crítica do comportamento global do consumo de energia elétrica das unidades do HFSE e de cada consumidor ou prédio representativo no sistema.

Controle dos custos de manutenção e operação do sistema com serviços, material e mão de obras aplicadas nos Sistemas.

Avaliação da evolução, e análise crítica mensal do balanço CONTA ENERGIA ELÉTRICA do INCA, visando adoção de medidas corretivas, no sentido de manter um resultado saudável entre as despesas e receitas.

  - Suporte à Implantação Programa de Eficiência Energética

- Programa Conservação de Energia no HFSE

Diagnose dos Sistemas e avaliação dos potenciais de economia de energia. Proposta de ações preventivas e corretivas.

Estudo de viabilidade técnico econômica das ações propostas. Priorização das ações propostas e aceitas.

Definição em conjunto com a FISCALIZAÇÃO de metas e objetivos mensais, anuais e plurianuais. Cronograma de eventos.

Medição e acompanhamento mensal dos resultados obtidos.

Análise crítica mensal de acordo com as orientações do PROCEL, e dos resultados obtidos. Proposição mensal de ações corretivas necessárias ao alcance das metas pré-estabelecidas. OBS.:

- A empresa CONTRATADA deverá apresentar a FISCALIZAÇÃO no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da emissão da Ordem de Serviço a Diagnose dos Sistemas Elétricos contendo no mínimo os seguintes assuntos:

- Diagnose

- Avaliação do potencial de economia de energia

- Ações propostas

- Estudo de Viabilidade Técnico e Econômica.

- A Empresa CONTRATADA deverá apresentar no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da emissão da Ordem de Serviço, um cronograma de eventos baseado nas metas e objetivos mensais, anuais e plurianuais após a priorização das ações propostas em conjunto com a FISCALIZAÇÃO.

  - Serviços Complementares de Manutenção e Operação dos Sistemas Elétricos e Eletrônicos. Operação de Subestações do Sistema Elétrico, conforme NR 10.

- EQUIPES

Equipe 01 – COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Responsável pelo conjunto de atividades de engenharia de manutenção, objetivando executar: Atividades de Planejamento, dentre as quais destaca-se:

Definir os graus / Níveis de prioridade dos Sistemas/Equipamentos a serem mantidos na filosofia descrita neste Termo de Referência, garantir o atendimento das metas de disponibilidade, tempo máximo de atendimento e demais serviços correlatos;

Treinamento no trabalho das equipes executivas, com metas de melhoria de qualificação, redução de tempo de solução dos problemas surgidos, com melhoria da disponibilidade;

Análise técnica das não conformidades surgidas na execução dos serviços de manutenção, relatando-as

Elaborar instruções de operação e de serviço para as equipes executivas, treinando-as;

Elaborar relatório gerencial mensal dos serviços de operação, manutenção e controle de energia executados no período considerado (mês/ano).

Realizar e planejar serviços de manutenção preditiva nos equipamentos/ Sistemas elétricos/ mecânicos/ Eletro - eletrônicos críticos e essenciais das unidades do HFSE.

Suporte ao gerenciamento da Conta de Energia Elétrica.

E equipe mínima para realizar os serviços de Engenharia de Manutenção deverá ser:

Equipe 04 – EQUIPE ELÉTRICA

Responsável por todo o sistema de iluminação das unidades do HFSE.

Esta equipe será responsável por manutenções preventivas no sistema de Iluminação e quadros elétricos, mantendo as luminárias sempre limpas e acesas, durante o horário comercial. Todo o material necessário ao serviço acima descrito ficará por conta da CONTRATADA.

Remanejamento e adequações de instalações em função de alteração de lay out das salas Instalações de Interruptores, remanejamento de circuitos elétricos, instalações de medidores e dispositivos de controle e demais ações visando alcançar as metas do Programa de Conservação de Energia.

Para o perfeito desenvolvimento dos serviços acima previstos a CONTRATADA deverá atender as Leis e Normatizações vigentes, sobretudo ao Decreto nº. 5.131, de 17/03/2009, e posteriores alterações.

QUANTITATIVO

| Equipe 04 - PREDIAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |
| --- | --- |
| FUNÇÕES | QUANTIDADE PROFISSIONAL |
| ELETRICISTA | 3 |
| SERVENTE | 3 |
| ELETRICISTA PLANTÃO DIURNO | 2 |
| ELETRICISTA PLANTÃO NOTURNO | 2 |

Equipe 05 - EQUIPE DE OPERAÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA

Estas equipes terão como função a execução de manobras rápidas e seguras em todas as subestações de energia das unidades do INCA, seguindo procedimentos de segurança para energização e desenergização de Equipamentos/Sistemas, sendo que estes procedimentos deverão ser submetidos para aprovação da CONTRATANTE após a assinatura do CONTRATO. Segue abaixo a composição mínima das equipes de operação.

QUANTITATIVO

| Equipe 05 – SISTEMAS DE ALTA TENSÃO |  |
| --- | --- |
| FUNÇÕES | QUANTIDADE PROFISSIONAL |
| OPERADOR DE SUBESTAÇÃO (ELETROTÉCNICO) - DIURNO (2 POSTOS DE TRABALHO) | 4 |
| OPERADOR DE SUBESTAÇÃO (ELETROTÉCNICO) - NOTURNO (2 POSTOS DE TRABALHO) | 4 |

- PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PROCEDIMENTOS

Os Serviços a serem executados, deverão obedecer no mínimo às diretrizes abaixo estabelecidas, além daquelas contratualmente ajustadas. Caberá o Setor de Infraestrutura do HFSE, a Coordenação do Plano de Manutenção. Os casos não mencionados serão executados de acordo

com técnicas já consolidadas e conforme normas vigentes referentes as suas respectivas áreas de atuação.

Baseado nos resultados obtidos nos ensaios de DIAGNÓSTICOS, a CONTRATADA deverá apresentar sugestões para alterações de periodicidades ou serviços a serem executados.

  - Testes e Ensaios

Ensaios de Resistência ôhmica Isolamento, TTR e Resistência ôhmica de Contato - semestral Local/ Equipamento: Todos os equipamentos e acessórios das subestações.

Nota: A medição deverá ser realizada pela CONTRATADA ou Empresa Especializada, devendo a mesma arcar com todos os custos.

  - Equipamentos – Procedimentos

- Disjuntores subestação AT - anual Informar o início da manutenção Desenergizar o equipamento

Limpar as buchas

Limpar o compartimento do disjuntor (externamente) Limpar e lubrificar as partes

Limpar Câmaras de Extinção de Arco (externamente) Verificar Resistência Ôhmica dos Contatos

Verificar Simultaneidade de Fechamento de Contatos (Oscilógrafo) Efetuar reaperto geral

Efetuar testes manual dos acionadores de relés de sobre corrente Verificar estado da fiação e relés auxiliares

Limpar os relés do sistema de supervisão Limpar os TP’S de linha

Efetuar teste de isolamento

Efetuar teste de funcionamento elétrico Limpar e verificar os relés de proteção Verificar, regular e limpar chaves de controle Verificar muflas

Verificar conexões de aterramento Informar o término da manutenção

- Disjuntores AT - anual Informar o início da manutenção Desenergizar o equipamento Limpar as buchas

Limpar o compartimento do disjuntor (externamente) Limpar e lubrificar as partes exigidas

Limpar Câmaras de Extinção de Arco (externamente) Efetuar reaperto geral

Verificar estado da fiação e relés auxiliares Limpar os relés do sistema de supervisão Limpar os TP’S de linha

Efetuar teste de isolamento

Efetuar teste de funcionamento elétrico

Efetuar teste com sistema de controle automático Limpar e verificar os relés de proteção

Verificar, regular e limpar chaves de controle Verificar muflas

Verificar conexões de aterramento

Efetuar aferição e calibração dos relés de proteção Informar o término da manutenção

- Barramento de AT - anual

Informar o início da manutenção Desenergizar o equipamento Limpar o cubículo

Limpar cuidadosamente o barramento Limpar isoladores

Conferir reaperto no barramento

Conferir reaperto das conexões barra / disjuntores

Limpar e verificar visualmente as condições do isolamento Verificar o funcionamento do circuito de aquecimento Informar o término da manutenção.

- Chave seccionadora - anual Informar o início da manutenção Desenergizar o equipamento Limpar completamente o cubículo Limpar isoladores

Limpar completamente a chave seccionadora Lubrificar as partes exigidas

Efetuar reaperto geral

Verificar atuação e regulagem de contatos auxiliares Verificar abertura e fechamento de contatos

Limpar e reaperto fiação de controle e fusíveis, quando aplicável Testar circuito de acionamento e inter travamento

Verificar conexões dos para-raios

Verificar e corrigir anormalidades nas muflas Informar o término da manutenção

- Transformador a seco e/ou encapsulado - semestral Informar o início da manutenção

Desenergizar o equipamento Proceder limpeza completa

Verificar condições de buchas e isoladores Conferir conexões do barramento

Conferir as condições de aterramento Reapertar parafusos do núcleo

Verificar funcionamento manual do sistema de ventilação Verificar funcionamento automático do sistema de ventilação Efetuar testes de resistência de isolamento dos enrolamentos Informar o término da manutenção

- Contator trifásico - anual Informar o início da manutenção Desenergizar o equipamento

Retirar e inspecionar os abafadores de arco Limpeza dos contatos principais

Limpeza dos contatos auxiliares Limpeza do núcleo de ferro Limpar e inspecionar a bobina Informar o final da manutenção

- Motor diesel – anual Informar o início da manutenção Troca do óleo lubrificante

Troca do elemento filtrante de óleo combustível

Inspeção do abastecimento e retorno do óleo lubrificante e respectiva vedação da turbina quando aplicável

Troca do óleo do filtro úmido, quando aplicável Drenagem e limpeza do radiador

Inspecionar e limpar tanque diário

Toca do elemento filtrante do separador de óleo Inspeção dos bicos injetores

Verificar e ajustar se necessário as folgas das válvulas

Inspeção de funcionamento do turbo compressor, quando aplicável Avaliar vibrações anormais

Informar o final da manutenção Substituir todas as correias Substituir todas as mangueiras

  - Conjunto grupo gerador – mensal

A manutenção de grupos de emergência deverá ser realizada de conformidade com as recomendações do fabricante do equipamento. Os serviços deverão ser executados por profissionais especializados ou pelo fabricante do equipamento.

Colocar o motor em marcha, com carga de, no mínimo 50%, por 30 minutos e anotar as seguintes leituras.

Pressões. Temperatura do motor. Frequência.

Tensão do gerador.

Corrente do gerador.

Simular falta de rede com o equipamento no automático e anotar. Tempo de entrada do grupo.

Tempo de transferência.

  - Conjunto grupo gerador – anual

Informar o início da manutenção Limpeza de coletor

Verificação de escovas

Limpeza e verificação na excitatriz

Verificar se o induzido está arrastando no núcleo de ferro das bobinas de campo Verificar o rolamento

Informar o término da manutenção

  - Baterias - mensal

Informar o início da manutenção Efetuar limpeza externa dos elementos Conferir o reaperto das conexões Untar os bornes com inibidor

Verificar o nível do eletrólito Verificar estado das estantes

Registro de densidade e tensão dos elementos Informar o final da manutenção

  - Iluminação interna – Sob demanda Informar o início da manutenção

Verificar anormalidade na luminária e os componentes Verificar anormalidade na fiação

Limpar as luminárias e seus componentes Teste de funcionamento das luminárias

Verificar condições da caixa de conexões dos cabos Verificar danos

Substituir lâmpadas, reatores e acessórios se necessário

  - Iluminação externa - bimestral Informar o início da manutenção Isolar a áreas ao redor

Verificar anormalidade na luminária e os componentes Conferir reaperto dos parafusos de ajuste dos fusíveis Verificar anormalidade na fiação

Limpar as luminárias e seus componentes Conferir as condições de aterramento Verificar presilhas de fixação das pétalas Verificar condições do cabo de aço principal Verificar condições do cabo de aço auxiliar Teste de funcionamento das luminárias

Verificar condições da caixa de conexões dos cabos Conferir reaperto da cablagem

Verificar danos

Substituir lâmpadas, reatores e acessórios se necessário Informar o término da manutenção

- Quadros de distribuição de BT - trimestral Informar o início da manutenção

Limpar cuidadosamente os componentes

Verificar funcionamento do circuito de aquecimento, quando aplicável Limpar o barramento

Verificar anormalidade na fiação Conferir reaperto da cablagem Limpar e verificar os disjuntores

Limpar os contatores e relés auxiliares Verificar funcionamento do circuito de controle

Conferir reaperto de parafuso de ajuste dos fusíveis Verificar sinalizadores

Verificar conexões de aterramento

Conferir reaperto de conexões barra/disjuntores

Testar funcionamento local e fotocélula se possível, quando aplicável Substituir lâmpadas de sinalização se necessário

Informar o término da manutenção

- Retificador - mensal

Informar o início da manutenção Desenergizar o equipamento Efetuar limpeza interna e externa

Efetuar limpeza dos módulos eletrônicos Verificar estado de chaves, botoeiras e sinaleiros

Verificar e substituir lâmpadas de sinalização se necessário Verificar fixação dos componentes internos

Conferir reaperto de todas as conexões e barramentos Verificar nível do eletrólito das baterias

Registrar densidade e tensão de cada elemento Registrar a tensão de flutuação

Registrar a corrente de flutuação Efetuar teste nos barramentos

Verificar estado das chaves/disjuntores de distribuição Informar o término da manutenção

- SPDA – semestral

Verificar o estado de conservação das hastes isoladoras. Verificar a medida de isolação

Verificar a continuidade do cabo de terra, tubo de proteção e eletrodo

CADERNO III – SERVIÇOS, ATIVIDADES E ROTINAS DO SEGMENTO DE MANUTENÇÃO EM GASOTERAPIA

- DETALHAMENTO DO OBJETO PREDIAL – MECÂNICA – GASOTÉCNICA

Manutenção da rede de gases, oxigênio, nitrogênio, ar medicinal, vácuo, óxido nitroso, dióxido de carbono, e respectivos componentes e equipamentos correlatos.

  - Tipos de gases utilizados na instituição

  - Oxigênio gás;

  - Oxigênio líquido (sistema:tanque e rede);

  - Dióxido Carbono (CO2);

  - Nitrogênio gás;

  - Vácuo (rede);

  - Ar medicinal (cilindro);

  - Óxido Nitroso (N2O) (cilindro);

  - Oxigênio nitroso

  - Redes de Gases Medicinais, Vácuo e Ar Medicinal

Manutenção do pleno funcionamento das redes, aferições dos acessórios e itens de apoio às instalações de gases medicinais nos pontos de consumo, quando pertinentes ou solicitado pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATO, assegurando o uso correto dos sistemas, melhoria da situação operacional dos equipamentos evitando sensivelmente a paralisação dos mesmos. Prevenção de decorrência de defeitos em virtude da realização da análise de causas de falhas/defeitos as instalações e correlatos. Proporcionar que o universo de equipamentos e instalações correlatos que necessitam de suporte dessas centrais tenham o seu pleno desempenho operacional. Proporcionar aos serviços demandados dessas centrais específicas, a segurança e praticidade requerida das mesmas, em se tratando de unidade hospitalar e de pesquisa.

- SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

  - Manutenção Preventiva

  - A CONTRATADA deverá realizar completa vistoria em todos as instalações objeto do certame licitatório e executar todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva necessários para garantir o perfeito funcionamento dos itens: válvulas, registros, reguladores e outros acessórios pertinentes aos pontos de consumo das respectivas redes e centrais. Deverão ser incluídas: limpeza, ajustes, aferições quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATO e medições periódicas prevendo e evitando futuros problemas. Os testes, aferições e verificações de rotina, deverão ter ciência e livre acesso da FISCALIZAÇÃO quando de suas realizações, sempre informados com antecedência.

  - Identificar/substituir peças danificadas e/ou em condições precárias de uso que possam implicar na confiabilidade e segurança dos equipamentos e acessórios.

  - A programação das intervenções de manutenção preventiva iniciar-se-á com início da vigência do CONTRATO.

  - Diariamente inspecionar, a condição dos módulos do ar medicinal, vácuo e centrais reserva e cumprir as rotinas e cronogramas de inspeção;

  - Periodicamente inspecionar as redes de gases medicinais e seus respectivos acessórios, relatar e registrar às condições encontradas e tomar as providências devidas;

  - Relatar e registrar condições gerais de operação e acionar a FISCALIZAÇÃO;

  - Cumprir rotinas de inspeção diárias, semanais, mensais e semestrais, pertinentes aos serviços de Gasotécnica, conforme os cronogramas estabelecidos pelo HFSE;

- Acompanhamento de serviços técnicos nos tanques estacionários e nos módulos de ar medicinal e vácuo, e nas centrais reserva;

- Abastecimento manual de Nitrogênio Líquido nos setores atendidos dentro das unidades do HFSE;

- Acompanhamento do transporte de tanques criogênicos abastecidos ou vazios, com ou sem amostras para pesquisa entre as unidades;

- Resgaste e manuseio de amostras mediante manobra manual de Nitrogênio Líquido entre tanques;

  - Manutenção Corretiva:

Executar os consertos das instalações e itens tais como: válvulas, registros, reguladoras e demais objetos do CONTRATO, substituindo partes e peças quando necessário, utilizando  sempre materiais em consonância com a ABNT - NBR 12188/2012 Sistemas de gases medicinais; executar serviços de soldas técnicas, limpeza na rede de gases, pinturas quando necessário; executar serviços de reparos nas redes de distribuição e quanto a existência de vazamento; substituir ou consertar acessórios dos ponto dos gases e réguas; executar serviços de ampliação de redes de gases quando solicitado, devidamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATO; fazer limpeza quando necessário das tubulações de preferência com nitrogênio; verificar e consertar quando necessário as colunas retráteis dos gases do Centro Cirúrgico, atender solicitações de trocas e substituições de cilindros nos setores usuários. Efetuar os lançamentos pertinentes nos sistemas de Informação on-line off-line e controles referentes à Gasotécnica do HFSE.

- EQUIPES

  - Serviços de Manutenção Preventiva

Caberá a essas equipes a execução das manutenções preventivas, corretivas e serviços eventuais, seguindo a programação estipulada pelo planejamento, em instalações.

As empresas LICITANTES deverão considerar na elaboração de suas propostas, a manutenção das redes de gases medicinais e equipamentos correlatos, que por afetarem seriamente as atividades operacionais das unidades do HFSE, podendo também ser executados em horário noturno, feriados e finais de semana.

Equipe 01 – COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Responsável por todo o Sistema Predial de Gases Medicinais, Vácuo e Ar Medicinais dos Prédios e áreas que compõem o HFSE. Esta equipe será responsável por manutenções preventivas e corretivas.

Atividades de Planejamento, dentre as quais destacamos:

Definir os graus / Niveis de prioridade dos Sistemas/Equipamentos a serem mantidos na filosofia descrita neste Termo de Referência, garantir o atendimento das metas de disponibilidade, tempo máximo de atendimento e demais serviços correlatos;

Treinamento no trabalho das equipes executivas, com metas de melhoria de qualificação, redução de tempo de solução dos problemas surgidos, com melhoria da disponibilidade;

Análise técnica das não conformidades surgidas na execução dos serviços de manutenção, relatando-as.

Equipe 06 - EQUIPE GASOTECNICA

Responsável pelas manutenções preventivas e corretivas da rede de gases medicinais para garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos e válvulas, registros, reguladores e outros acessórios.

Equipe 06 – SISTEMAS DE GASÓTECNICA

| FUNÇÕES | QUANTIDADE PROFISSIONAL |
| --- | --- |
| BOMBEIRO DE GASES MEDICINAIS PLANTÃO DIURNO | 2 |
| BOMBEIRO DE GASES MEDICINAIS PLANTÃO NOTURNO | 2 |

ANEXO III – ATRIBUIÇÕES DOS POSTOS DE TRABALHO

- Engenheiro Civil - Coordenador: Profissional com formação superior em Engenharia Civil ou Arquitetura com experiência comprovada mínima 05 (cinco) anos em Manutenção Predial Corretiva e Preventiva de sistemas de grande porte e cujas principais atribuições serão: garantir na sua totalidade a existência de Recursos Humanos capacitados para a execução dos serviços contratados; supervisionar a execução de orçamentos dos serviços relacionados com a manutenção; gerenciar os CONTRATOS administrativos firmados pela empresa com prestadores de serviços por ela contratados; fazer cumprir rigorosamente a execução dos serviços previstos no Plano de Manutenção; Levar ao conhecimento, por escrito, da FISCALIZAÇÃO do CONTRATO os problemas observados de manutenção, operação e nos equipamentos; Manter permanente contato com a FISCALIZAÇÃO do CONTRATO sobre a execução do mesmo, informando imediatamente, por escrito, qualquer ocorrência que possa comprometer as instalações das Unidades; Supervisionar e coordenar o bom andamento e execução dos serviços de manutenção e operação das instalações, responsabilizando-se civil e tecnicamente pelos serviços efetuados pelos profissionais contratados; Orientar toda a equipe de manutenção na execução das tarefas diárias de manutenção e operação; Controlar a movimentação e frequência de pessoal; Controlar o uso e distribuição de materiais, equipamentos, ferramentas e EPI’s; Apresentar mensalmente o relatório dos serviços programados e realizados no período em conformidade com o preconizado nesse Projeto Básico; Executar outras tarefas correlatas; Registro no CREA relativo à função.

- Engenheiro Eletricista: Profissional com formação superior em Engenharia Elétrica com comprovada experiência de no mínimo 05 (cinco) anos em Manutenção Preventiva e Corretiva de sistemas prediais de grande porte, cujas principais atribuições serão: elaboração do Plano de Manutenção, coordenação das equipes de manutenção; elaboração de laudos técnicos de equipamentos e instalações elétricas; elaboração de relatórios; supervisão a execução dos serviços realizados informando imediatamente qualquer ocorrência que possa comprometer o funcionamento dos sistemas; execução das demais tarefas correlatas. Registro no CREA relativo à função.

- Arquiteto: Profissional com formação superior em Arquitetura com experiência comprovada mínima 03 (cinco) anos em arquitetura hospitalar e cujas principais atribuições serão: elaborar, especificar e quantificar projetos de adequações físicas de execução da manutenção; acompanhar a execução das adequações; elaborar orçamentos dos serviços relacionados com a manutenção; executar outras tarefas correlatas; Registro no CAU relativo à função.

- Técnico em Edificações (Manutenção Predial): Profissional com formação de ensino médio e técnica em edificações, com experiência comprovada de no mínimo 03 (três) anos em manutenção preventiva e corretiva de sistemas de infraestrutura predial (arquitetura, elétrica, hidrossanitária, entre outros), cujas principais atribuições serão: acompanhamento da execução de serviços técnicos na área de atuação, coordenação das equipes fixas e execução de outras tarefas correlatas. Experiência em Operação/Planejamento de Manutenção, com domínio técnico/uso de informática (Autocad) e Windows, pacote Office . Registro no CREA relativo à função.

- Técnico em Edificações (Orçamentista): Profissional com formação de ensino médio e técnica em edificações, com experiência comprovada de no mínimo 03 (três) anos em orçamento e planejamento de obras, montagem de planilhas, utilização de índices oficiais de preços, tais como SINAPI, EMOP e SCO e cronograma físico-financeiro, análise técnica de obras, cotação de preços dos insumos e serviços e demais atividades correlatas à função. Com domínio técnico/uso de informática (Autocad) e Windows, pacote Office . Registro no CREA relativo à função.

  - Técnico em Segurança do Trabalho: Profissional com formação de ensino médio e técnica em Segurança do Trabalho, com experiência comprovada de no mínimo 03 (três) anos no acompanhamento de grupo de profissionais de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de civil, elétrica, mecânica e demais atividades correlatas. Deverá ter formação profissionalizante na área. Registro no Ministério do Trabalho relativo à função.

  - Técnico em Eletrotécnica: Profissional com formação de ensino médio e técnica em Eletrotécnica com experiência comprovada de no mínimo de 03 (três) anos em manutenção preventiva e corretiva em equipamentos eletromecânicos. Dentro as quais se destacam: planejar, programar, controlar e supervisionar atividades pertinentes; orientar e coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos; gerar especificações técnicas e prestar assistência na aquisição de materiais  para reposição e estoque; elaborar relatório técnico que retrate a viabilidade econômica da manutenção elétrica, em Sistemas Elétricos; Registro no CREA relativo à função.

  - Técnico em Gasoterapia (Mecânica): Profissional com formação de ensino médio e técnica em Mecânica, com experiência comprovada de no mínimo 03 (três) anos em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de grande porte, bem como, de todos aqueles que apresentem características técnicas relativas a sua área de atuação. Registro no CREA relativo à função.

  - Auxiliar Administrativo: Profissional com formação de ensino médio, com experiência comprovada nas atividades inerentes à função administrativa. Dentre as quais destaca-se: classificar e organizar expedientes recebidos, serviços rotineiros de escritório; classificar e organizar expedientes recebidos; executar outras tarefas correlatas; Domínio de Informática, destacando Windows, pacote Office e programas de gerenciamento da manutenção.

  - Almoxarife: Profissional com formação de ensino médio, com experiência comprovada de no mínimo de 03 (três) anos nas atividades inerentes à função. Dentre as quais se destacam: estoque, suprimentos, reservas e reposições; controle, relatórios de suprimentos e recebimentos; entradas e saídas; balanço, inventário, distribuição; especificações e acompanhamento em compras; outras tarefas correlatas, alimentação do sistema de gerenciamento da manutenção predial.

  - Encarregados: Profissional com formação de ensino médio, com experiência comprovada de no mínimo de 03 (três) anos nas atividades inerentes à função. Dentre as quais se destacam: acompanhar e orientar a execução dos serviços de acordo com a programação pré-definida; programar a distribuição de materiais e ferramentas; garantir o bom uso e conservação dos equipamentos e ferramentas, controlando sua entrega e verificando seu estado quando da devolução; supervisionar a atuação com relação a normas de segurança, uso adequado dos equipamentos e prevenção de acidentes; comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade observada; executar outras tarefas correlatas.

  - Bombeiro Hidráulico: Profissional com formação de ensino fundamental, com experiência comprovada de no mínimo 03 (três) anos na área de manutenção de instalações prediais de água e esgoto, suas principais atribuições serão: executar os serviços planejados de manutenção preventiva e corretiva das instalações de água, esgoto e águas pluviais; executar manutenção preventiva em conjuntos moto-bomba; executar manutenção preventiva e em boilers e aquecedores de passagem, desobstrução de rede de água e esgoto; executar outras tarefas correlatas;

  - Bombeiro de Gases Medicinais: Profissional com formação de ensino fundamental, com experiência comprovada de no mínimo 03 (três) anos em Manutenção de rede distribuição de gases combustíveis e medicinais (vácuo, ar comprimido e oxigênio) e cujas principais atribuições serão: controle e transporte de cilindros; execução de serviços de manutenção na rede de distribuição; montagem, operação e manutenção de terminais, válvulas e reguladores; montagem e reparo em fluxômetros; vacuômetros e torneiras medicinais de vários modelos; montagem e reparo em alarmes; executar outras tarefas correlatas;

  - Pedreiro: Profissional com formação de ensino fundamental e no mínimo 03 (três) anos de experiência na função.

    - Marceneiro: Profissional com formação de ensino fundamental, com experiência comprovada nas atividades inerentes à função, dentre as quais se destacam: reparar as partes danificadas das peças de madeira; executar rebaixos, esquadrejamento e aparelhagem em madeira; executar revestimento com laminados ou envernizamento; executar outras tarefas correlatas.

    - Pintor: Profissional com formação de ensino fundamental e no mínimo 03 (três) anos de experiência na função

    - Serralheiro: Profissional com formação de ensino fundamental, com experiência comprovada nas atividades inerentes à função, dentre as quais se destacam: reparar as partes danificadas das peças metálicas; cortando, moldando à frio e soldando para o fim que lhe serve.

    - Estofador: Profissional com formação de ensino fundamental, com experiência comprovada nas atividades inerentes à função, entre as quais se destacam a reforma e fabricação de estofados.

    - Gesseiro: Profissional com formação de ensino fundamental, com experiência comprovada nas atividades inerentes à função, entre as quais se destacam execução de forro em gesso acartonado e em placas de gesso.

- Chaveiro: Profissional com formação de ensino fundamental, com experiência comprovada nas atividades inerentes à função, entre as quais se destacam execução de chaves e aberturas de fechaduras (com ausência de chave).

    - Servente: profissional com formação de ensino fundamental, com no mínimo 03 (três) anos de experiência cujas principais atribuições serão: apoio, limpeza, conservação e arrumação dos locais de trabalho; transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho; executar outras tarefas correlatas.

    - Eletricista: Profissional com formação mínima de ensino fundamental, com experiência comprovada de no mínimo 03 (três) anos na área de manutenção de instalações prediais. Curso de NR 10. Conhecimentos práticos e teóricos de circuitos de iluminação, tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição gerais, parciais e de comando, aterramentos, pára-raios em instalações elétricas de Baixa Tensão. Executar outras tarefas correlatas;

    - Eletricista Operador de Subestação: Profissional com formação de ensino médio e técnica em Eletrotécnica com experiência comprovada de no mínimo de 03 (três) anos na Área de Manutenção de Subestação e Grupos Motores Geradores. Deverá ter conhecimentos práticos e teóricos em Operação, Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos eletromecânicos, instalações mecânicas e elétricas em Alta Tensão, incluindo Termografia. Suas principais atribuições serão: executar os serviços planejados de manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas de alta tensão, e operação dos equipamentos eletromecânicos da Subestação e Grupos Motores Geradores; executar as operações de manobras de chaves, disjuntores e painéis de comando; executar as manobras operacionais de acordo com os procedimentos adotados e aprovados pela Setor de Infraestrutura do HFSE, para o caso de falta de fornecimento de energia elétrica na Subestação e cabine de entrada e medição; executar todas as rotinas operacionais na Subestação e na cabine de entrada e medição; executar manobras e transferências; acompanhar todos os serviços especializados e assistência técnica da CONCESSIONÁRIA na Subestação e cabine de entrada e medição, quando autorizado pelo Serviço de Manutenção da Unidade; executar demais atividades correlatas. Registro no CREA relativo à função. Observação: Em nenhuma hipótese a Subestação e os Grupos Geradores ficarão desguarnecidos de atendimento, mesmo nas situações emergenciais, tais como: problemas de greve, saúde, acidentes, faltas, etc. O profissional designado para a função de Operador de Subestação poderá ser utilizado para executar outras funções dentro das Unidades, desde que sejam consideradas como prioridades as atividades relacionadas às subestações. Em nenhuma hipótese o Operador de Subestação poderá atuar nas subestações sem o acompanhamento de um eletricista.

ANEXO IV – MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CUSTO DE REFERÊNCIA

- Mão de Obra – Remuneração

Os valores dos salários foram definidos com base na média dos salariais do mercado (Órgãos Públicos) e do atual contrato, conforme tabelas abaixo:

Módulo – Encargos Sociais e Trabalhistas

Sub módulo 1: Encargos Previdenciários e FGTS

| Item | % | Memória de Cálculo | Fundamento |
| --- | --- | --- | --- |
| INSS |  |  | Art. 22, Inciso I, da Lei nº 8.212/91. |
| SESI ou SESC |  |  | Art. 3º, Lei n.º 8.036/90. |
| SENAI ou SENAC |  |  | Decreto n.º 2.318/86. |
| INCRA |  |  | Lei n.º 7.787/89 e DL n.º 1.146/70. |
| Salário Educação |  |  | Art. 3º, Inciso I, Decreto n.º 87.043/82. |
| FGTS |  |  | Art. 15, Lei nº 8.030/90 e Art. 7º, III, CF. |
| Seguro acidente do trabalho |  |  |  |
| SEBRAE |  |  | Art. 8º, Lei n.º 8.029/90 e Lei n.º 8.154/90. |
| TOTAL |  |  |  |

Observação: A licitante deve preencher o item A.08 das planilhas de composição de custos e formação de preços com o valor de seu FAP, a ser comprovado no envio de sua proposta adequada ao lance vencedor, mediante apresentação da GFIP ou outro documento apto a fazê-lo.

Sub Módulo 2: 13º Salário e Adicional de Férias

| Item | % | Memória de Cálculo | Fundamento |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 º Salário |  |  | Art. 7º, VIII, CF/88. |
| Adicional de Férias |  |  | Art. 7º, XVII, CF/88. |
| Subtotal |  |  |  |
| Incidência do Sub módulo 1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias |  |  | Multiplica-se o percentual do módulo 2 pelo percentual de incidência do módulo 1 |
| TOTAL |  |  |  |

Sub Módulo 3: Afastamento Maternidade

| Item | % | Memória de Cálculo | Fundamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Afastamento maternidade |  |  |  |
| Incidência do sub módulo 1 sobre afastamento maternidade |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

Sub Módulo 4: Provisão para Rescisão

| Item | % | Memória de Cálculo | Fundamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Aviso prévio indenizado |  |  | Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT |
| Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado |  |  | Lei Complementar n.º 110/01 |

| Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  |  | Leis n.ºs 8.036/90 e 9.491/97 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aviso prévio trabalhado |  |  | Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT. |
| Incidência do sub módulo 1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |
| Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado |  |  | Leis n.ºs 8.036/90 e 9.491/97 |
| TOTAL |  |  |  |

Sub Módulo 5: Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente

| Item | % | Memória de Cálculo | Fundamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Férias |  |  | Art. 7º, VIII, CF/88. |
| Ausência por doença |  |  | Art. 59 a 64 da Lei n.º 8.213/91. |
| Licença paternidade |  |  | Art. 7º, XIX, CF/88 e 10, § 1º, da CLT. |
| Ausências legais |  |  | Art. 473 da CLT. |
| Ausência por Acidente de trabalho |  |  | Art. 19 a 23 da Lei n.º 8.213/91. |
| SUBTOTAL |  |  |  |
| Incidência do sub módulo 1 sobre o Custo de reposição |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

| Resumo Encargos sociais e trabalhistas | % |
| --- | --- |
| Encargos previdenciários e FGTS |  |
| 13 º salário + Adicional de férias |  |
| Afastamento maternidade |  |
| Custo de rescisão |  |
| Custo de reposição do profissional ausente |  |
| TOTAL |  |

Insumos/Adicionais

  - Uniformes: Os valores dos uniformes foram baseados em pesquisas de mercado.

  - Vale-Refeição: O valor do auxílio alimentação foi calculado de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho, conforme estabelecido na CCT.

  - Vale Transporte: O valor do auxílio foi calculado com base no custo do Bilhete Único Intermunicipal, conforme estabelecido na CCT.

  - Periculosidade: Art. 193 e 194 da CLT, art. 7º inciso XXIII da Constituição Federal, Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho e Emprego – NR 16.

  - Insalubridade: Art. 189 a 192 da CLT, art. 7º inciso XXIII da Constituição Federal, Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego – NR 15.

  - Piso Salarial: As licitantes deverão apresentar suas propostas obedecendo ao salário fixado neste Termo de Referência, ou o piso salarial da Convenção Coletiva Vigente.

Caso a licitante apresente sua proposta com o salário inferior ao fixado neste documento e esteja provisoriamente classificada em primeiro lugar, ela poderá, após diligência, ajustar os

salários no prazo estabelecido. O não atendimento da diligência no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo caracteriza-se hipótese de desclassificação da proposta.

Tabela Custo do Posto de Trabalho Dedicado

(Incluindo: Vale Transporte, Ticket Refeição, Uniforme, EPI e Ferramentas)

| POSTO DE TRABALHO | JORNADA DE TRABALHO | QT DE POSTOS | CUSTO POR EMPREGADO | CUSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUPERVISOR DE CONTRATO (ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO ) | DIARISTA - 44 h | 1 |  |  |
| ENGENHEIRO ELETRICISTA | DIARISTA - 44 h | 1 |  |  |
| ARQUITETO | DIARISTA - 44 h | 1 |  |  |
| TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES | DIARISTA - 44 h | 2 |  |  |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | DIARISTA - 44 h | 1 |  |  |
| TÉCNICO ELETROTÉCNICO | DIARISTA - 44 h | 1 |  |  |
| TÉCNICO EM GASOTERAPIA (MECÂNICA) | DIARISTA - 44 h | 1 |  |  |
| ENCARREGADO | DIARISTA - 44 h | 2 |  |  |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DIARISTA - 44 h | 2 |  |  |
| AULMOXARIFE | DIARISTA - 44 h | 1 |  |  |
| BOMBEIRO HIDRÁULICO | DIARISTA - 44 h | 2 |  |  |
| ELETRICISTA | DIARISTA - 44 h | 3 |  |  |
| PEDREIRO | DIARISTA - 44 h | 2 |  |  |
| SERRALHEIRO | DIARISTA - 44 h | 2 |  |  |
| ESTOFADOR | DIARISTA - 44 h | 1 |  |  |
| PINTOR | DIARISTA - 44 h | 2 |  |  |
| CHAVEIRO | DIARISTA - 44 h | 1 |  |  |
| MARCENEIRO | DIARISTA - 44 h | 2 |  |  |
| GESSEIRO | DIARISTA - 44 h | 1 |  |  |
| SERVENTE | DIARISTA - 44 h | 15 |  |  |
| ELETRICISTA PLANTÃO DIURNO | Plantão 12x36 h | 2 |  |  |
| ELETRICISTA PLANTÃO NOTURNO | Plantão 12x36 h | 2 |  |  |
| SERVENTE PLANTÃO NOTURNO | Plantão 12x36 h | 2 |  |  |
| ELETRICISTA ELETROTÉCNICO SUBESTAÇÃO PLANTÃO | Plantão 12x36 h | 4 |  |  |

| DIURNO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELETRICISTA ELETROTÉCNICO SUBESTAÇÃO PLANTÃO NOTURNO | Plantão 12x36 h | 4 |  |  |
| BOMBEIRO HIDRÁULICO PLANTÃO DIURNO | Plantão 12x36 h | 2 |  |  |
| BOMBEIRO HIDRÁULICO PLANTÃO NOTURNO | Plantão 12x36 h | 2 |  |  |
| BOMBEIRO GASES MEDICINAIS PLANTÃO DIURNO | Plantão 12x36 h | 2 |  |  |
| BOMBEIRO GASES MEDICINAIS PLANTÃO NOTURNO | Plantão 12x36 h | 2 |  |  |
| TOTAL |  | 66 |  |  |

TABELA DE EPI, UNIFORME E FERRAMENTAS

| PLANILHA AUXILIAR CÁLCULO UNIFORME E EPI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNÇÕES | A | B | C | D | E | F |
|  | QT. PROF. | CUSTO ANUAL UNIFORME | CUSTO ANUAL EPI | CRÉDITO DE PIS/CONFINS ((B+C)x9,25%) | CUSTO FINAL POR PROFISSIONAL ((B+C- D)/12) | CUSTO MENSAL POR FUNÇÃO (ExA) |
| Supervisor do Contrato | 1 |  |  |  |  |  |
| Engenheiro Eletricista | 1 |  |  |  |  |  |
| Arquiteto | 1 |  |  |  |  |  |
| Técnico de Edificações | 1 |  |  |  |  |  |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 2 |  |  |  |  |  |
| Técnico em eletrotécnica | 1 |  |  |  |  |  |
| Técnico em gasoterapia (Mecânica) | 1 |  |  |  |  |  |
| Encarregado (Mestre de obra) | 2 |  |  |  |  |  |
| Aux. Administrativo | 2 |  |  |  |  |  |
| Almoxarife | 1 |  |  |  |  |  |
| Bombeiro (hidráulico) | 2 |  |  |  |  |  |
| Eletricista | 3 |  |  |  |  |  |
| Pedreiro | 2 |  |  |  |  |  |
| Serralheiro | 2 |  |  |  |  |  |
| Estofador | 1 |  |  |  |  |  |
| Pintor | 2 |  |  |  |  |  |
| Chaveiro | 1 |  |  |  |  |  |
| Marceneiro | 2 |  |  |  |  |  |
| Gesseiro | 1 |  |  |  |  |  |
| Servente | 15 |  |  |  |  |  |
| Eletricista Plantão - Diurno 1 posto de trabalho | 2 |  |  |  |  |  |
| Eletricista Plantão - Noturno 1 posto de trabalho + 1,37% ad.noturno | 2 |  |  |  |  |  |
| Servente Plantão - Noturno 1 posto de trabalho | 2 |  |  |  |  |  |
| Eletricista subestação Plantão - Diurno 2 postos de trabalho + 30% periculosidade | 4 |  |  |  |  |  |
| Eletricista subestação Plantão - Noturno 2 postos de trabalho 1,37% ad.noturno + 30% periculosidade | 4 |  |  |  |  |  |
| Bombeiro hidráulico Plantão - Diurno 1 posto de trabalho | 2 |  |  |  |  |  |
| Bombeiro hidráulico - Noturno 1 posto de trabalho 1,37% ad.noturno | 2 |  |  |  |  |  |
| Bombeiro gases medicinais Plantão - Diurno 1 posto de trabalho | 2 |  |  |  |  |  |
| Bombeiro gases medicinais Plantão - Noturno 1 posto de trabalho 1,37% ad.noturno | 2 |  |  |  |  |  |

| PLANILHA AUXILIAR CUSTO UNIFORMES E EPI´S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNÇÃO: Operador de Subestação |  |  |  |  |
| EPI | UNID. | QUANT. | Preço | Valor total |
| Abafador de Ruídos | UN | 1 |  |  |
| Protetor auricular de silicone | PAR | 1 |  |  |
| Capacete | UM | 1 |  |  |
| Calçado para proteção dos pés contra agentes provenientes de energia elétrica | PAR | 1 |  |  |
| Óculos de segurança incolor | UN | 1 |  |  |
| Óculos de segurança amarelo | UN | 1 |  |  |
| Macacão - Classe 2 - 15 mil volts | UN | 1 |  |  |
| Luva de Vaqueta | PAR | 1 |  |  |
| Luva Isolante para Alta Tensão | PAR | 1 |  |  |
| Custo estimado do kit básico de EPI |  |  |  |  |

| Eletricista |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPI | UNID. | QUANT. | Preço | Valor total |
| Abafador de Ruídos | UN | 1 |  |  |
| Protetor auricular de silicone | PAR | 1 |  |  |
| Capacete | UM | 1 |  |  |
| Calçado para proteção dos pés contra agentes provenientes de energia elétrica | PAR | 1 |  |  |
| Óculos de segurança incolor | UN | 1 |  |  |
| Óculos de segurança amarelo | UN | 1 |  |  |
| Luva de Vaqueta | PAR | 1 |  |  |
| Luva Isolante para Alta Tensão | PAR | 1 |  |  |
| Custo estimado do kit básico de EPI |  |  |  |  |

| Bombeiro e Servente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPI | UNID. | QUANT. | Preço | Valor total |
| Abafador de Ruídos | UN | 1 |  |  |
| Protetor auricular de silicone | PAR | 1 |  |  |
| Capacete | UM | 1 |  |  |
| Calçado | PAR | 1 |  |  |
| Bota PVC Cano Longo | PAR | 1 |  |  |
| Macacão Saneamento | UN | 1 |  |  |
| Avental de PVC | UN | 1 |  |  |
| Luva de Vaqueta | PAR | 1 |  |  |
| Luva de Raspa | PAR | 1 |  |  |
| Luva de PVC Cano Longo parra Esgoto | PAR | 1 |  |  |
| Luva Pigmentada de Algodão | PAR | 1 |  |  |
| Luva de Látex | PAR | 1 |  |  |
| Óculos de segurança incolor | UN | 1 |  |  |
| Máscara PFF2 | UN | 1 |  |  |

| Máscara Semi Facial com 2 filtros | UN | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtro para máscara semi facial | Pacote com 10 | 1 |  |  |
| Conjunto para filtro de máscara semi facil | UN | 2 |  |  |
| Custo estimado do kit básico de EPI |  |  |  |  |

| Bombeiro Gases Medicinais |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPI | UNID. | QUANT. | Preço | Valor total |
| Protetor auricular de silicone | PAR | 1 |  |  |
| Calçado | PAR | 1 |  |  |
| Bota PVC Cano Longo | PAR | 1 |  |  |
| Macacão Saneamento | UN | 1 |  |  |
| Avental de PVC | UN | 1 |  |  |
| Luva de Vaqueta | PAR | 1 |  |  |
| Luva de Látex | PAR | 1 |  |  |
| Óculos de segurança incolor | UN | 1 |  |  |
| Máscara PFF2 | UN | 1 |  |  |
| Máscara Semi Facial com 2 filtros | UN | 1 |  |  |
| Filtro para máscara semi facial | Pacote com 10 | 1 |  |  |
| Conjunto para filtro de máscara semi facil | UN | 2 |  |  |
| Capacete | UM | 1 |  |  |
| Custo estimado do kit básico de EPI |  |  |  |  |

| Serrallheiro e Chaveiro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPI | UNID. | QUANT. | Preço | Valor total |
| Abafador de Ruídos | UN | 1 |  |  |
| Protetor auricular de silicone | PAR | 1 |  |  |
| Capacete | UM | 1 |  |  |
| Calçado | PAR | 1 |  |  |
| Óculos de segurança incolor | UN | 1 |  |  |
| Óculos de segurança preto | UN | 1 |  |  |
| Avental de raspa de couro | UN | 1 |  |  |
| Mangote de Raspa | PAR | 1 |  |  |
| Ombreira de Raspa | UN | 1 |  |  |
| Luva de Raspa | PAR | 1 |  |  |
| Máscara protetora de Solda | PAR | 1 |  |  |
| Custo estimado do kit básico de EPI |  |  |  |  |

| Marceneiro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPI | UNID. | QUANT. | Preço | Valor total |
| Abafador de Ruídos | UN | 1 |  |  |
| Protetor auricular de silicone | PAR | 1 |  |  |
| Capacete | UM | 1 |  |  |
| Calçado | PAR | 1 |  |  |

| Avental de PVC | UN | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luva Pigmentada de Algodão | PAR | 1 |  |  |
| Óculos de segurança incolor | UN | 1 |  |  |
| Máscara PFF2 | UN | 1 |  |  |
| Máscara Semi Facial com 2 filtros | UN | 1 |  |  |
| Filtro para máscara semi facial | Pacote com 10 | 1 |  |  |
| Conjunto para filtro de máscara semi facil | UN | 2 |  |  |
| Custo estimado do kit básico de EPI |  |  |  |  |

| Pedreiro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPI | UNID. | QUANT. | Preço | Valor total |
| Abafador de Ruídos | UN | 1 |  |  |
| Protetor auricular de silicone | PAR | 1 |  |  |
| Capacete | UM | 1 |  |  |
| Calçado | PAR | 1 |  |  |
| Avental de PVC | UN | 1 |  |  |
| Luva de Raspa | PAR | 1 |  |  |
| Luva Anti vibração | PAR | 1 |  |  |
| Óculos de segurança incolor | UN | 1 |  |  |
| Máscara PFF2 | UN | 1 |  |  |
| Máscara Semi Facial com 2 filtros | UN | 1 |  |  |
| Filtro para máscara semi facial | Pacote com 10 | 1 |  |  |
| Conjunto para filtro de máscara semi facil | UN | 2 |  |  |
| Custo estimado do kit básico de EPI |  |  |  |  |

| Pintor e Gesseiro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPI | UNID. | QUANT. | Preço | Valor total |
| Protetor auricular de silicone | PAR | 1 |  |  |
| Capacete | UM | 1 |  |  |
| Calçado | PAR | 1 |  |  |
| Avental de PVC | UN | 1 |  |  |
| Luva Pigmentada de Algodão | PAR | 1 |  |  |
| Óculos de segurança incolor | UN | 1 |  |  |
| Máscara PFF2 | UN | 1 |  |  |
| Máscara Semi Facial com 2 filtros | UN | 1 |  |  |
| Filtro para máscara semi facial | Pacote com 10 | 1 |  |  |
| Conjunto para filtro de máscara semi facil | UN | 2 |  |  |
| Custo estimado do kit básico de EPI |  |  |  |  |

| Estofador |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPI | UNID. | QUANT. | Preço | Valor total |
| Protetor auricular de silicone | PAR | 1 |  |  |
| Capacete | UM | 1 |  |  |

| Calçado | PAR | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avental de PVC | UN | 1 |  |  |
| Luva Pigmentada de Algodão | PAR | 1 |  |  |
| Óculos de segurança incolor | UN | 1 |  |  |
| Máscara Semi Facial com 2 filtros | UN | 1 |  |  |
| Filtro para máscara semi facial | Pacote com 10 | 1 |  |  |
| Conjunto para filtro de máscara semi facil | UN | 2 |  |  |
| Custo estimado do kit básico de EPI |  |  |  |  |

| Demais Profissionais |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPI | UNID. | QUANT. | Preço | Valor total |
| Protetor auricular de silicone | PAR | 1 |  |  |
| Capacete | UM | 1 |  |  |
| Calçado | PAR | 1 |  |  |
| Óculos de segurança incolor | UN | 1 |  |  |
| Máscara PFF2 | UN | 1 |  |  |
| Custo estimado do kit básico de EPI |  |  |  |  |

| Encarregado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIFORME | Unid. | QUANT. | Preço | Valor total |
| Calça jeans escura; | PÇ | 2 |  |  |
| Meia de algodão; | PAR | 3 |  |  |
| Blusa de malha 100% de algodão, manga curta, com a logomarca da empresa em silk screen do lado esquerdo do peito e na parte posterior das costas deverá constar os seguintes dizeres: MANUTENÇÃO PREDIAL - NOME DA EMPRESA em silk screen; | PÇ | 3 |  |  |
| Jaleco 7/8 (longo - comprimento no joelho) de brim 100% algodão, manga curta, gola tradicional, fechamento frontal com botões, 01 bolso do lado esquerdo do peito com a logomarca da empresa em silk screen e 02 bolsos inferiores (logomarca somente no bolso superior esquerdo). Na parte posterior das costas deverá constar os seguintes dizeres: MANUTENÇÃO PREDIAL - NOME DA EMPRESA em silk screen; | PÇ | 1 |  |  |
| Casaco ( * ), com a logomarca da empresa em silk screen na cor branca do lado esquerdo do peito e na parte posterior das costas deverá constar os seguintes dizeres: MANUTENÇÃO PREDIAL - NOME DA EMPRESA em silk screen na cor branca; | PÇ | 1 |  |  |
| Custo Estimado do Uniforme |  |  |  |  |

| Equipe de Execução e Operação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIFORME | Unid. | QUANT. | Preço | Valor total |
| Calça jeans escura; | PÇ | 3 |  |  |
| Meia de algodão; | PAR | 5 |  |  |

| Blusa de malha 100% de algodão, manga curta, com a logomarca da empresa em silk screen do lado esquerdo do peito e na parte posterior das costas deverá constar os seguintes dizeres: MANUTENÇÃO PREDIAL - NOME DA EMPRESA em silk screen; | PÇ | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Casaco ( * ), com a logomarca da empresa em silk screen na cor branca do lado esquerdo do peito e na parte posterior das costas deverá constar os seguintes dizeres: MANUTENÇÃO PREDIAL - NOME DA EMPRESA em silk screen na cor branca; | PÇ | 1 |  |  |
| Custo Estimado do Uniforme |  |  |  |  |

| Funcionários Administrativos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIFORME | Unid. | QUANT. | Preço | Valor total |
| Camiseta gola polo com bolso de 2 botões com com a logomarca da empresa em silk screen do lado esquerdo do peito. | PÇ | 3 |  |  |
| Casaco ( * ), com a logomarca da empresa em silk screen na cor branca do lado esquerdo do peito e na parte posterior das costas deverá constar os seguintes dizeres: MANUTENÇÃO PREDIAL - NOME DA EMPRESA em silk screen na cor branca; | PÇ | 1 |  |  |
| Custo Estimado do Uniforme |  |  |  |  |

LISTAGEM DE FERRAMENTAS

| PLANILHA AUXILIXAR DE FERRAMENTAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descritivo | Unid | Qtd | Estimativa de Custo Unitário | Estimativa de Custo Anual |
| CIVIL |  |  |  |  |
| Container 50L | Un. | 1 |  |  |
| Carrinho de mão | Un. | 1 |  |  |
| Girica de 160L | Un. | 1 |  |  |
| Andaime tubular com sistema de rodas | Pç | 30 |  |  |
| Pedreiros |  |  |  |  |
| Trena de 5m | Un. | 2 |  |  |
| Trena de 7m | Un. | 2 |  |  |
| Trena longa fibra de vidro c/50m | Un. | 1 |  |  |
| Metro Brasil c/2m em madeira | Un. | 2 |  |  |
| Colher de pedreiro pq | Un. | 2 |  |  |
| Colher de pedreiro g | Un. | 2 |  |  |
| Desempenadeira de Madeira | Un. | 2 |  |  |
| Desempenadeira de Aço | Un. | 2 |  |  |
| Espatula 2.1/2"-64mm tigre | Un. | 2 |  |  |
| Espatula de aço 80mm | Un. | 2 |  |  |
| Espatula de aço 100mm | Un. | 2 |  |  |
| Espatula em aço inox | Un. | 2 |  |  |
| Espatula 5"-102mm | Un. | 2 |  |  |

| Pulsão numerico de 0 A 9 06mm | Un. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Canivete inox 3" s/ponta | Un. | 2 |  |  |
| Marreta 2Kg | Un. | 1 |  |  |
| Martelo Borracha-Modelo Americano-Cabeça = Ø55,0 mm | Un. | 1 |  |  |
| Nível de Alumínio 10" bolha | Un. | 1 |  |  |
| Tarraxa p/ abrir rosca em tubo de pvc de 1/2" a 4" | Un. | 1 |  |  |
| Balde 8 Litros | Un. | 2 |  |  |
| Balde 15Litros | Un. | 2 |  |  |
| Marceneiros |  |  |  |  |
| Martelo de unha 25mm | Un. | 2 |  |  |
| Machadinha 600g | Un. | 2 |  |  |
| Alicate universal 8" | Un. | 2 |  |  |
| Alicate de pressão 10" | Un. | 2 |  |  |
| Torquês armador 12 | Un. | 2 |  |  |
| Chave de fenda ponta chata 1/8x3", 3/16x4", 1/4x5", 5/16x5", 3/16x1.1/2", 1/4x1.1/2" | Un. | 2 |  |  |
| Chave de fenda ponta cruzada 1/8x3", 3/16x4", 1/4x5", 5/16x5", 3/16x1.1/2", 1/4x1.1/2" | Un. | 2 |  |  |
| Grosa meia cana 10" | Un. | 2 |  |  |
| Grosa redonda | Un. | 2 |  |  |
| Jogo de Chave fixa 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16 x 17 mm | Un. | 1 |  |  |
| Esquadro 12" | Un. | 2 |  |  |
| Grampo de ação rápida 6" | Un. | 2 |  |  |
| Pistola para tubo de silicone | Un. | 1 |  |  |
| Serrote costa 12" | Un. | 2 |  |  |
| Arco de serra fixo 12" | Un. | 2 |  |  |
| Jogo de lâminas para arco de serra 12" | Un. | 1 |  |  |
| Plaina nº 3 | Un. | 2 |  |  |
| Estilete retrátil 6" | Un. | 2 |  |  |
| Formão 1/4", 1/2", 3/4", 1" | Un. | 2 |  |  |
| Gabarito de furação | Un. | 1 |  |  |
| Bolsa para ferramentas | Un. | 2 |  |  |
| Serralheiros |  |  |  |  |
| jogo de chave de fendas 1/4", 5/16", 1/8", 3/4", 3/16" | Jg. | 2 |  |  |
| jogo de chave de Phillips 1/4", 5/16", 1/8", 3/4", 3/16" | Jg. | 2 |  |  |
| Alicate Universal 8" | Un. | 2 |  |  |
| Alicate de Bico 6" | Un. | 2 |  |  |
| Alicate Corte 8" | Un. | 2 |  |  |
| Tesoura de cortar chapa | Un. | 2 |  |  |
| Jogo de Chave Allen | Jg. | 2 |  |  |
| Jogo de Chaves combinadas | Jg. | 2 |  |  |
| Torno de Bancada Morsa N°5 | Un. | 1 |  |  |
| Arco de serra 12" | Un. | 3 |  |  |
| Marreta 2Kg | Un. | 2 |  |  |
| Martelo 500 G | Un. | 2 |  |  |
| Policorte 12'' sem motor | Un. | 1 |  |  |
| Tesoura cortar chapa N°3 | Un. | 2 |  |  |
| Tesoura p/ cortar chapa 10" (modelo Americano) | Un. | 2 |  |  |
| Alicate de pressão 11" tipo "C" para solda | Un. | 1 |  |  |
| Jogo De Limas | Jg. | 3 |  |  |

| Bolsa para ferramentas | Un. | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rebitador Manual | Un. | 3 |  |  |
| Pintor |  |  |  |  |
| Guioes | Un. | 3 |  |  |
| Guioes cabo | Un. | 3 |  |  |
| Machadinha c/ Unho | Un. | 3 |  |  |
| Serrote Para Gesseiro - Cabo 6" cm Lamina 20cm Aço Carbono | Un. | 3 |  |  |
| Desempenadeira galo | Un. | 3 |  |  |
| Desempenadeira PVC | Un. | 3 |  |  |
| Regua Cantoneira | Un. | 3 |  |  |
| Linha de bater | Un. | 3 |  |  |
| Caixa pra Massa | Un. | 3 |  |  |
| Nível De Mão Alumínio 30cm 3 Bolhas | Un. | 3 |  |  |
| Alicate Prendedor De Perfil | Un. | 3 |  |  |
| Bolsa para ferramentas | Un. | 3 |  |  |
| Rolo Lã Sintético 5 cm, 9 cm, 15 cm | Un. | 2 |  |  |
| Trincha Simples 3/4", 1/2", 1.1/2" | Un. | 2 |  |  |
| Extensor Telescopico Cabo 3.000mm | Un. | 1 |  |  |
| Bombeiros |  |  |  |  |
| Chave de grifo de 3/4" á 36" | Un. | 3 |  |  |
| Regua de Aluminio | Un. | 3 |  |  |
| Chave inglesa 8 mm, 12 mm | Un. | 3 |  |  |
| Chave de boca de 6 mm a l9 mm | Un. | 3 |  |  |
| Linha de pedreiro | Un. | 1 |  |  |
| Arco de Serra 12" | Un. | 3 |  |  |
| Tarracha de 1/2"a 2" | Un. | 1 |  |  |
| Massarico | Un. | 2 |  |  |
| Alicate Bico Meia Cana 5.1/2´ (6”) | Un. | 7 |  |  |
| jogo de chave de fendas 1/4", 5/16", 1/8", 3/4", 3/16" | Un. | 7 |  |  |
| jogo de chave de Phillips 1/4", 5/16", 1/8", 3/4", 3/16" | Un. | 7 |  |  |
| Martelo bola 300GR | Un. | 3 |  |  |
| ELÉTRICA |  |  |  |  |
| Pistola, para fixação de pinos, 1/4" - 3/8" | Un. | 1 |  |  |
| Dobradeira para eletrodutos de 1/2" a 4" | Un. | 1 |  |  |
| Prensa hidráulica 15 Ton. | Un. | 1 |  |  |
| Talha girafa | Un. | 1 |  |  |
| Jogo de chaves fixas, milímetro nº 10000 M/14, medidas 6 a 50 (6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32 - 36x41 - 46x50) | Un. | 3 |  |  |
| Nível linear de precisão comprimento 200mm - sensibilidade 0,1mm/m | Un. | 3 |  |  |
| Transferidor de grau | Un. | 3 |  |  |
| Tyfor, 4 ton | Un. | 3 |  |  |
| Ferro de soldar fame de 40W 220v | Un. | 3 |  |  |
| Sugador de solda SUG-301 | Un. | 3 |  |  |
| Caixa de ferramentas. c/5 gavetas | Un. | 10 |  |  |
| jogo de chave de fendas isoladas 1/4", 5/16", 1/8", 3/4", 3/16" | Jg. | 10 |  |  |
| jogo de chave de Phillips isoladas 1/4", 5/16", 1/8", 3/4", 3/16" | Jg. | 10 |  |  |
| Caneta dectora de tensão Ezalbert | Un. | 10 |  |  |
| Estilete Estreito 18mm | Un. | 10 |  |  |
| Lanterna recarregavel | Un. | 10 |  |  |
| Alicate Universal 8´ | Un. | 10 |  |  |
| Alicate Bico 8´ | Un. | 10 |  |  |

| Alicate de corte 8" | Un. | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alicate de pressão 10" | Un. | 10 |  |  |
| Alicate meia cana 6" | Un. | 10 |  |  |
| Alicate Hidráulico para Compressão de Terminais | Un. | 3 |  |  |
| Chave Fenda Teste 110/220V | Un. | 10 |  |  |
| Arco de serra 12 " | Un. | 5 |  |  |
| Bolsa de ferramentas | Un. | 10 |  |  |
| ELETRÔNICA |  |  |  |  |
| Caixa de ferramentas. c/5 gavetas | Un. | 1 |  |  |
| Alicate meia cana 6" | Un. | 1 |  |  |
| Alicate Corte Diagonal 5´ | Un. | 1 |  |  |
| Alicate Tipo Pinça c/Presilha | Un. | 1 |  |  |
| Alicate Universal 8´ | Un. | 1 |  |  |
| Alicate Universal 6" | Un. | 1 |  |  |
| Caixa Porta Componente mini | Un. | 1 |  |  |
| Chave Ajustável 6´ | Un. | 1 |  |  |
| Chave de Ajuste Trimpot c/Pta Metal | Un. | 1 |  |  |
| Chave Fenda Teste 110/220V | Un. | 1 |  |  |
| Estilete Estreito 18mm | Un. | 1 |  |  |
| Ferro de Solda 30W | Un. | 1 |  |  |
| Lanterna Mini de Inspeção | Un. | 1 |  |  |
| Pegador de Parafusos | Un. | 1 |  |  |
| Pinça Curva 125mm | Un. | 1 |  |  |
| Pinça Reta 160mm | Un. | 1 |  |  |
| Pincel de Limpeza 1´ | Un. | 1 |  |  |
| Sugador de Solda | Un. | 1 |  |  |
| Ferro de Solda 30W | Un. | 1 |  |  |
| Ferro de Solda - 50W | Un. | 1 |  |  |
| Estação de Solda | Un. | 1 |  |  |
| Cabo T para chave soquete 10" | Un. | 1 |  |  |
| jogo de chave de fendas isoladas 1/4", 5/16", 1/8", 3/4", 3/16" | Un. | 1 |  |  |
| jogo de chave de Phillips isoladas 1/4", 5/16", 1/8", 3/4", 3/16" | Un. | 1 |  |  |
| Jogo de Chave Canhão | Un. | 1 |  |  |
| Jogo de Chave combinada | Un. | 1 |  |  |
| Pincel 25 mm | Un. | 1 |  |  |
| Martelo Tipo Unha 500 g | Un. | 1 |  |  |
| Jogo Chave Allen (1/16',3/32',5/32',7/32',5/16',7/16',5/64',1/8',3/16',1/2') | Un. | 1 |  |  |
| Jogo Chave Allen (2,3,5,7,9,1.5,2.5,4,6,8,10) mm | Un. | 1 |  |  |
| Jogo Chave Torx ( T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50) | Un. | 1 |  |  |
| Arco de serra 12 " | Un. | 1 |  |  |
| MECÂNICA |  |  |  |  |
| Chave de fenda 3/16 x 8” | Un. | 2 |  |  |
| Chave Philips 3/16 x 6” | Un. | 2 |  |  |
| Chave teste neon | Un. | 2 |  |  |
| Lanterna tamanho médio com suporte magnético | Un. | 2 |  |  |
| Trincha de 1 ½ | Un. | 2 |  |  |
| Alargador de tubos de cobre | Un. | 2 |  |  |
| Alicate estrangulador de tubos de cobre | Un. | 2 |  |  |
| Alicate Universal 8´ com cabo isolado | Un. | 2 |  |  |
| Alicate meia cana 6" | Un. | 2 |  |  |
| Alicate de corte diagonal 6” com cabo isolado | Un. | 2 |  |  |

| Alicate prensa terminal para cabo 1,5mm² a 6mm² | Un. | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alicate de pressão 10" | Un. | 2 |  |  |
| Almotolia 250ml | Un. | 2 |  |  |
| Arco de serra 12 " | Un. | 2 |  |  |
| Canivete sem ponta | Un. | 2 |  |  |
| Chave canhão 6 mm, 8 mm, 10 mm, 1/4" mm, 5/6” mm, 3/8”mm | Un. | 2 |  |  |
| Chave catraca conjugada para refrigeração 3/16”, 1/4”, 5/16” e 3/8” | Un. | 2 |  |  |
| Chave de fenda 1/8” x 6” | Un. | 2 |  |  |
| Chave de fenda 3/16 x 8” | Un. | 2 |  |  |
| Chave de fenda 1/4” x 10” | Un. | 2 |  |  |
| Chave de fenda 5/16” x 12” | Un. | 2 |  |  |
| Chave de fenda cotoco 1/4" | Un. | 2 |  |  |
| Chave de grifo 10” | Un. | 2 |  |  |
| Chave de grifo 14” | Un. | 2 |  |  |
| Chave para parafuso de ajuste de fusível Siemens | Un. | 2 |  |  |
| Chave Philips 3/16” x 6” | Un. | 2 |  |  |
| Chave Philips 1/4” x 8 | Un. | 2 |  |  |
| Chave teste neon | Un. | 2 |  |  |
| Cortador de tubos de cobre até 1” | Un. | 2 |  |  |
| Engraxadeira manual | Un. | 2 |  |  |
| Espátula 1” | Un. | 2 |  |  |
| Extensão (pendente) de 10 metros com lâmpada, com o protetor e pino macho | Un. | 2 |  |  |
| Ferro de solda de 60 watts | Un. | 2 |  |  |
| Flangeador de tubos de cobre | Un. | 2 |  |  |
| Jogo de chave Allen de 1,5 a 10 mm (10 peças) | Un. | 2 |  |  |
| Jogo Chave Allen de 1/6" a 3/8 " (10 peças) | Un. | 2 |  |  |
| Jogo de chave combinada de 6 a 32 mm (15 peças) | Un. | 2 |  |  |
| Jogo de chave combinada de 1/4” a 1 ¼” (16 peças) | Un. | 2 |  |  |
| Jogo de chave soquete 3/8” a 1 1/2” (14 peças) | Un. | 2 |  |  |
| Jogo de chave soquete de 10 mm a 38 mm (14 peças) | Un. | 2 |  |  |
| Lanterna tamanho médio com suporte magnético | Un. | 2 |  |  |
| Lima bastarda redonda com cabo | Un. | 2 |  |  |
| Lima murça redonda com cabo | Un. | 2 |  |  |
| Lima bastarda paralela com cabo | Un. | 2 |  |  |
| Lima murça paralela com cabo | Un. | 2 |  |  |
| Martelo bola 300 gramas | Un. | 2 |  |  |
| Punção de bico em aço | Un. | 2 |  |  |
| Saca fusível NH | Un. | 2 |  |  |
| Saca polias com três garras | Un. | 2 |  |  |
| Talhadeira 1/2” para aço | Un. | 2 |  |  |
| Trena de aço de 5m | Un. | 2 |  |  |
| Trincha de 1 ½ | Un. | 2 |  |  |
| Caixa de ferramentas. c/5 gavetas | Un. | 2 |  |  |
| caneta e jogo de bicos para solda | Un. | 2 |  |  |
| Paquímetro MITUTOYO 150mm – 1/1000” (ou similar) | Un. | 2 |  |  |
| torquímetro de estalo | Un. | 2 |  |  |
| torquímetro com relógio | Un. | 2 |  |  |
| jogo de saca polias 6”, 8”, e 10” | Un. | 1 |  |  |
| jogo de chave de fendas isoladas 1/4", 5/16", 1/8", 3/4", 3/16" | Un. | 1 |  |  |
| jogo de chave de Phillips isoladas 1/4", 5/16", 1/8", 3/4", 3/16" | Un. | 1 |  |  |
| chave de grifo 12” | Un. | 1 |  |  |

| alicate para rebite | Un. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chave catraca para refrigeração | Un. | 1 |  |  |
| jogo de chave boca mm/pol. | Un. | 1 |  |  |
| jogo de chave estrela mm/pol. | Un. | 1 |  |  |
| arco de serra 12" | Un. | 2 |  |  |
| Cortador de tubos | Un. | 1 |  |  |
| Chave de fenda p/ sindal | Un. | 1 |  |  |
| manifould completo c/ mangueiras e manômetro | Un. | 1 |  |  |
| regulador de pressão p/ n2 | Un. | 1 |  |  |
| Alicate bomba d’água 10” | Un. | 1 |  |  |
| Alicate de pressão 10" | Un. | 1 |  |  |
| Jogo de chaves ALLEN 1/16” a 9/16” | Un. | 1 |  |  |
| Jogo de soquetes com encaixe 1/2" de 3/8” a 1.1/4” (24 pçs) | Un. | 1 |  |  |
| Cabo T 12” encaixe 1/2" | Un. | 1 |  |  |
| Extensão 10” | Un. | 1 |  |  |
| Chave combinada 1/2" | Un. | 1 |  |  |
| Chave combinada 1/4" | Un. | 1 |  |  |
| Chave combinada 3/4" | Un. | 1 |  |  |
| Chave combinada 3/8” | Un. | 1 |  |  |
| Chave combinada 5/8” | Un. | 1 |  |  |
| Chave combinada 5/16” | Un. | 1 |  |  |
| Chave combinada 7/16” | Un. | 1 |  |  |
| Chave combinada 9/16” | Un. | 1 |  |  |
| Chave combinada 11/16” | Un. | 1 |  |  |
| Chave de fenda 1/8” x 6” | Un. | 1 |  |  |
| Chave de fenda 3/16” x 6” | Un. | 1 |  |  |
| Chave de fenda 5/16” x 8” | Un. | 1 |  |  |
| Chave de fenda cotoco 1/4" x 1.1/2” | Un. | 1 |  |  |
| Chave Phillips nº 2 | Un. | 1 |  |  |
| Chave Phillips nº 3 | Un. | 1 |  |  |
| Chave para tubos (grifo) 14” | Un. | 1 |  |  |
| Chave de boca ajustável 8” | Un. | 1 |  |  |
| Chave de boca ajustável 12” | Un. | 1 |  |  |
| Chave de boca ajustável 15” | Un. | 1 |  |  |
| Chave em “L” 9/16” | Un. | 1 |  |  |
| Martelo tipo bola 300g | Un. | 1 |  |  |
| Tesoura para chapa corte universal 10” (direita/esquerda) | Un. | 1 |  |  |
| Trena de 2m | Un. | 2 |  |  |
| Alicate de fechar tubos de cobre | Un. | 2 |  |  |
| Dobrador de cano de cobre | Un. | 2 |  |  |
| Alicate aplicador para terminais | Un. | 2 |  |  |
| jogo de limas com 10” (redonda, chata e meia cana) | Un. | 2 |  |  |
| Talhadeira 4” x 1/2" | Un. | 2 |  |  |
| Saca-pino paralelo 6” x 3/32” | Un. | 2 |  |  |
| Punção perfil oitavado 4.3/4” x 13/64” | Un. | 2 |  |  |
| Arco de serra 8” a 12” | Un. | 2 |  |  |
| jogos de soquetes com encaixe de 1/4" de 4mm a 14mm e 1/4" a 9/16” | Un. | 1 |  |  |
| Jogo de 20 peças de 6mm a 25mm Chave combinada | Un. | 1 |  |  |
| Torquês | Un. | 1 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

| Item | Descrição |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manutenção equipamentos (gastos mensal) - adotado 0,5% a.m. |  |  |
| 2 | Depreciação de equiptos e ferramentas. (gasto mensal) adotado 10 anos e residual=20% |  |  |
| 3 | Crédito de PIS e COFINS |  |  |
| Total mensal |  |  |  |
| Quantidade dos postos (Equipe de Manutenção diaristas e plantonistas) |  |  |  |
| Total mensal por funcionário |  |  |  |
| Observação: |  |  |  |
| 1) A planilha de quantitativo de equipamentos é meramente estimativa, cabendo à licitante preenchê-la com os preços unitários e totais por ela propostos. 2) CRÉDITO PIS / COFINSConforme previsto na Lei Federal nº 10.637, de 30/12/2002 e na Lei Federal nº 10.833, de 29/12/2003, poderão ser descontados os créditos calculados de PIS (1,65%) e COFINS (7,60%) em relação aos bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços. Dessa forma para aqueles custos diretos pagos a pessoas jurídicas, há um abatimento de 9,25% (1,65% + 7,60%) de seu valor. Esse abatimento está representado para cada item como “Crédito PIS / COFINS”. Assim, o crédito de PIS / COFINS foi considerado em cada serviço como um redutor de custos. |  |  |  |

- Verbas: Software, Aquisição de Insumos e Contratação de Serviços

| Descrição | Valor Mensal Previsto (R$) |
| --- | --- |
| Verba destinada à Implantação e Manutenção de Software de Gerenciamento | 1.950,00 |
| Verba destinada à aquisição de peças e insumos para manutenção preventiva | 66.240,38 |
| Verba destinada para manutenção corretiva | 506.623,92 |

- Custo Indireto, Lucro e Impostos

  - CUSTOS INDIRETOS: Constituem custos indiretos as despesas operacionais e administrativas da contratada para a execução dos serviços contratados. São gastos referentes à administração do negócio empresarial: aluguel dos escritórios, material de expediente, salários do pessoal administrativo, água, energia elétrica, equipamentos, automóveis etc

  - LUCRO: O lucro é o ganho obtido pela contratada, em razão dos serviços prestados. É o que efetivamente remunera a contratada.

  - TRIBUTOS: Os tributos são definidos por lei e decorrem da atividade de prestação de serviços. É vedada a inclusão na planilha orçamentária, de tributos diretos (tais como Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), porquanto estreitamente vinculados ao resultado final líquido da empresa, não guardando relação específica com a contratação. Por essa razão não se admite a cotação de tributos como o IRPJ e a CSLL, seja em itens distintos, seja como custos integrantes dos custos indiretos.

  - Sendo assim, para o cálculo do custo de referência foram utilizados os seguintes percentuais:

| Item | % |
| --- | --- |
| Custos Indiretos |  |
| Lucro |  |
| Impostos e Tributos |  |
| Cofins |  |
| PIS/PASEP |  |
| ISS |  |

### ANEXO V - PLANILHAS JUSTIFICATIVAS

  - Trata-se de Planilhas de valores referenciais máximos mensais de Materiais e Serviços que tem como base valores praticados por essa unidade de saúde na atual contratação, de forma atualizada e revisada, considerando a demanda do Hospital, cujos referenciais são os

estabelecidos na Tabela de Preço editada pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro – EMOP, no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAP, mantido pela Caixa Econômica Federal, por meio da Lei 10.524/2002 (LDO 2003, art.93) e no Sistema de Custo de Obras – SCO, da Prefeitura do Rio de Janeiro.

### VALORES MENSAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

| ANEXO V - RELAÇÃO DE MATERIAIS – MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITE M | REFERÊNCIA S |  | DISCRIMINAÇÃO DO CATALOGO | UN |  |  |  |
|  | SINA PI I0: | SCO I0: |  |  | QUAN T | PREÇ O UNIT | PREÇO TOTAL |
|  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |
| 1 |  | MAT01 5700 | BRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO, TIPO COPO, DE 1 1/2" | PÇ | 8 |  |  |
| 2 | 392 |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | PÇ | 8 |  |  |
| 3 | 400 |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 8 |  |  |
| 4 |  | MAT00 7550 | ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADA, DE 1/4" | UN | 12 |  |  |
| 5 | 1014 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | M | 308 |  |  |
| 6 | 981 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | M | 240 |  |  |
| 7 | 982 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | M | 240 |  |  |
| 8 | 987 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 35MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | M | 100 |  |  |
| 9 | 11902 |  | CABO TELEFONICO S/ BLINDAGEM INT CCI 2 PARES | M | 40 |  |  |
| 10 | 2556 |  | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | UN | 10 |  |  |
| 11 | 1872 |  | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 2 |  |  |
| 12 |  | MAT02 7670 | CANALETA EM PVC TIPO EVOLUTIVA DLP 80X35MM, EM PECA DE 2,00M, COM TAMPA FLEXIVEL, FABRICACAO PIALLE OU SIMILAR | UN | 20 |  |  |
| 13 | 1614 |  | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 2 |  |  |
| 14 | 2370 |  | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | 2 |  |  |
| 15 |  | MAT04 7800 | DISJUNTOR MONOFASICO, QUICK-LAG, DE 20A | UN | 2 |  |  |
| 16 |  | MAT04 7950 | DISJUNTOR MONOFASICO, QUICK-LAG, DE 40A | UN | 2 |  |  |
| 17 | 34616 |  | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 8 |  |  |
| 18 | 38091 |  | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 16 |  |  |
| 19 |  | MAT05 3660 | ESPELHO PARA CAIXA 4 X 4", LINHA PIALPLUS, FABRICACAO PIAL LEGRAND OU SIMILAR | UN | 4 |  |  |

| 20 | 404 |  | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | MAT06 2850 | FUSIVEL DIAZED, COM BASE, TAMPA, ANEL E PARAFUSO DE AJUSTE, DE 2A SIEMENS OU SIMILAR | UN | 10 |  |  |  |
| 22 | 12343 |  | FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | 2 |  |  |  |
| 23 |  | MAT06 8000 | INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM UMA TOMADA 10A/250V, 2P UNIVERSAL, REFERENCIA 4103, PIAL OU SIMILAR | UN | 4 |  |  |  |
| 24 |  | MAT06 8050 | INTERRUPTOR DE SOBREPOR SIMPLES 4A/250W | UN | 6 |  |  |  |
| 25 |  | MAT06 7900 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR, COM PLACA DE 2 TECLAS PARALELAS, REF.2104, LINHA SILENTOQUE, PIAL OU SIMILAR | UN | 2 |  |  |  |
| 26 |  | MAT07 8900 | LAMPADA FLUORESCENTE, TUBULAR, DE 16W, MODELO ENERGY SAVER L16/21-840, OSRAM OU SIMILAR | UN | 100 |  |  |  |
| 27 | 3753 |  | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | UN | 80 |  |  |  |
| 28 |  | MAT08 0750 | LUMINARIA DE EMBUTIR, COM 02 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 32W E REATOR ELETRONICO, TBS912/232CI REBAL | UN | 8 |  |  |  |
| 29 |  | MAT08 1350 | LUMINARIA DE SOBREPOR/EMBUTIR EM CHAPA DE ACO TRATADA, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40W | UN | 2 |  |  |  |
| 30 |  | MAT08 1000 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM AÇO, PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X32 W, MODELO 332, ITAIM OU SIMILAR | UN | 10 |  |  |  |
| 31 | 2637 |  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 2 |  |  |  |
| 32 |  | MAT09 4900 | PÉ DE GALINHA PARA FIXACAO DE LUMINARIA OU PLAFONIER | UN | 8 |  |  |  |
| 33 |  | MAT03 1475 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO CONFECCIONADA CHAPA PET 2,0 MM, FUNDO, TEXTOS E SIMBOLOS EM VINIL AUTO-ADESIVO | m2 | 2 |  |  |  |
| 34 |  | MAT09 8650 | PLACA DE ACRILICO, MEDINDO: (25X8)CM, COM ESPESSURA DE 4 MM, PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTA | UN | 12 |  |  |  |
| 35 |  | MAT10 4850 | PLUG LINHA 6, 3P 20A-125/250V, PRETO, REFERENCIA 54341, PIAL OU SIMILAR | UN | 48 |  |  |  |
| 36 | 1086 |  | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W | UN | 60 |  |  |  |
| 37 | 1079 |  | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W | UN | 4 |  |  |  |
| 38 | 12295 |  | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | 2 |  |  |  |
| 39 | 12294 |  | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | UN | 72 |  |  |  |
| 40 | 7528 |  | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 4 |  |  |  |
| 41 |  | MAT13 9310 | TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P+T 10A/250V, LINHA PIALPLUS, FABRICACAO PIAL LEGRAND OU SIMILAR | UN | 28 |  |  |  |
| 42 | 38075 |  | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +MODULO) | UN | 2 |  |  |  |
| 43 | 38082 |  | TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 4 |  |  |  |
| 44 |  | MAT13 9330 | TOMADA RJ11 2 FIOS, SISTEMA "X" FABRICACAO PIAL LEGRAND OU SIMILAR | UN | 18 |  |  |  |
| 45 | 938 |  | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 | M | 30 |  |  |  |
| 46 | 939 |  | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | M | 30 |  |  |  |
| 47 | 944 |  | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 4,0MM2 | M | 30 |  |  |  |
| 48 | 940 |  | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 6MM2 | M | 30 |  |  |  |

| 49 | 937 |  | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 10MM2 | M | 30 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1013 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | M | 30 |  |  |  |
| 51 | 980 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | M | 30 |  |  |  |
| 52 | 39241 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 16MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | M | 30 |  |  |  |
| 53 | 986 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 25MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | M | 30 |  |  |  |
| 54 | 1007 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 50MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | M | 30 |  |  |  |
| 55 | 988 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 70MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU SIMILAR. | M | 30 |  |  |  |
| 56 | 875 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 95MM2 TP EPROTENAX FX3 PIRELLI OU EQUIV | M | 30 |  |  |  |
| 57 | 1006 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 120MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | M | 30 |  |  |  |
| 58 | 990 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 150MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | M | 30 |  |  |  |
| 59 | 1005 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 185MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | M | 30 |  |  |  |
| 60 | 991 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 240MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | M | 30 |  |  |  |
|  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  |  |
| 61 | 10228 |  | VÁLVULA DE DESCARGA DE *1 1/2"* COM REGISTRO E ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 2 |  |  |  |
| 62 | 109 |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 40MM X 1 1/4" | .UN | 6 |  |  |  |
| 63 | 108 |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | .UN | 2 |  |  |  |
| 64 | 107 |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | .UN | 4 |  |  |  |
| 65 | 65 |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | .UN | 6 |  |  |  |
| 66 | 112 |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | .UN | 4 |  |  |  |
| 67 | 110 |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | .UN | 4 |  |  |  |
| 68 | 113 |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | .UN | 2 |  |  |  |
| 69 | 122 |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | .UN | 2 |  |  |  |
| 70 | 20080 |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | .UN | 6 |  |  |  |
| 71 | 6138 |  | VEDACAO PVC 100 MM PARA SAIDA VASO SANITARIO | .UN | 10 |  |  |  |
| 72 |  | MAT00 8250 | ASSENTO EM POLIPROPILENO, PARA VASO SANITARIO, MODELO 500-100, CELITE OU SIMILAR | .UN | 2 |  |  |  |
| 73 | 377 |  | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | .UN | 14 |  |  |  |
| 74 | 6140 |  | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) | .UN | 2 |  |  |  |
| 75 | 11685 |  | BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2 " | .UN | 2 |  |  |  |
| 76 | 812 |  | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | .UN | 2 |  |  |  |
| 77 | 819 |  | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6 |  |  |  |
| 78 |  | MAT01 9700 | BUCHA DE REDUCAO DE LATAO, DE 3/4"X1/2" | UN | 2 |  |  |  |

| 79 | 1030 |  | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO, EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | .UN | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 11694 |  | CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO PLÁSTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSÓRIOS INCLUSOS | .UN | 2 |  |  |  |
| 81 | 1189 |  | CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |  |  |  |
| 82 | 1193 |  | CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |  |  |  |
| 83 | 1367 |  | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V) | UN | 4 |  |  |  |
| 84 | 7608 |  | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UN | 2 |  |  |  |
| 85 |  | MAT03 5150 | COLUNA DE LOUCA, GELO POLAR, PARA LAVATÓRIO, LINHA AZALEA, CODIGO 86.9120, CELITE OU SIMILAR | UN | 4 |  |  |  |
| 86 | 1370 |  | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN | 20 |  |  |  |
| 87 | 11681 |  | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | UN | 6 |  |  |  |
| 88 | 3148 |  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UM | 2 |  |  |  |
| 89 | 11731 |  | GRELHA PVC BRANCA QUADRADA 150X150MM | UN | 8 |  |  |  |
| 90 | 20147 |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |  |  |  |
| 91 | 3491 |  | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |  |  |  |
| 92 | 10835 |  | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 |  |  |  |
| 93 | 3482 |  | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 |  |  |  |
| 94 | 20148 |  | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6 |  |  |  |
| 95 | 20154 |  | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 |  |  |  |
| 96 | 20156 |  | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 |  |  |  |
| 97 | 3531 |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8 |  |  |  |
| 98 | 3529 |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6 |  |  |  |
| 99 | 3535 |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |  |  |  |
| 100 | 3539 |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |  |  |  |
| 101 | 3658 |  | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10 |  |  |  |
| 102 |  | MAT15 0750 | VASO SANITARIO DE LOUCA, COM CAIXA ACOPLADA, LINHA AZALEA, BRANCA, CELITE OU SIMILAR | UN | 2 |  |  |  |
| 103 |  | MAT08 9800 | EPOXI, BI-COMPONENTE, COMPOSTO DE SOLUCAO E ENDURECEDOR | GL | 20 |  |  |  |
| 104 | 10425 |  | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | UN | 2 |  |  |  |
| 105 | 20269 |  | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM | UN | 12 |  |  |  |
| 106 | 3873 |  | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |  |  |  |
| 107 | 3847 |  | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8 |  |  |  |
| 108 | 3910 |  | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 4 |  |  |  |
| 109 | 3906 |  | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |  |  |  |

| 110 | 3865 |  | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | PÇ | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 3867 |  | LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |  |  |  |
| 112 | 3862 |  | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |  |  |  |
| 113 | 3864 |  | LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 |  |  |  |
| 114 | 3904 |  | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 |  |  |  |
| 115 | 4178 |  | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 2 |  |  |  |
| 116 | 4177 |  | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 2 |  |  |  |
| 117 | 4180 |  | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 10 |  |  |  |
| 118 | 11955 |  | PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 12 |  |  |  |
| 119 |  | MAT12 1600 | REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA, DE 1 1/2" | UN | 4 |  |  |  |
| 120 | 6141 |  | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | UN | 4 |  |  |  |
| 121 |  | MAT11 5850 | RALO DE PVC RIGIDO, SIFONADO, SAIDA DE 75 MM, GRELHA REDONDA E PORTA GRELHA NO 414, DE (150X185X75) MM | UN | 2 |  |  |  |
| 122 | 6014 |  | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | UN | 4 |  |  |  |
| 123 | 6015 |  | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | 2 |  |  |  |
| 124 | 6149 |  | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | 2 |  |  |  |
| 125 | 6142 |  | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | 12 |  |  |  |
| 126 | 7118 |  | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |  |  |  |
| 127 | 7116 |  | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | UN | 4 |  |  |  |
| 128 | 7142 |  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 2 |  |  |  |
| 129 | 7126 |  | TE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1.1/2" X 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |  |  |  |
| 130 | 7139 |  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 2 |  |  |  |
| 131 | 7141 |  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | PÇ | 2 |  |  |  |
| 132 | 7128 |  | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 |  |  |  |
| 133 | 13415 |  | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN | 4 |  |  |  |
| 134 | 11773 |  | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MÓVEL COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" (REF. 1168) | UN | 6 |  |  |  |
| 135 | 11762 |  | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) | UN | 8 |  |  |  |
| 136 | 12613 |  | TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM | UN | 2 |  |  |  |
| 137 |  | MAT14 4300 | TUBO DE DESCIDA, LONGO, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA, DE 1 1/2" | UN | 2 |  |  |  |
| 138 | 3481 |  | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |  |  |  |
| 139 | 20067 |  | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 2 |  |  |  |
| 140 | 9838 |  | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 50MM - NBR 5688 | M | 2 |  |  |  |
| 141 | 9839 |  | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 2 |  |  |  |

| 142 | 9836 |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 | 9868 |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 2 |  |  |  |
| 144 | 9869 |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 6 |  |  |  |
| 145 | 9871 |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 4 |  |  |  |
| 146 | 9874 |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 4 |  |  |  |
| 147 | 9873 |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 6 |  |  |  |
| 148 | 9870 |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 2 |  |  |  |
| 149 | 9906 |  | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |  |  |  |
| 150 | 9894 |  | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |  |  |  |
| 151 | 9910 |  | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIA | UN | 4 |  |  |  |
| 152 | 9899 |  | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |  |  |  |
| 153 | 11750 |  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B) | UN | 2 |  |  |  |
| 154 | 6157 |  | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | UN | 6 |  |  |  |
| 155 |  | MAT14 8925 | VALVULA DE ESCOAMENTO, CROMADA, UNIVERSAL, PARA CUBAS E LAVATORIOS, DE 1", FABRIMAR OU SIMILAR | UN | 2 |  |  |  |
| 156 | 21112 |  | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | 2 |  |  |  |
| 157 | 11786 |  | VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA | UN | 2 |  |  |  |
| 158 | 21114 |  | ADESIVO P/ TUBOS CPVC (AQUATHERM) - 65G | UN | 2 |  |  |  |
| 159 | 21118 |  | JOELHO CPVC (AQUATHERM) 90 SOLDAVEL 15 MM | UN | 2 |  |  |  |
| 160 | 21119 |  | LUVA CPVC (AQUATHERM) SOLDAVEL 15MM | UN | 2 |  |  |  |
| 161 | 21120 |  | LUVA DE TRANSICAO CPVC (AQUATHERM) SOLDAVEL 15MM X 1/2" | UN | 2 |  |  |  |
| 162 | 21121 |  | TE CPVC (AQUATHERM) 90G SOLD 15MM | UN | 2 |  |  |  |
| 163 | 21123 |  | TUBO CPVC(AQUATHERM) SOLDAVEL 15 MM | m | 2 |  |  |  |
| 164 | 21124 |  | TUBO CPVC(AQUATHERM) SOLDAVEL 22 MM | m | 2 |  |  |  |
| 165 | 21125 |  | TUBO CPVC(AQUATHERM) SOLDAVEL 28 MM | m | 2 |  |  |  |
| 166 | 12727 |  | LUVA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 42 MM | UN | 2 |  |  |  |
| 167 | 12728 |  | LUVA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 54 MM | UN | 2 |  |  |  |
| 168 | 12729 |  | LUVA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 66 MM | UN | 2 |  |  |  |
| 169 | 12737 |  | TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 042MM | UN | 2 |  |  |  |
| 170 | 12738 |  | TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 054MM | UN | 2 |  |  |  |
| 171 | 12739 |  | TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 066MM | UN | 2 |  |  |  |
| 172 | 12746 |  | TUBO COBRE CLASSE "E" DN 42 MM | m | 2 |  |  |  |
| 173 | 12747 |  | TUBO COBRE CLASSE "E" DN 54 MM | m | 2 |  |  |  |
| 174 | 12748 |  | TUBO COBRE CLASSE "E" DN 66 MM | m | 2 |  |  |  |
| 175 | 12718 |  | COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 42MM | pç | 2 |  |  |  |
| 176 | 12719 |  | COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 54MM | pç | 2 |  |  |  |
| 177 | 12720 |  | COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 66MM | pç | 2 |  |  |  |
| 178 | 39897 |  | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE 250G | UN | 2 |  |  |  |

|  |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 179 | 181 |  | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 2 |  |  |  |
| 180 | 584 |  | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/8 " | M | 3,08 |  |  |  |
| 181 |  | MAT02 7950 | CANTONEIRA DE ACO, COM ABAS IGUAIS, DE: (1 1/2"X3/16") | Kg | 64 |  |  |  |
| 182 | 11049 |  | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) | Kg | 38 |  |  |  |
| 183 |  | MAT05 7150 | FECHADURA CROMADA, CILINDRO A CRUZ, REFERENCIA 142, PAPAIZ OU SIMILAR | UN | 2 |  |  |  |
| 184 | 34389 |  | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | 60 |  |  |  |
| 185 | 34388 |  | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | 24 |  |  |  |
| 186 | 2418 |  | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UM | 4 |  |  |  |
| 187 | 2433 |  | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | 4 |  |  |  |
| 188 | 11002 |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 100 |  |  |  |
| 189 | 3081 |  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 14 |  |  |  |
| 190 | 11468 |  | FECHADURA DE SOBREPOR, CROMADA, COM CILINDRO REDONDO, PARA ARMARIO E GAVETA DE MADEIRA, COM PORTA DE APROXIMADAMENTE 20 MM | UN | 4 |  |  |  |
| 191 | 3099 |  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 14 |  |  |  |
| 192 |  | MAT05 7050 | FECHADURA CROMADA DE CILINDRO, PARA PORTAS DE ENTRADA, REFERENCIA 330-ST2, LA FONTE OU SIMILAR | UN | 8 |  |  |  |
| 193 | 5092 |  | GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE /PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS | PAR | 10 |  |  |  |
| 194 |  | MAT04 9950 | DOBRADICA DE ACO LAMINADO, MEDINDO: (3"X3"), COM PINO REVERSIVEL, REFERENCIA 1249-X, PAGE OU SIMILAR | UN | 2 |  |  |  |
| 195 | 11519 |  | MACANETA ALAVANCA, RETA OU CURVA, MACICA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO MEDIO - SOMENTE MACANETAS | PAR | 20 |  |  |  |
| 196 |  | MAT09 5800 | PERFIL RETANGULAR DE TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO, (50X30X2)MM, CHAPA 14 TIPO METALON | KG | 2 |  |  |  |
| 197 | 11560 |  | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM | UN | 2 |  |  |  |
| 198 | 4992 |  | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 2 |  |  |  |
| 199 | 11524 |  | PUXADOR TIPO PUNHO REDONDO, CENTRAL, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE *110* MM, PARA JANELAS / PORTAS DE CORRER - INCLUI PARAFUSOS | UN | 2 |  |  |  |
| 200 |  | MAT14 1400 | TRILHO DE ACO DE (50X60)MM COM 1M, REFERENCIA STANLEY, LA FONTE OU SIMILAR | UN | 4 |  |  |  |
| 201 |  | MAT12 2250 | ROLDANA DE ACO PARA TRILHO (50X60) MM, REFERENCIA 304, LA FONTE OU SIMILAR | UN | 8 |  |  |  |
| 202 | 3122 |  | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 4", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | 20 |  |  |  |

| 203 | 3120 |  | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 6", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | 3119 |  | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 2", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | 2 |  |  |  |
| 205 | 345 |  | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 2 |  |  |  |
| 206 | 4375 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | PÇ | 12 |  |  |  |
| 207 | 4376 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | 24 |  |  |  |
| 208 | 5090 |  | CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | UN | 4 |  |  |  |
| 209 | 5085 |  | CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | UN | 16 |  |  |  |
| 210 | 4791 |  | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | KG | 3 |  |  |  |
| 211 | 1350 |  | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | M2 | 7,04 |  |  |  |
| 212 | 1358 |  | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | M² | 14,08 |  |  |  |
| 213 | 5086 |  | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) | KG | 15,2 |  |  |  |
| 214 | 1340 |  | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | 10 |  |  |  |
| 215 |  | MAT06 2000 | FORRO ACUSTICO, FINE FISSURED, RH-90, DE (625X625X16)MM, PERFIL JAVELIM, ARMSTRONG OU SIMILAR | PÇ | 2 |  |  |  |
| 216 |  | MAT06 2150 | FORRO EM PLACAS, COM LA DE ROCHA FIBRAROC OU SIMILAR, COM PERFIL DE FERRO BRANCO, COLOCADO | M² | 6 |  |  |  |
| 217 | 3779 |  | LONA PLASTICA, PRETA, LARGURA 8 M, E= 150 MICRA | M | 12 |  |  |  |
| 218 | 3768 |  | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | PÇ | 30 |  |  |  |
| 219 |  | IEQ014 950 | MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO, COM DUAS LONAS, DE 3/4" | M | 30 |  |  |  |
| 220 | 4823 |  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 2,6 |  |  |  |
| 221 | 11950 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 12 |  |  |  |
| 222 | 4350 |  | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 12 |  |  |  |
| 223 | 11962 |  | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | 16 |  |  |  |
| 224 | 5088 |  | PORTA CADEADO, 3 1/2", EM ACO ZINCADO, PRETO, PARA PORTAO E JANELA | UN | 20 |  |  |  |
| 225 | 34356 |  | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO | KG | 2 |  |  |  |
| 226 | 11573 |  | RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER | UN | 12 |  |  |  |
| 227 |  | MAT12 2150 | RODIZIO DE LATÃO 8 MM, REFERENCIA 172, LA FONTE OU SIMILAR | UN | 16 |  |  |  |
| 228 | 7334 |  | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | KG | 2 |  |  |  |
| 229 |  | MAT12 3700 | SELANTE DE SILICONE, CURA NEUTRA, A PROVA D'AGUA, COM 300ML, SILASTIC 790, DOW CORNING OU SIMILAR | tb | 52 |  |  |  |
| 230 |  | MAT01 6350 | BRAÇO CURVO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO DE 60,30 MM, PROJECAO HORIZONTAL DE 3500 MM | UN | 2 |  |  |  |
| 231 | 7194 |  | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 4 |  |  |  |

| 232 | 7292 |  | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | PÇ | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 | 7311 |  | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | GL | 8 |  |  |  |
| 234 |  | MAT14 1600 | TRINCHA COMUM DE 3" | UN | 2 |  |  |  |
| 235 | 00004 812 |  | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | M2 | 5 |  |  |  |
| 236 | 00039 412 |  | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | 4,32 |  |  |  |
| 237 | 00039 413 |  | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 5,76 |  |  |  |
| 238 | 00039 414 |  | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | 4,32 |  |  |  |
| 239 | 00039 415 |  | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 5,76 |  |  |  |
| 240 | 00039 416 |  | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | 4,32 |  |  |  |
| 241 | 00039 417 |  | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 5,76 |  |  |  |
| 242 | 00039 431 |  | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 120 |  |  |  |
| 243 | 00039 432 |  | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 120 |  |  |  |
| 244 | 00039 433 |  | MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA | KG | 36 |  |  |  |
| 245 | 00039 434 |  | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | KG | 36 |  |  |  |
| 246 | 00039 435 |  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 120 |  |  |  |
| 247 | 00039 436 |  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM | UN | 120 |  |  |  |
| 248 | 00039 437 |  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas. COMPRIMENTO 45 MM | UN | 120 |  |  |  |
| 249 | 00039 438 |  | PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7 MM | UN | 120 |  |  |  |
| 250 | 00039 439 |  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 120 |  |  |  |
| 251 | 00039 440 |  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 35 MM | UN | 120 |  |  |  |
| 252 | 00039 441 |  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM | UN | 120 |  |  |  |
| 253 | 00039 442 |  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 120 |  |  |  |

| 254 | 00039 443 |  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 120 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 66.240,38 |

VALORES MENSAIS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

| Item | SINAPI I0: | SCO I0: | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | TC 05.10.0050 | Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mao, inclusive carga a pa. | t.dam | 312,495 |  |  |
| 2 |  | TC 10.05.0100 | Carga e descarga manual de pecas de peso reduzido: tijolos, telhas, cimento e agregados em sacos, em caminhao de carroceria fixa a oleo diesel, com capacidade util de 7,5t, inclusive tempo de carga, descarga e manobra. | t | 10,935 |  |  |
| 3 |  | TC 10.05.0050 | Carga e descarga manual de material que exija o concurso de mais de 1 servente para cada peca, vergalhoes, cancoeiras, caixas, meio-fios, em caminhao de carroceria fixa, a oleo diesel, com capacidade util de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga... | t | 10,935 |  |  |
| 4 |  | SC 05.15.0150 | Ensacamento e transporte de escombros em sacos plasticos, desde um pavimento elevado ate o terreo, utilizando elevador. | m3 | 32,82 |  |  |
| 5 |  | SC 05.15.0200 | Ensacamento e transporte de escombros em sacos plasticos, desde um pavimento elevado ate o terreo, utilizando a escada do predio. | m3 | 32,82 |  |  |
| 6 |  | TC 10.05.0700 | Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante comprovantes de disposicao. | t | 109,38 |  |  |
| 7 |  | SC 05.15.0100 | Descida de escombros por calhas fechadas, de tabuas de pinho de 3a ou similar. | m3 | 15,63 |  |  |
| 8 |  | SC 05.15.0050 | Calha fechada, de tabuas de madeira serrada, com secao de (0,45 x 0,45)m, para descida de escombros, com aproveitamento da madeira 2 vezes, com colocacao. | m | 15,75 |  |  |
| 9 |  | SC 20.15.0150 | Corte com macarico manual de oxiacetileno em chapa de aco de 5/16" de espessura. | m | 3 |  |  |
| 10 |  | SC 20.15.0200 | Corte com macarico manual de oxiacetileno em chapa de aco de 3/8" de espessura. | m | 3 |  |  |
| 11 |  | TC 05.15.0100 | Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga. | m3 | 105 |  |  |
| 12 |  | SC 05.05.0050 | Arrancamento de aparelhos de iluminacao, inclusive lampadas. | un | 36 |  |  |
| 13 |  | SC 05.05.0100 | Arrancamento de aparelhos sanitarios. | un | 3 |  |  |

| 14 |  | SC 05.05.0150 | Arrancamento de bancada de pia ou banca seca de ate 1m de altura por ate 0,80m de largura. | m | 1,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | SC 05.05.0350 | Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros. | un | 1,5 |  |  |
| 16 |  | SC 05.05.0550 | Arrancamento de tubulacao de ferro galvanizado, sem escavacao ou rasgo em alvenaria. | m | 1,5 |  |  |
| 17 |  | SC 05.05.0500 | Arrancamento de tubos de concreto e manilhas ceramicas com diametro de 0,40m a 0,60m, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de servico. | M | 3 |  |  |
| 18 |  | SC 05.05.0700 | Demolicao manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | m3 | 3,75 |  |  |
| 19 |  | SC 05.05.0800 | Demolicao manual de base suporte, contrapiso, camada regularizadora ou de assentamento de tacos, ceramicas e azulejos, exclusive estes revestimentos. | m2 | 18,75 |  |  |
| 20 |  | SC 05.05.0850 | Demolicao manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro do servico. | m3 | 3 |  |  |
| 21 |  | SC 05.05.0900 | Demolicao manual de concreto armado estando as pecas em posicao espacial sobre o terreno ou plano horizontal de trabalho, inclusive o empilhamento lateral dentro do canteiro. | m3 | 1,56 |  |  |
| 22 |  | SC 05.05.0950 | Demolicao manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posicao espacial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro. | m3 | 1,56 |  |  |
| 23 |  | SC 05.05.1000 | Demolicao de divisorias de placas de marmorite. | m2 | 0,315 |  |  |
| 24 |  | SC 05.05.1050 | Demolicao de filme (pelicula) de impermeabilizacao e respectiva tela de poliester tipo denver ou similar, hey'di cryl ou similar. | m2 | 1,755 |  |  |
| 25 |  | SC 05.05.1300 | Demolicao manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto, ou passeio de concreto, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servico. | m2 | 3,75 |  |  |
| 26 |  | SC 05.05.1350 | Demolicao de piso de ladrilho ceramico, inclusive argamassa do contrapiso com até 5cm de espessura. | m2 | 1,755 |  |  |
| 27 |  | SC 05.05.1400 | Demolicao de revestimento em argamassa de cal e areia ou cimento e saibro. | m2 | 1,755 |  |  |
| 28 |  | SC 05.05.1450 | Demolicao de revestimento em azulejos, ceramicas, marmores ou lambris. | m2 | 1,44 |  |  |
| 29 |  | SC 05.05.1500 | Demolicao de revestimento em argamassa de cimento e areia em parede. | m2 | 3,75 |  |  |
| 30 |  | SC 05.05.1550 | Demolicao de revestimento de argamassa de cimento e areia em reservatorios ou em superficies de concreto, inclusive limpeza com escovao de aco, exclusive jato de agua ou ar. | m2 | 1,8 |  |  |
| 31 |  | SC 05.05.1600 | Demolicao de revestimento de soleiras, peitoris ou escadas. | m2 | 0,495 |  |  |
| 32 |  | SC 05.05.1650 | Demolicao de rodape de alta resistencia, tipo marmorite, oxicret ou korodur ou similar. | m | 0,315 |  |  |

| 33 |  | SC 05.05.1750 | Remocao de armarios, balcoes construidos com compensado de madeira. | m2 | 0,09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 |  | SC 05.05.1800 | Remocao de calhas e condutores. | m | 0,75 |  |  |
| 35 |  | SC 05.05.2500 | Remocao de divisorias de madeira, eucatex, duratex ou similar. | m2 | 0,045 |  |  |
| 36 |  | SC 05.05.2550 | Remocao cuidadosa de camada de protecao de impermeabilizacao. | m2 | 0,255 |  |  |
| 37 |  | SC 05.05.2600 | Retirada de impermeabilizacao flexivel (asfalto, igol, etc.), inclusive afastamento lateral, dentro do canteiro de servico; exclusive camada de protecao. | m2 | 0,255 |  |  |
| 38 |  | SC 05.05.3100 | Remocao de piso de tacos, inclusive argamassa co contra-piso de 5 cm de esp. | m2 | 0,495 |  |  |
| 39 |  | SC 05.05.3150 | Remocao de placas de revestimento paviflex ou similar. | m2 | 0,495 |  |  |
| 40 |  | SC 05.05.2650 | Remocao de forro de estuque. | M2 | 0,495 |  |  |
| 41 |  | SC 05.05.2700 | Remocao de forro de frisos de madeira, Eucatex ou similar ou tabuas, exclusive o engradamento | M2 | 0,255 |  |  |
| 42 |  | AL 05.20.0253 | Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em paredes de 1 vez (0,20m), de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela area real. | M2 | 1 |  |  |
| 43 | 87482 |  | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x 39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m²sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_06/2014 | M2 | 1 |  |  |
| 44 | 87508 |  | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14 x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | M2 | 1 |  |  |
| 45 |  | AL 05.20.0053 | Alvenaria de meia vez, tijolo furado, de (10x20x20)cm, furos redondos, argamassa no traco 1:8 | M2 | 1 |  |  |
| 46 | 87512 |  | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19 x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vã os e argamassa de assentamento com preparo manual. | M2 | 1 |  |  |
| 47 | 87504 |  | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19 x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | M2 | 1 |  |  |
| 48 |  | AL 05.23.0100 | Alvenaria estrutural de tijolo ceramico (14x19x29)cm, aparentes, espessura de 14cm, para superficies com vaos e arestas. fornecimento e assentamento. | m2 | 1 |  |  |
| 49 |  | AL 05.25.0103 | Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes com vaos e arestas de meia vez (0,10m),de 3m a 4,50m de altura, e medida pela area real. | m2 | 0,315 |  |  |

| 50 |  | AL 05.25.0250 | Alvenaria de blocos de concreto (15x20x40)cm, em paredes de 0,15m de espessura, com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 (em volume), no assentamento e no preenchimento dos vazios dos blocos, ate 1,50m de altura e medida pela area real. | m2 | 0,315 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 |  | AL 10.05.0400 | Divisoria tipo painel-bandeira de vidro, com 35mm de espessura, considerando uma area superior a 100m2, constituida de painel e vidro na parte superior (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, pintado, estrutur... | m2 | 0,315 |  |  |
| 52 |  | AL 10.05.0600 | Divisoria tipo painel-bandeira de vidro, com 35mm de espessura, considerando uma area superior a 100m2, constituida de painel e vidro na parte superior (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, pintado, estrutur... | m2 | 0,315 |  |  |
| 53 |  | AL 10.05.1000 | Divisoria tipo painel-vidro-painel, com 35mm de espessura, considerando uma area superior a 100m2, constituida de painel cego ate a altura de 1,10 e 2,10m, com vidro entre 1,10 e 2,10m (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de ... | m2 | 0,315 |  |  |
| 54 |  | AL 10.10.0053 | Parede divisoria para sanitarios, de placa de marmore branco cintilante, com de 3cm de espessura, polida nas faces apoiada no piso e parede, exclusive fornecimento das ferragens de fixacao de marmore, portas e suas ferragens. fornecimento e colocacao... | m2 | 0,12 |  |  |
| 55 |  | AL 10.15.0050 | Parede interna, de gesso acartonado, constituido por 2 paineis de 12,5mm, estruturado em perfilados metalicos de 75mm, com espessura de 100mm e pe direito maximo de 3,50m, lafarge - gypsum ou similar. fornecimento e colocacao. | m2 | 0,12 |  |  |
| 56 |  | RV 05.10.0350 | Argamassa de cimento e po-de-pedra, no traco 1:3. | m3 | 0,24 |  |  |
| 57 |  | RV 10.05.0050 | Chapisco de superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3. | m2 | 0,63 |  |  |
| 58 |  | RV 10.05.0053 | Chapiscado (revestimento) de cimento e areia no traco 1:3 peneirado, espessura de 9mm, aplicado sobre emboco existente. | m2 | 0,63 |  |  |
| 59 |  | RV 10.05.0100 | Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:1,5, com 1,50cm de espessura, inclusive chapisco. | m2 | 0,63 |  |  |
| 60 |  | RV 10.05.0112 | Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 com sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive chapisco. | m2 | 0,63 |  |  |
| 61 |  | RV 10.05.0159 | Revestimento interno em massa unica com argamassa de cimento e areia termotratada (qualimassa ou similar) na espessura de 2cm sobre chapisco, exclusive este. | m2 | 0,63 |  |  |
| 62 |  | RV 10.05.0600 | Regularizacao com argamassa de cimento e areia, com 2cm de espessura no traco 1:3. | m2 | 0,63 |  |  |

| 63 |  | RV 15.05.0201 | Piso cimentado, acabamento aspero ou liso, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, sobre base existente. | m2 | 30,63 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 |  | RV 15.05.0351 | Piso cimentado impermeavel, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e impermeabilizante tipo sika 1 ou similar, alisado a colher, sobre base existente. | m2 | 0,105 |  |  |
| 65 |  | RV 15.35.0100 | Junta plastica (17x3)mm, para pisos continuos. fornecimento e colocacao. | m | 1,56 |  |  |
| 66 |  | RV 15.38.0053 | Degrau de escada de argamassa granitica korodur, na cor preta, inclusive 3 polimentos. | m | 1,56 |  |  |
| 67 |  | RV 15.38.0150 | Piso de argamassa granitica com agregados metalicos de alta dureza, korodur-wh ou similar, com espessura de 0,8cm, na cor natural do cimento, inclusive contrapiso de cimento e areia no traco 1:3, espessura de 3,2cm, e acabamento anti-derrapante. | m2 | 1,005 |  |  |
| 68 |  | RV 15.38.0250 | Rodape de argamassa korodur ou similar, com 10cm de altura, na cor natural do cimento, inclusive 3 polimentos. | m | 1,5 |  |  |
| 69 |  | RV 15.40.0200 | Suporte curvo e perfil de arremate para piso vinilico. fornecimento e colocacao. | m | 7,5 |  |  |
| 70 |  | RV 15.40.0550 | Piso vinilico nacional homogeneo condutivo, padrao "liso", nas dimensoes de (61x61)cm, espessura de 2,0mm, resistencia de 2,5x(10)4 - 1x(10)6 ohms, composto de fibras condutivas de carbono, tipo traffic els ou similar. fornecimento e colocacao. | m2 | 93,75 |  |  |
| 71 |  | RV 15.40.0600 | Cordao de solda para fusao a quente em juntas de pisos vinilicos flexiveis, tipo absolute ou similar. fornecimento e colocacao. | m | 34,995 |  |  |
| 72 |  | RV 15.40.0700 | Testeira de resina de pvc nas dimensoes de (50x43)mm, espessura: 3,2mm, tipo paviflex ou similar. fornecimento e colocacao. | m | 34,5 |  |  |
| 73 |  | RV 15.70.0150 | Piso de plurigoma ou similar, pastilhado, de 3mm de espessura, placas de (50x50)cm, sobre base existente, com colocacao. | m2 | 12 |  |  |
| 74 |  | RV 15.80.0050 | Piso elevado dimopiso ou similar, em placas de (60x60)cm com espessura de 40mm, estruturado por suportes telescopicos com altura de 20cm, revestido com paviflex ou similar. fornecimento e colocacao. | m2 | 6 |  |  |
| 75 |  | RV 15.15.0075 | Revestimento de piso com ceramica linha Laser anti-derrapante, cor gelo, da Portobello ou similar, de (30x30)cm, assente sobre superficie em osso com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, e rejuntado com rejunte com E-Flex da Portobello ou | m² | 4,5 |  |  |
| 76 |  | RV 15.20.0650 | Soleira de Marmore Branco Nacional de (3x25)c m, com 2 polimentos, assentes com recobriment o de nata de cimento sobre argamassa de cimen to, saibro e areia no traco 1:2:2. | m | 1,245 |  |  |
| 77 |  | RV 15.20.0600 | Soleira de granito com (15x3)cm, assente com recobrimento de nata de cimento sobre argamassa de cimento e areia, no traco 1:2. | m | 1,245 |  |  |

| 78 |  | RV 15.20.0653 | Soleira de marmore branco nacional de (3x13)cm, com 2 polimentos, assentes com recobrimento de nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2. | m | 1,245 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 |  | RV 15.20.0406 | Revestimento com granito cinza levigado, em placa de (40x40)cm, com 3cm de espessura, assentado sobre base existente, com argamassa de cimento e areia no traco de 1:3. fornecimento e colocacao. | m2 | 3,75 |  |  |
| 80 |  | RV 15.20.0550 | Rodape de granito, boleado, com (10x2)cm. fornecimento e colocacao. | m | 3 |  |  |
| 81 |  | RV 30.05.0100 | Rodape ceramico com 10 cm de altura, assente em pasta de cimento. fornecimento e colocacao. | m | 3 |  |  |
| 82 |  | RV 30.05.0250 | Rodape de madeira aparelhada, com secao de (7 x 2)cm, pregado em tacos embutidos na alvenaria. | m | 3 |  |  |
| 83 |  | RV 30.05.0550 | Rodape de pvc tipo hospitalar, "plano" e "curvo", h = 7,5cm, para pisos vinilicos, tipo paviflex ou similar. fornecimento e colocacao. | m | 3,75 |  |  |
| 84 |  | RV 25.10.0053 | Forro acustico armstrong ou similar, tipo fine fissured rh 90 tegular, de (625x625)mm, perfil javelin, para areas superiores a 100m2, exclusives despesas com andaimes, fretes e estruturas auxiliares. fornecimento e colocacao. | m2 | 31,245 |  |  |
| 85 |  | RV 25.10.0100 | Forro acustico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com andaimes e transporte. fornecimento e colocacao. | m2 | 28,125 |  |  |
| 86 |  | RV 10.30.0100 | Forro de gesso estafe, em placas fundidas na obra, presas com 6 esbirros de sisal embebido s em nata de gesso, inclusive rejunte das pla cas e exclusive o emprego de andaimes. Fornec imento e colocacao. | m² | 9,375 |  |  |
| 87 |  | RV 10.30.0200 | Forro de placas fibraroc ou similar, de fabricacao eucatex ou similar, sobre perfis de ferro branco, suspensos por tirante. fornecimento e colocacao. | m2 | 9,375 |  |  |
| 88 |  | RV 10.30.0300 | Forro em placa de pvc, na cor branca ou gelo, apoiado em perfis metalicos, presos ao teto por tirantes de arame. fornecimento e colocacao. | m2 | 18,75 |  |  |
| 89 |  | RV 10.45.0100 | Revestimento de formica texturizada, de 1,3mm de espessura, em paredes, sobre revestimento lixado e escovado. | m2 | 31,245 |  |  |
| 90 |  | RV 10.45.0150 | Revestimento em paineis mrx-smel, melaminicos autoportantes, para uso sobre laminas de chumbo, em salas radiologicas com sistema de estanqueidade dos raios x e gama. | m2 | 7,815 |  |  |
| 91 |  | RV 10.50.0050 | Revestimento com barita fina e grossa, inclusive emboco na parede e exclusive chapisco. | m2 | 7,815 |  |  |
| 92 |  | RV 10.50.0212 | Revestimento de paredes com lencol de chumbo, 3mm de espessura, inclusive adesivos, solventes, parafusos, bucha e obturacoes de perfuracoes. fornecimento e instalacao. | m2 | 7,815 |  |  |
| 93 |  | RV 10.10.0050 | Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, qualidade extra, inclusive a superficie chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, juntas corridas, com 2mm, assentes com nata de cimento comum | m² | 117,195 |  |  |

|  |  |  | e rejuntadas com pasta de cimento branc |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 |  | RV 10.15.0200 | Revestimento de paredes com ceramica Gail, colecao natural ou similar, de (11,60x11,60x0,09)cm, assentes com argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:3:5, juntas reentrantes de 1cm de largura. | m² | 2,505 |  |  |
| 95 |  | RV 10.15.0300 | Revestimento com pastilha de porcelana de (4x4)cm, Jatoba de 1a qualidade referencia JR- 3204 ou similar, inclusive chapisco, emboco com argamassa de cimento, areia e saibro no traco 1:2:2, assentes e rejuntadas com nata de cimento branco. Fornecimento e assentamento | m² | 0,465 |  |  |
| 96 |  | ES 35.05.0350 | Protetor de cantos, produzido com estrutura interna de suporte em aluminio e pvc, com reforcos em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto com acabamento texturizado, nas cores padronizadas do fabricante, com largura de 5cm e pecas ... | m | 1,17 |  |  |
| 97 |  | ES 35.05.0409 | Protetor de paredes, produzido com estrutura interna de suporte em aluminio e pvc, com reforcos em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto com acabamento texturizado, nas cores padronizadas do fabricante, bate-macas tipo reto, com ... | m | 1,17 |  |  |
| 98 |  | ES 15.99.0500 | Protecao de arestas de parede em cantoneira de aluminio de (1 1/2"x1/8"), fixado com parafuso de ferro cromado e buchas de plastico. fornecimento e instalacao. | m | 0,945 |  |  |
| 99 |  | ES 45.05.0256 | Vidro laminado, com espessura de 6mm. fornecimento e instalacao. | m2 | 2,34 |  |  |
| 100 |  | ES 45.05.0262 | Vidro laminado, com espessura de 10mm. fornecimento e instalacao. | m2 | 2,34 |  |  |
| 101 |  | ES 45.05.0300 | Vidro liso, incolor, com espessura de 3mm. fornecimento e instalacao. | m2 | 2,34 |  |  |
| 102 |  | ES 45.05.0303 | Vidro liso, incolor, com espessura de 4mm. fornecimento e instalacao. | m2 | 2,34 |  |  |
| 103 |  | ES 45.05.0306 | Vidro liso, incolor, com espessura de 5mm. fornecimento e instalacao. | m2 | 2,34 |  |  |
| 104 |  | ES 45.05.0309 | Vidro liso, incolor, com espessura de 6mm. fornecimento e instalacao. | m2 | 2,34 |  |  |
| 105 |  | ES 45.05.0350 | Vidro fantasia tipo canelado, martelado, artico ou lixa, incolor, com espessura de 4mm. fornecimento e instalacao. | m2 | 2,34 |  |  |
| 106 |  | ES 45.10.0050 | Vidro temperado incolor(liso ou martelado) com espessura de 10mm. fornecimento e instalacao. | m2 | 2,34 |  |  |
| 107 |  | ES 45.15.0050 | Vidro plumbifero com espessura maxima de 8mm, para uso em salas radiologicas a prova de raio x, nas dimensoesde (0,30x0,30)m, inclusive caixilho e mao-de-obra de instalacao. | un | 1,5 |  |  |
| 108 |  | ES 45.25.0050 | Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de | m2 | 23,445 |  |  |

|  |  |  | raios ultra violeta ... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 91324 |  | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. AF_08/2015 | UN | 3 |  |  |
| 110 | 91325 |  | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. AF_08/2015 | UN | 3 |  |  |
| 111 | 91327 |  | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão un cr 541,19 popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. AF_08/2015 | UN | 3 |  |  |
| 112 | 73910/0 08 |  | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças | UN | 3 |  |  |
| 113 |  | ES 10.10.0312 | Porta compensada, de (120 x 210 x 3)cm, em 2 folhas, inclusive guarnicao, sendo a aduela de (13 x 3)cm, alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens. | UN | 3 |  |  |
| 114 |  | ES 10.10.0253 | Porta lisa de fibra de madeira prensada tipo duradoor ou similar, de (70x210)cm para acabamento. fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduela e alizares. | un | 3 |  |  |
| 115 |  | ES 10.10.0256 | Porta lisa de fibra de madeira prensada tipo duradoor ou similar, de (80x210)cm, para acabamento. fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduela e alizares. | un | 3,75 |  |  |
| 116 |  | ES 15.05.0150 | Porta de aluminio anodizado natural, perfil serie 25, em veneziana. fornecimento e instalacao. | m2 | 0,315 |  |  |
| 117 |  | ES 15.05.0200 | Porta de correr em aluminio, em perfis serie 30, com marco. fornecimento e instalacao, exclusive fechadura. | m2 | 0,315 |  |  |
| 118 |  | ES 15.99.0250 | Guiche em aluminio, tipo guilhotina, com (1,00x1,00)m. fornecimento e instalacao. | un | 1,5 |  |  |
| 119 |  | ES 35.05.0250 | Porta flexivel, medindo 1,40m de largura e 2,10m de altura, com fechamento automatico atraves de molas helicoidais sobrepostas em eixo de aco, estrutura metalica em perfil "v duplo" vertical e horizontal em chapas de ferro com pintura a po em poliest... | un | 1,5 |  |  |
| 120 | 68050 |  | Porta de correr em alumínio, perfil serie 25, com 02 folhas para vidro | m² | 0,03 |  |  |
| 121 | 84885 |  | Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador | un | 15 |  |  |

| 122 |  | ES 40.05.0150 | Conjunto de ferragens, para portas de madeira de 2 folhas de abrir de entrada principal, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia 330 st-2 aco cromado, entradas ref... | un | 1,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 |  | ES 40.05.0303 | Conjunto de ferragens, para portas de madeira de banheiro, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia 7070-st-2 acabamento cromado, macanetas referencia 435, tranquet... | un | 1,5 |  |  |
| 124 |  | ES 40.05.0350 | Conjunto de ferragens, para portas de madeira de correr, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de fechadura, acabamento cromado, 2m de trilhos, 2 roldanas, 2 guias de latao, 2m de canele... | un | 1,5 |  |  |
| 125 |  | ES 40.05.0353 | Conjunto de ferragens, para jogo 2 portas de correr, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias) de fechadura, acabamento cromado, 4m de trilhos, 4 roldanas, 4 guias de latao de 3/4", 4m de can... | un | 1,5 |  |  |
| 126 |  | ES 40.05.0573 | Fechadura, cromada, para portas de abrir de ferro ou aluminio, referencia 1330/22mm, la fonte ou similar. fornecimento da peca. | un | 1,5 |  |  |
| 127 |  | ES 40.15.0053 | Conjunto de ferragens, para portas de divisorias tipo eucatex, duratex ou similar, 2 folhas, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das divisorias) de fechadura, acabamento cromado de cilindro, 2 fechos d... | un | 1,5 |  |  |
| 128 |  | ES 40.05.1050 | Mola hidraulica de piso para portas de vidro temperado de 10mm. fornecimento da peca. | un | 1,5 |  |  |
| 129 |  | ES 40.05.1100 | Colocacao de mola fecha porta, em madeira exclusive o fornecimento da peca. | un | 1,5 |  |  |
| 130 |  | ES 40.15.0100 | Fornecimento, exclusive instalacao, de conjunto de ferragens para divisorias de sanitarios em marmore ou marmorite, composto por cantoneiras, porcas e parafusos de aluminio, udinese ou similar. | un | 1,5 |  |  |
| 131 |  | ES 30.10.0100 | Cortina de pvc para divisoria de leitos. fornecimento e instalacao. | m2 | 15,63 |  |  |
| 132 |  | ES 15.99.0050 | Bate-macas de aluminio para protecao das portas, constituido em chapas de aluminio, fixada por meio de rebites. | m2 | 9,375 |  |  |
| 133 |  | IT 15.25.0053 | Tubo de queda de PVC rigido, de 100mm, inclusive te sanitario. Fornecimento e instalacao. | M | 1,5 |  |  |
| 134 |  | IT 15.25.0050 | Tubo de queda de PVC rigido, de 75mm, inclusive te sanitario. Fornecimento e instalacao. | M | 1,5 |  |  |
| 135 |  | IT 15.25.0100 | Tubo de ventilacao de PVC rigido de 75mm, inclusive te sanitario. Fornecimento e instalacao. | M | 1,5 |  |  |
| 136 |  | IT 15.25.0103 | Tubo para ventilacao de PVC rigido, de 100mm, inclusive te sanitario. Fornecimento e instalacao. | M | 1,5 |  |  |

| 137 |  | IT 15.25.0150 | Tubo de queda ferro fundido, diametro de 100mm, inclusive te sanitario. Fornecimento e instalacao. | M | 1,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 |  | IT 20.05.0850 | Ralo sifonado de PVC rigido, em pavimento terreo, com saida de 75mm, grelha redonda e porta grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 75mm e ligacao ate a juncao de ventilacao. Fornecimento e instalacao. | pç | 1,5 |  |  |
| 139 |  | IT 20.05.0853 | Ralo sifonado de PVC rigido em pavimento elevado, com saida de 75mm, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 75mm e sua ligacao ao ramal de queda e ventilacao. Fornecimento e instalacao. | pç | 1,5 |  |  |
| 140 |  | IT 20.05.0800 | Ralo simples de PVC rigido, com grelha, compreendendo: efluente de 40mm em PVC rigido com 2m de extensao e ligacao ao ralo sifonado. Fornecimento e instalacao. | pç | 1,5 |  |  |
| 141 | 89491 |  | Caixa sifonada em pvc 150x185x75mm simples - fornecimento e instalação | UN | 1,5 |  |  |
| 142 |  | IT 15.05.0050 | Ligacao a coluna de gordura do esgoto de pias em tubo de PVC rigido com diametro de 50mm, com conexoes. Fornecimento e instalacao. | UN | 1,5 |  |  |
| 143 |  | IT 15.40.0050 | Ralo sifonado de pvc rigido, cilindrico, altura regulavel, com diametro de 75mm e saida de 40mm. fornecimento e instalacao. | un | 1,5 |  |  |
| 144 |  | IT 20.05.0860 | Ralo sifonado de pvc rigido, cilindrico, de altura regulavel, com diametro de 100mm e saida de 40mm. fornecimento e instalacao. | un | 1,5 |  |  |
| 145 |  | IT 05.10.0153 | Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 25mm (3/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. | m | 0,78 |  |  |
| 146 | 89357 |  | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | m | 0,78 |  |  |
| 147 |  | IT 05.10.0159 | Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 40mm (1 1/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. | m | 0,78 |  |  |
| 148 |  | IT 05.10.0165 | Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 85mm (3"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. | M | 0,78 |  |  |
| 149 |  | IT 05.10.0162 | Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 60mm (2"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. | M | 0,78 |  |  |
| 150 |  | IT 05.10.0156 | Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 32mm (1"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. | M | 0,78 |  |  |
| 151 | 92321 |  | Tubo em cobre rígido, DN 22 classe e, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal - fornecimento e instalação. Af.12/2015 | m | 0,78 |  |  |

| 152 | 92322 |  | Tubo em cobre rígido, DN 28 classe e, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal - fornecimento e instalação. AF.12/2015 | M | 0,78 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 | 92277 |  | Tubo em cobre rígido, DN 35 classe e, sem isolamento, instalado em prumada - fornecimento e instalação. AF. 12/2015 | M | 0,78 |  |  |
| 154 | 92320 |  | Tubo em cobre rígido, DN 15 classe e, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal - fornecimento e instalação. AF. 12/2015 | M | 0,78 |  |  |
| 155 |  | IT 05.05.0053 | Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1 1/4" a 2". | m | 12,75 |  |  |
| 156 |  | AP 05.05.0553 | Vaso sanitario infantil, na cor branca, com fixacao. fornecimento e assentamento. | un | 1,5 |  |  |
| 157 |  | AP 05.07.0300 | Bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha vogue plus conforto, referencia p51, da deca ou similar. fornecimento. | un | 1,5 |  |  |
| 158 | 86888 |  | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013_p | pç | 1,5 |  |  |
| 159 |  | AP 05.05.0500 | Vaso sifonado, na cor branca, valvula de descarga luxo, de 1 1/2", assento plastico. Fornecimento. | pç | 1,5 |  |  |
| 160 |  | IT 20.05.1109 | Vaso sanitario individual, em pavimento terreo (exclusive o fornecimento do aparelho e valvula), compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes e efluente primario ate a caixa de inspecao, com 3m de tubo de PVC rigido 100mm, com conexoes. Instalação e assentamento | un | 1,5 |  |  |
| 161 |  | IT 20.05.1106 | Vaso sanitario individual, em pavimento elevado (exclusive fornecimento do aparelho e valvula de descarga), compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes, ligacao com 1m de tubo de PVC rigido 100mm ao T sanitario (exclusive este) com ... | un | 1,5 |  |  |
| 162 |  | AP 05.20.0853 | Valvula de descarga, silenciosa, cromada, de embutir, com registro de 1 1/4". fornecimento e instalacao. | un | 1,5 |  |  |
| 163 |  | AP 05.20.0871 | Valvula de descarga, silenciosa, cromada, de embutir, com registro de 1 1/2". fornecimento. | un | 1,5 |  |  |
| 164 |  | AP 05.20.0876 | Valvula de descarga para mictorio acquapress, de fechamento automatico, acabamento cromado, referencia 1181, da fabrimar ou similar. fornecimento. | un | 1,5 |  |  |
| 165 |  | AP 05.20.0118 | Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento. | pç | 1,5 |  |  |
| 166 |  | IT 20.05.0250 | Duchinha manual para banheiro, exclusive fornecimento do aparelho. Instalacao e assentamento. | un | 1,5 |  |  |
| 167 |  | AP 05.07.0800 | Lavatorio de louca com coluna, para deficiente fisico, cor gelo, linha vogue plus conforto, referencia l51, dimensoes 55x47 cm, da deca ou similar, coluna de louca universal referencia c1, da deca ou similar. fornecimento. | un | 1,5 |  |  |

| 168 | 86903 |  | Lavatorio louca branca c/ coluna medindo 45 x 55cm ou equiv - padrao medio. fornecimento e instalação. AF. 12/2013 | pç | 1,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 |  | IT 20.05.0400 | Lavatorio de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo PVC rigido de 3/4", 3m de tubo PVC rigido de 40mm, e conexoes. Instalacao e assentamento. | un | 3 |  |  |
| 170 |  | AP 05.10.0053 | Banca de aco inoxidavel de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 1 cuba de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, valvula americana, sifao de 1 1/2"x1 1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento; exclusive torneira. Fornecimento | pç | 3 |  |  |
| 171 |  | IT 20.05.0150 | Chuveiro eletrico (exclusive fornecimento do aparelho e registros), incluindo instalacao eletrica, compreendendo: 30m de fio 4mm2 , 5m de tubo de PVC rigido de 3/4", ralo simples de PVC rigido com grelha, 2m de tubo de PVC rigido de 50mm e conexoes. Insta | pç | 1,5 |  |  |
| 172 |  | IT 20.05.0750 | Mictorio, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 3/4", 2m de tubo de PVC rigido de 40mm e conexoes. Instalacao e assentamento. | pç | 1,5 |  |  |
| 173 |  | AP 05.20.0150 | Misturador simples para chuveiro, de 3/4". fornecimento. | un | 1,5 |  |  |
| 174 |  | AP 05.20.0153 | Misturador belle epoque light, para lavatorio, acabamento cromado, deca ou similar. fornecimento. | un | 1,5 |  |  |
| 175 |  | AP 05.20.0206 | Registro de pressao, em bronze, diametro de 1/2", com acabamento cromado, para filtro. fornecimento e instalacao. | un | 1,5 |  |  |
| 176 |  | AP 05.20.0230 | Registro regulador de vazao economaster, para controle de vazao em pontos de abastecimento de agua, de 1/2", acabamento cromado, para uso em conjunto com rabichos de ligacao, exclusive estes, referencia 1450, da fabrimar ou similar. fornecimento. | un | 1,5 |  |  |
| 177 |  | AP 05.20.0250 | Rabicho cromado de 30cm com saida de 1/2". fornecimento. | un | 15 |  |  |
| 178 |  | AP 05.20.0253 | Rabicho flexivel cromado de 40cm com saida de 1/2". fornecimento e instalacao. | un | 15 |  |  |
| 179 |  | AP 05.20.0300 | Sifao, de 1" x 1 1/4", deca 1680-c ou similar. fornecimento. | un | 15 |  |  |
| 180 |  | AP 05.20.0303 | Sifao, diametro de 1 1/2"x 1 1/2". fornecimento. | un | 15 |  |  |
| 181 |  | AP 05.20.0306 | Sifao metalico cromado, de 1 1/2"x2". fornecimento e instalacao. | un | 15 |  |  |
| 182 |  | AP 05.20.0450 | Torneira para filtro, 1147-a, fabrimar ou similar. fornecimento. | un | 15 |  |  |
| 183 |  | AP 05.20.0500 | Torneira para jardins, modelo 1153-38c, de 1/2", deca ou similar. fornecimento. | un | 15 |  |  |
| 184 |  | AP 05.20.0550 | Torneira com arejador para lavatorio, 1193-a, fabrimar ou similar. fornecimento. | un | 15 |  |  |
| 185 |  | AP 05.20.0560 | Torneira de fechamento automatico acquapress para lavatorio, com arejador anti-vandalismo, acabamento cromado, referencia 1180-av, | un | 15 |  |  |

|  |  |  | fabrimar ou similar. fornecimento. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 |  | AP 05.20.0570 | Torneira para lavatorio pressmatic benefit de mesa chrome, codigo 00185106, docol ou similar. fornecimento. | un | 15 |  |  |
| 187 |  | AP 05.20.0600 | Torneira para pia, com arejador, 1168, tipo parede, de 1/2", deca ou similar. fornecimento. | un | 15 |  |  |
| 188 |  | AP 05.20.0606 | Torneira para pia ou tanque, no 1158-a, de 1/2", fabrimar ou similar. fornecimento. | un | 15 |  |  |
| 189 |  | AP 05.20.0650 | Torneira de pressao, aquarius 1193-a, de 1/2", da fabrimar ou similar. fornecimento. | un | 15 |  |  |
| 190 |  | AP 05.20.0700 | Tubo de ligacao para vaso sanitario, com anel expansor, cromado. fornecimento. | un | 15 |  |  |
| 191 |  | AP 10.30.0050 | Torneira eletrica 110/220v. fornecimento e instalacao. | un | 15 |  |  |
| 192 |  | AP 10.30.0059 | Torneira fotoeletrica. fornecimento e instalacao. | un | 15 |  |  |
| 193 |  | AP 05.20.0750 | Valvula americana, de 3 1/2"x1 1/2". fornecimento. | un | 15 |  |  |
| 194 |  | AP 05.20.0753 | Valvula americana, de 3 1/2"x1 1/2". fornecimento e instalacao. | un | 15 |  |  |
| 195 |  | AP 05.20.0760 | Valvula de escoamento universal para cubas e lavatorios, diametro de 1", acabamento cromado, referencia 1601, fabrimar ou similar. fornecimento. | un | 15 |  |  |
| 196 |  | AP 05.20.0800 | Valvula para tanque, de 1 1/4"x 2 3/4". fornecimento. | un | 15 |  |  |
| 197 |  | AP 10.15.0010 | Braco cromado para chuveiro eletrico, diametro de 1/2". fornecimento. | un | 15 |  |  |
| 198 |  | IT 25.18.0050 | Eletrocalha perfurada, dobra "c", medindo (200x75)mm. fornecimento e instalacao. | m | 9,375 |  |  |
| 199 |  | IT 25.18.0100 | Eletrocalha perfurada, dobra "c", medindo (500x75)mm. fornecimento e instalacao. | m | 9,375 |  |  |
| 200 |  | IT 25.18.0150 | Eletrocalha perfurada u, medindo (100x100)mm, sem tampa. fornecimento. | m | 9,375 |  |  |
| 201 |  | IT 25.18.0250 | Eletrocalha perfurada u, medindo (300x150)mm, sem tampa. fornecimento. | m | 9,375 |  |  |
| 202 | 91992 |  | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | UN | 22,5 |  |  |
| 203 | 92008 |  | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | UN | 22,5 |  |  |
| 204 | 92023 |  | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | UN | 22,5 |  |  |
| 205 | 92012 |  | Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | UN | 22,5 |  |  |
| 206 | 83465 |  | Interruptor intermediário (four-way) - fornecimento e instalação | UN | 22,5 |  |  |
| 207 | 83403 |  | Interruptor pulsador de campainha ou minuteria 2a/250v c/ caixa - fornecimento e instalação | UN | 22,5 |  |  |
| 208 |  | IT 25.26.0100 | IInstalacao de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 19m de fio 2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexoes e | UN | 22,5 |  |  |

|  |  |  | tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 |  | IT 25.22.0150 | Instalacao de ponto de forca ate 5 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto pesado de 3/4" Apollo, 20m de fio 4mm2, caixas e conexoes | UN | 22,5 |  |  |
| 210 |  | IT 30.15.0300 | Luminaria hermetica de embutir, com difusor em vidro cristal plano temperado e pintura eletrostatica na cor branca, (2x40W), fixadas com tirantes ja existentes na luminaria. Fornecimento e instalacao. | UN | 22,5 |  |  |
| 211 |  | IT 25.20.0103 | Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto pesado Apollo ou similar de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e | UN | 22,5 |  |  |
| 212 | 73739/0 01 |  | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos | m² | 22,5 |  |  |
| 213 | 6082 |  | Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos | M2 | 22,5 |  |  |
| 214 |  | PT 05.10.0150 | Pintura com nata de cimento, 1 demao, apos limpeza da area. | m2 | 22,5 |  |  |
| 215 |  | PT 05.15.0050 | Preparo de superficies novas, com revestimento liso, inclusive raspagem, limpeza, demao de impermeabilizante, de massa corrida plastica e lixamento. | m2 | 1406,25 |  |  |
| 216 |  | PT 05.15.0056 | Preparo de superficie interna ou externa de revestimento liso, inclusive demao de impermeabilizante selador, com 2 demaos de massa acrilica e lixamentos necessarios. | m2 | 1406,25 |  |  |
| 217 |  | PT 05.15.0103 | Pintura com tinta plastica fosco aveludada a base de pva, para interior, equivalente a suvinil latex ou similar, acabamento de alta classe sobre a superficie preparada conforme o item pt 05.15.0050, exclusive este preparo, inclusive 3 lixamentos, 2 d... | m2 | 1.500,00 |  |  |
| 218 |  | PT 05.15.0106 | Pintura com tinta plastica fosco aveludada a base de pva, para interior, equivalente a suvinil latex ou similar, inclusive demao de massa, lixamento e 2 demaos de acabamento. | m2 | 468,75 |  |  |
| 219 |  | PT 05.15.0150 | Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 dema... | m2 | 468,75 |  |  |
| 220 |  | PT 05.15.0153 | Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico metalatex ou similar, 2 demaos de massa corrida acrilic... | m2 | 2.250,00 |  |  |
| 221 |  | PT 05.15.0209 | Uma demao adicional de acabamento no servico | m2 | 1.500,00 |  |  |

|  |  |  | do item pt 05.15.0150. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222 |  | PT 05.15.0500 | Repintura com tinta plastica a base de pva, equivalente a suvinil latex, para interior sobre superficie em bom estado e na cor existente, inclusive limpeza, leve lixamento com lixa fina e 1 demao de acabamento. | m2 | 2.250,00 |  |  |
| 223 |  | PT 05.20.0050 | Preparo de superficies novas, com revestimento liso, inclusive lixamento, limpeza, demao de impermeabilizante, demao de massa corrida a oleo e novo lixamento. | m2 | 1.500,00 |  |  |
| 224 |  | PT 05.20.0100 | Pintura interna com esmalte sintetico equivalente a duralack ou similar, acabamento de alta classe, sobre a superficie preparada conforme o item pt 05.20.0050, exclusive 2 lixamentos, 2 demaos de massa corrida, e 3 demaos de acabamento. | m2 | 15,63 |  |  |
| 225 |  | PT 05.25.0050 | Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, demao de impermeabilizante tipo verniz knotting ou similar, 2 demaos de massa corrida, novo lixamento, demao de tinta primaria tipo nivelite ou surfacer. | m2 | 15,63 |  |  |
| 226 |  | PT 05.25.0109 | Pintura interna ou externa sobre madeira, com esmalte sintetico equivalente a duralack ou similar, inclusive lixamento, demao de verniz isolante, de tinta de fundo e 2 demaos de acabamento. | m2 | 15,63 |  |  |
| 227 |  | PT 05.25.0115 | Pintura de rodape com tinta a oleo brilhante equivalente a marveline ou coral oleo ou similar, inclusive 2 lixamentos, tinta isolante, massa e 2 demaos de acabamento. | m | 15 |  |  |
| 228 |  | PT 05.25.0509 | Repintura a base de primer e esmalte sintetico. | m2 | 15,63 |  |  |
| 229 |  | PT 05.30.0050 | Enceramento de madeira, inclusive lixamento, demao de verniz isolante e 3 demaos de cera, cada qual seguida de abertura de brilho, a escova e flanela. | m2 | 15,63 |  |  |
| 230 |  | PT 05.30.0106 | Envernizamento de madeira com verniz a boneca, de goma laca ou similar, importada, dissolvida em alcool, inclusive lixamento e aplicacao de sucessivas demaos de acabamento ate a obtencao do brilho. | m2 | 15,63 |  |  |
| 231 |  | PT 05.40.0050 | Primer convertedor de ferrugem em fundo de protecao, (p.c.f) ou similar. fornecimento e aplicacao com 2 demaos. | m2 | 15,63 |  |  |
| 232 |  | PT 05.55.0050 | Pintura epoxi, com preparo em massa epoxi. | m2 | 15,63 |  |  |
| 233 |  | AP 25.05.0100 | Fluxometro com umidificador, ar comprimido/oxigenio, para redes de gases medicinais. Fornecimento. | m | 0,75 |  |  |
| 234 |  | IT 35.10.0050 | Painel de cabeceira de leito hospitalar, segundo portaria 1884 da ANVISA/MS e norma ABNT NBR 12188, comprimento 1,00m e altura de 0,30m, composta de: 1 saida para oxigenio, 1 saida para ar comprimido, 1 saida para vacuo, padroes ABNT, 4 tomadas eletricas | pç | 1,5 |  |  |
| 235 |  | IT 35.10.0100 | Painel de cabeceira de leito hospitalar, segundo portaria ANVISA/MS e norma ABNT NBR 12188, comprimento de 1,45m e altura de 0,30m, composta de: 2 saidas para oxigenio, 2 saidas | pç | 1,5 |  |  |

|  |  |  | para ar comprimido, 2 saidas para vacuo, padroes ABNT, 11 tomadas eletricas d |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 236 | 6225 |  | Impermeabilização calhas/lajes descoberta c/3 demãos vedapren preto | m² | 3,12 |  |  |
| 237 | 73753/0 01 |  | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica, e=3mm | M2 | 3,12 |  |  |
| 238 | 83733 |  | Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia (grossa), traço 1:4, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm | M2 | 0,15 |  |  |
| 239 | 83737 |  | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=3 mm | M2 | 0,315 |  |  |
| 240 | 74190/0 01 |  | Impermeabilização de superfície com mastique betuminoso a frio, por área. | M2 | 0,15 |  |  |
| 241 | 74066/0 02 |  | Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante flexível a base acrílica. | M2 | 0,75 |  |  |
| 242 | 73872/0 02 |  | Impermeabilização com pintura a base de resina epoxi alcatrão, duas de mãos | M2 | 0,15 |  |  |
| 243 |  | AP 05.10.0050 | Banca seca de aco inoxidavel com 0,55m de largura, ate 3m de comprimento, em chapa 18- 304, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. fornecimento e colocacao. | m | 3 |  |  |
| 244 |  | AP 05.10.0100 | Banca de aco inoxidavel de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 2 cubas de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, 2 valvulas americana, 2 sifoes de 1 1/2"x1 1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento; exclusive torneira. ... | un | 1,5 |  |  |
| 245 |  | AP 05.10.0125 | Barra de apoio angular, em aco inoxidavel aisi 304, diametro de 1 1/4", inclusive fixacao com parafusos inoxidavel e buchas plasticas. fornecimento. | un | 1,5 |  |  |
| 246 |  | AP 05.10.0128 | Barra de apoio 90o, modelo "l", (60x60)cm, em aco inoxidavel aisi 304, diametro de 1 1/4", inclusive fixacao com parafusos inoxidavel e buchas plasticas. fornecimento. | un | 1,5 |  |  |
| 247 |  | AP 05.10.0131 | Barra de apoio reta, com 50cm, em aco inoxidavel aisi 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixacao com parafuso inoxidavel e buchas plasticas. fornecimento. | un | 1,5 |  |  |
| 248 |  | AP 05.10.0134 | Barra de apoio para pia ou lavatorio (protecao para pia), em aco inoxidavel aisi 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixacao com parafusos inoxidaveis e buchas plasticas. fornecimento. | un | 1,5 |  |  |
| 249 |  | AP 05.10.0137 | Barra de apoio lateral de vaso sanitario, modelo "p" ou "u", em aco inoxidavel aisi 304, de 1 1/4", inclusive fixacao com parafusos inoxidavel e buchas plasticas. fornecimento. | un | 1,5 |  |  |
| 250 |  | AP 05.10.0600 | Tanque de aco inoxidavel, em chapa 22-304, de (520x520)mm, capacidade de 30l, com esfregador; exclusive torneira. fornecimento. | un | 1,5 |  |  |

| 251 |  | AP 05.10.0603 | Tanque de expurgo, em aco inoxidavel liga 18:8, padrao americano, AISI 304 no 18, medindo: (600x500x850)mm, com 01 (uma) cuba de expurgo de (500x400x300)mm, com sifao de aco inoxidavel de 75mm de diametro, face superior com acabamento escovado e grade bas | un | 1,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR DO CONTRATO PARA SERVIÇO DE CORRETIVA POR MÊS |  |  |  |  |  |  | R$ 506.623,92 |

ANEXO VI - SEGURANÇA DO TRABALHO

- INTRODUÇÃO

Esta sessão tem como objetivo fornecer informações sucintas sobre Segurança do trabalho a serem observadas pela contratada.

- DISPOSIÇÕES A SEREM CUMPRIDAS

  - Cumprimento da Legislação

a) A Contratada deverá cumprir a legislação vigente sobre Segurança do Trabalho, em especial o que determina a Portaria Ministerial n.º 3214, de 08.06.78, do Ministério de Trabalho, e suas alterações, que dispõe sobre as Normas Regulamentadoras.

  - Serviço Especializado de Segurança de Trabalho

b) A Contratada que, a qualquer tempo, durante a execução dos serviços objeto de Contrato, em função da soma dos efetivos de pessoal a serem alocados pela Contratada, e do grau de risco das atividades a serem desenvolvidas, se enquadrar no dimensionamento previsto no Quadro II da Norma Regulamentadora – NR 4, da Portaria n.º 3214, deverá constituir o Serviço Especializado de Segurança do Trabalho e contratar seus respectivos profissionais.

  - Inspeções de Segurança

c) A Contratante realizará, a seu critério, inspeções de segurança, nos vários locais de trabalho, visando verificar o cumprimento da legislação vigente, assim como normas, instruções, recomendações e outros atos que a Contratante julgar necessários, e se reservará o direito de sugerir outras providências à respeito da Segurança, Higiene e à Saúde, sempre que julgar necessária a proteção do meio ambiente, do elemento humano e do patrimônio, tanto da Contratante como da Contratada ou de terceiros. A Contratante suspenderá, total ou parcialmente, o uso de máquinas, equipamentos, ferramentas ou frentes de serviços, sem que incorra em ônus de qualquer natureza, sempre que ficar caracterizada uma situação de risco grave e iminente ou uma condição que coloque em perigo vidas humanas. Estas paralisações, embargos ou interdições, não eximem a Contratada das obrigações e penalidades constantes das Cláusulas contratuais referentes a prazos e multas.

  - Equipamento de Proteção Individual

- A Contratada fica obrigada a fornecer, gratuitamente, ao pessoal sob sua responsabilidade o Equipamento de Proteção Individual – EPI , adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem proteção.

- A Contratada deverá ainda, treinar e orientar os empregados para o uso adequado e obrigatório do EPI, substituí-lo quando danificado ou extraviado, responsabilizando-se  pela sua Higienização e Manutenção.

  - Sinalização de Segurança

f)	A Contratada deverá executar Sinalização de Segurança, conforme legislação vigente ou exigida pela Contratante, inclusive no que diz respeito a isolamento de área de trabalho, visando também, onde necessário, a proteção de terceiros.

  - Transporte de Pessoal

g) A Contratada deverá efetuar o transporte de pessoal com o máximo de segurança, atendendo às exigências locais e outras recomendações da Contratante que se fizerem necessárias, não sendo permitido o transporte de pessoal em locais impróprios nos veículos ou de maneira que ofereça possibilidade de quedas ou outros riscos.

  - Instalações Provisórias

h) As instalações provisórias deverão dispor de  condições  mínimas  de  higiene,  segurança e de conforto para os empregados, como determina a legislação vigente.

  - Substâncias Perigosas

- A Contratada deverá apresentar relação das substâncias perigosas, inclusive radioativas e produtos explosivos, que porventura vierem a ser utilizadas, informando seu uso e quantidades estocadas, cumprindo a legislação vigente para o transporte, armazenamento, uso e descarte do Ministério do Trabalho e Transporte.

- A Contratada deverá possuir procedimentos e informações técnicas sobre essas substâncias, estabelecendo condições a serem observadas durante o trabalho, equipamentos de proteção individual e coletiva para os riscos envolvidos no trato com  essas substâncias, equipamentos adequados de movimentação de embalagens e produtos a granel, quando for o caso, instalações adequadas para o armazenamento e uso dessas substâncias, condições de controle de riscos ambientais envolvidos e orientação para descarte das embalagens, resíduos e produtos considerados inadequados para o uso. Deverá possuir também as Fichas de Emergência (elaboradas pelos fabricantes ou fornecedores dessas substâncias) e, local de fácil acesso a todos os empregados que lidam com essas substâncias.

  - Relatório de Acidente do Trabalho

k) A Contratada deverá comunicar imediatamente a Contratante,  através  do  preenchimento do formulário “Relatório de Acidentes do Trabalho”, os acidentes com lesão, com ou sem perda de tempo e os acidentes fatais. Este preenchimento deverá ser feito pelo supervisor ou encarregado do acidentado. No caso de acidentes ocorridos em instalações, dentro da área sob responsabilidade da Contratante, com equipamentos, veículos ou embarcações pertencentes a Contratada, ela deverá enviar imediatamente a Contratante o relatório próprio, independente da existência ou não de acidentados.

ANEXO VII ATESTADO DE VISITA

O Hospital Federal dos Servidores do Estado - HFSE, através do Serviço de Infraestrutura,	vem	por	meio	deste	Atestado	de	Visita,	declarar	que	a	empresa

,	inscrita	no	C.N.P.J.	sob	o	nº.

, enviou representante credenciado, a fim de inspecionar o local, e neste ato declara que:

- Está ciente de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação em epígrafe, inclusive do estado de conservação das instalações e equipamentos do HFSE, no seguinte endereço: Rua Sacadura Cabral nº 178, Saúde - RIO DE JANEIRO/ RJ.

- Os serviços objeto da presente contratação serão executados em conformidade com o discriminado no TERMO DE REFERÊNCIA e normas pertinentes.

Rio de Janeiro, 	de 	de 2018.

De acordo:

Serviço de Infraestrutura do HFSE

Representante credenciado pela empresa CPF:

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, E SUAS ATUALIZAÇÕES.

--------------------------------------------------------------------------------- inscrito no CNPJ Nº ------------------------

---------------, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) --------------------------------------

-------------------------------------, portador da Carteira de Identidade n.º --------------------------------------------

e do CPF n.º ----------------------------------------------, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei n.º 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou e insalubre e não emprega menores de 16 anos.

Ressalva: emprega menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Rio de Janeiro, 	de. 	de 2018.

# Representante Legal

.

ANEXO IX – MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Em atendimento ao Anexo IV da Instrução Normativa nº 2 de 2008, alterada

| BOLETIM DE DESEMPENHO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇO: |  |  | ETAPA: |  |  |  |
| NO. DO CONTRATO: |  | FISCAIS: |  | MATRÍCULA: |  |  |
| ITENS |  |  |  |  | CONCEITOS |  |
| 1 | MATERIAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |
| - Estado de conservação, qualidade e adequação dos materiais e equipamentos. |  |  |  |  |  |  |
| - Disponibilidade dos materiais e equipamentos, necessários aos |  |  |  |  |  |  |
| - Utilização de E.P.I |  |  |  |  |  |  |
| - Utilização de uniforme padronizado e outros itens aplicáveis |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PESSOAL |  |  |  |  |  |
| - Experiência e desempenho dos profissionais envolvidos. |  |  |  |  |  |  |
| - Respeito às normas de segurança no trabalho. |  |  |  |  |  |  |
| - Outros ITENS aplicáveis. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PRAZOS |  |  |  |  |  |
| - Andamento de cada etapa do cronograma. |  |  |  |  |  |  |
| - Atendimentos aos PRAZOS para medições e/ou aceitações. |  |  |  |  |  |  |
| - Cumprimento do prazo contratual. |  |  |  |  |  |  |
| - Outros itens aplicáveis. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS |  |  |  |  |  |
| - Atendimento às especificações dos projetos. |  |  |  |  |  |  |
| - Respeito às normas técnicas vigentes. |  |  |  |  |  |  |
| - Nível de atendimento às condições pré-estipuladas no edital, |  |  |  |  |  |  |
| - Qualidade dos materiais. |  |  |  |  |  |  |
| - Outros itens aplicáveis. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |
| - Atendimento às melhorias e modificações solicitadas. |  |  |  |  |  |  |
| - Preenchimento correto dos Relatórios de Manutenção. |  |  |  |  |  |  |
| - Presteza do atendimento às solicitações da fiscalização e outros itens aplicáveis. |  |  |  |  |  |  |
| CONCEITOS : |  | EXCELENTE = 3 BOM = 2 FRACO = 1 |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES : |  |  |  |  |  |  |
| FISCAIS: |  |  |  |  |  |  |
| ASS: |  |  |  |  |  |  |

| Metodologia: 1. Manutenção Preventiva: - Demanda de manutenção preventiva: Nº. de Áreas disponibilizadas, e a sua efetiva manutenção preventiva executada (por especialidade), gerando o respectivo percentual de desempenho. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Manutenção Corretiva: - Demanda de manutenção corretiva: Nº. de Ordens de Serviços abertas, caracterizando necessidade operacional de manutenção corretiva, e a efetiva conclusão da manutenção corretiva, gerando o respectivo percentual de desempenho. |  |  |  |  |  |
| PLANILHA MENSAL DE DESEMPENHO |  |  |  |  |  |
| Especialidade | Nº.Preventivas | % Preventivas Concluídas | % Corretivas Abertas | Nº. Corretivas Pendentes | % Corretivas Concluídas |
| Considerações: - A Planilha poderá ser aplicada para formação de indicadores trimestral/semestral/anual, conforme necessidade, bastando adequar para o indicador desejado. - De acordo com a implantação dos serviços, e necessidades pontuais, poderão ser desenvolvidos outros indicadores de aferição. |  |  |  |  |  |

ANEXO X

GUIA DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

- Fiscalização inicial (no momento em que a terceirização é iniciada)

  - Elaborar planilha-resumo de todo o contrato administrativo. Ela conterá todos os empregados terceirizados que prestam serviços no órgão, divididos por contrato, com as seguintes informações: nome completo, número de CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos e sua quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências, horas extras trabalhadas.

  - Conferir todas as anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados, por amostragem, e verificar se elas coincidem com o informado pela empresa e pelo empregado. Atenção especial para a data de início do contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração (importante esteja corretamente discriminada em salário-base, adicionais e gratificações) e todas as eventuais alterações dos contratos de trabalho.

  - O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato administrativo.

  - O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT):

  - Consultar eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as empresas terceirizadas (por exemplo, se os empregados têm direito a auxílio-alimentação gratuito).

  - Verificar a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais condições obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

- Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura)

  - Elaborar planilha-mensal que conterá os seguintes campos: nome completo do empregado, função exercida, dias efetivamente trabalhados, horas extras trabalhadas, férias, licenças, faltas, ocorrências.

  - Verificar na planilha-mensal o número de dias e horas trabalhados efetivamente. Exigir que a empresa apresente cópias das folhas de ponto dos empregados por ponto eletrônico ou meio que não seja padronizado (Súmula 338/TST). Em caso de faltas ou horas trabalhadas a menor, deve ser feita glosa da fatura.

  - Exigir da empresa comprovantes de pagamento dos salários, vales-transporte e auxílio alimentação dos empregados.

  - Realizar a retenção da contribuição previdenciária (11% do valor da fatura) e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço.

  - Exigir da empresa os recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes documentos:

- cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);

- cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet;

- cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE);

- cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET).

  - Exigir da empresa os recolhimentos das contribuições ao INSS por meio de:

- cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);

- cópia do Comprovante de Declaração à Previdência;

- cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet;

- cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE);

- cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET).

  - Consultar a situação da empresa junto ao SICAF.

  - Exigir a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expire o prazo de validade.

- Fiscalização diária

  - Conferir, todos os dias, quais empregados terceirizados estão prestando serviços e em quais funções. Fazer o acompanhamento com a planilha-mensal.

  - Verificar se os empregados estão cumprindo à risca a jornada de trabalho. Deve ser instaurada uma rotina para autorizar pedidos de realização de horas extras por terceirizados. Deve-se  combinar com a empresa a forma da compensação de jornada.

  - Evitar ordens diretas aos terceirizados. As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados terceirizados.

  - Evitar toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço como a negociação de folgas ou a compensação de jornada. Essa conduta é exclusiva do empregador.

- Fiscalização especial

  - Observar qual é a data-base da categoria prevista na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Os reajustes dos empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela empresa no dia e percentual previstos (verificar a necessidade de proceder ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato em caso de reajuste salarial).

  - Controle de férias e licenças dos empregados na planilha-resumo.

  - A empresa deve respeitar as estabilidades provisórias de seus empregados (cipeiro, gestante, estabilidade acidentária).

ANEXO II

### TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO (A) HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO E A EMPRESA

### ............................................................

A União, por intermédio do(a) HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO, com sede  na  Rua Sacadura Cabral, 178, Saúde, na cidade Rio de Janeiro /Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ sob o nº 00394544021182, neste ato representado(a) pelo Diretor Geral do HFSE Dr. ALEXANDRE DE CASTRO DO AMARAL, nomeado pela Portaria nº 2.707 de 13 de dezembro de 2016, publicada no DOU de 14 de dezembro de 2016, inscrito(a) no CPF nº 003.351.797-54, portador da Carteira de Identidade CRM nº 52.60326-6, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº

............................,   sediado(a)   na   ...................................,   em	doravante

designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 33433.005935/2017-06 e em observância aos termos nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05/2017 DE 25/05/2017, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, revogado pelo Decreto 8.538, de 6 de outubro de 2015, Decreto n° 2.271, de 07/07/1997, conforme Decreto Presidencial n° 5.932, de 10/03/2005, publicado no DOU de 11/03/2005 e demais Leis, Decretos, Instruções Normativas e Resoluções pertinentes ao objeto e suas respectivas atualizações, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital., resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 02/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

  - O objeto do presente instrumento refere-se a Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de forma ininterrupta e continuada, com dedicação exclusiva de mão de obra, englobando o fornecimento de peças/materiais e serviços das Instalações Ordinárias, Especiais e Equipamentos Prediais, do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), incluindo a Operação, Suporte Técnico e Gerencial dos Sistemas Civis, Hidráulicos, Elétricos de Alta e Baixa Tensão e dos Equipamentos de Sistemas Elétricos, Eletromecânicos, Gases Medicinais, Civis, Hidráulicos, cujas partes relevantes destacamos nas Especificações Técnicas e os respectivos anexos deste Termo de Referência., anexo do Edital.

  - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

  - Objeto da contratação:

| Item | Descrição | Valor mensal | Valor anual |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de forma ininterrupta e continuada, com dedicação exclusiva de mão de obra, englobando o fornecimento de peças/materiais e serviços das Instalações Ordinárias, Especiais e Equipamentos Prediais, do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), incluindo a Operação, Suporte Técnico e Gerencial dos Sistemas Civis, Hidráulicos, Elétricos de Alta e Baixa Tensão e dos Equipamentos de Sistemas Elétricos, Eletromecânicos, Gases Medicinais, Civis, Hidráulicos, cujas partes relevantes destacamos nas Especificações Técnicas e os respectivos anexos deste Termo de Referência. | R$ | R$ |

- CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

  - O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de.........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

    - Os serviços tenham sido prestados regularmente;

    - A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

    - O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;

    - A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

    - A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

  - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.

- CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

  - O valor mensal da contratação é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total de R$ .......( ).

  - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

- CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 250061

Fonte: 6151000000

Programa de Trabalho: PTRES 091.311

Elemento de Despesa: 339039-17

  - No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

- CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

  - O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Edital.

- CLÁUSULA SEXTA – REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE

  - Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto n° 2.271, de 1997, e nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05/2017.

  - A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.

  - O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação e para o reajuste será contado:

    - Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

    - Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa;

    - Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado será utilizado o reajuste de preços: a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital, onde a contratada deverá apresentar comprovação de variação de preços para os materiais, onde também poderá ser aplicado como índice geral, SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índices da Construção Civil), tabela EMOP (Empresas de Obras públicas do Estado do Rio de Janeiro) ou SCO (Sistema de Custos e Obras da Fundação Getúlio Vargas) no caso de inviabilidade na aplicação, variação, ou outro equivalente que venha substituí-lo.

  - Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

  - O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

  - Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação ou reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação ou ao reajuste.

  - Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

    - da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes  de mão de obra;

    - do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);

    - do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado;

  - Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

  - Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

  - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

  - A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista.

  - Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.

  - Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:

    - os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;

    - as particularidades do contrato em vigência;

    - a nova planilha com variação dos custos apresentados;

    - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;

    - índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da Contratada.

    - A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA.

  - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

    - a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

    - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

    - em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

  - Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

  - A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

  - O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.

  - As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

- CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ............... (.......................), na modalidade de

............................, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, no prazo de 10 (dez) dias, observadas

as condições previstas no Edital.

  - A garantia prevista em edital somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, conforme na Instrução Normativa SEGES/MPDG n. 05/2017, observada a legislação que rege a matéria.

- CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

  - O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

- CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

  - As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

- CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

  - As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

  - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

  - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

  - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

    - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

    - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

    - Indenizações e multas.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

  - É vedado à CONTRATADA:

    - caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

    - interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

  - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - Haverá redução e/ou eliminação dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação, mediante negociação contratual, em consonância com o art. 30-A, § 4°, incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

  - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

  - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

  - O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

..........................................., .......... de.......................................... de 2018.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME E CPF

NOME E CPF

[Digite texto]

ANEXO III

Relação de compromissos assumidos

Ao Hospital Federal dos Servidores do Estado

À Divisão de Contratos e Licitação

Pregão Eletrônico 02/2018, processo nº 33433.005935/2017-06.

A empresa 	vem, conforme relação anexa e em atendimento do que determina o edital do pregão eletrônico 02/2018 detalhar o rol de obrigações assumidas com empresas públicas ou privadas/órgãos da Administração pública e declara estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte do HFSE para a finalidade para a qual se apresenta.

| Contratante | Nº do contrato | Objeto | Local do serviço | Data de início | Prazo de execução | Valor do serviço | Situação atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Local, data, assinatura e identificação do responsável pela empresa.

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° XXXX/201

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.33433.005935/2017-06

_ 	_ 	_ 	_ 	_ 	_ 	_ 	_	(identificação

do   licitante),   inscrita   no   CNPJ   nº    _   _    _ 	,   por  intermédio  de	seu

representante  legal,  o Sr. 	_    _    _    _    _ 	_  (nome do representante),

portador   da	Cédula   de   Identidade   RG	nº

_ 	_    _

e   do	CPF nº

, AUTORIZA o(a) (Nome do Órgão ou Entidade promotora da licitação), para os fins de cumprimento ao disposto na Instrução Normativa SEGES/MPDG n° 05, de 25/05/2017, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e dos dispositivos correspondentes do Edital do Pregão n. 02/2018:

- Que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores  alocados a qualquer tempo na execução do contrato acima mencionado  os valores relativos aos salários e demais verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias devidas, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis, conforme Instrução Normativa SEGES/MPDG n° 5/2017;

- Que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na execução do contrato e depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, e aberta em nome da empresa (indicar o nome  da empresa) junto a instituição bancária oficial, conforme a Instrução Normativa SEGES/MPDG n° 05/2017, cuja movimentação dependerá de autorização prévia da(o) (Nome do Órgão ou Entidade promotora da licitação), que também terá permanente autorização para acessar e conhecer os respectivos  saldos  e extratos, independentemente de qualquer intervenção da titular da conta.

- Que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a CONTRATADA não efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, conforme Instrução Normativa SEGES/MPDG n° 5/2017;

..........................................., .......... de............................................ de 2018.

(assinatura do representante legal do licitante)

### ANEXO V

PR 02/2018

Processo Administrativo nº33433.005935/2017-06

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

(Avaliação da qualidade dos serviços)

| Indicador |  |
| --- | --- |
| Prestar com eficiência de no mínimo, 95% do total dos serviços contratados |  |
| Item | Descrição |
| Finalidade | Prestar os serviços de acordo com o Termo de Referência |
| Meta a cumprir | Garantir no mínimo, 95% de eficiência nos atendimentos, na pontualidade e qualidade do trabalho dos prestadores de serviços |
| Instrumento de medição | Planilha IMR |
| Forma de acompanhamento | Pela fiscalização através de inspeções eventuais ou rotineiras, planilhas de controle, prazo de atendimento das demandas solicitadas, manifestações escritas das áreas demandantes dos serviços e relatórios detalhados de todas as prestações de serviços realizados a cada fechamento do mês; |
| Periodicidade | mensal |
| Mecanismo de Cálculo ( máximo de 5% do total de relógios biométricos inoperantes por mês no HFSE) | IQm 5%= inconformidades relatadas pelas áreas demandantes ou pela fiscalização / total de funcionários alocados na prestação de serviços x 100% |
| Início de Vigência | Da data da assinatura do contrato |
| Faixas de ajuste no pagamento ( Atendimento das ordens de serviços) | Conforme TR; Atendimento em até 3 horas –pagamento de 80% do valor da OS –nível de pontos para sanção-1 Atendimento acima de 3 horas –pagamento de 70% do valor da OS- nível de pontos para sanção- 2 |
| Sanções | 10% das OS acima de 1 - multa de 5% do valor mensal do contrato 20% das OS acima de 2 - multa de 15% + rescisão contractual, além das sanções administrativas previstas neste Termo de Referência. |

Obs: na avaliação da qualidade dos serviços poderá ser adotado o IMR ou o disposto no item 14 do Termo de Referência, no que couber;

ANEXO VI

TERMO DE CONCILIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A UNIÃO

PROCESSO Nº 33433.005935/2017-06 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018

Termo de Conciliação Judicial

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador- Geral do Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª Região, Dr. Brasilino Santos Ramos e pelo Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub Procuradora Regional da União - 1ª Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;

CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual seja ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante contraprestação pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do Trabalho ou por estatuto próprio, quando se tratar de relação  de trabalho de natureza estatutária, com a Administração Pública;

CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei trabalhista;

CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei n. 5.764, de 16.12.1971, art. 4º, “(...) são  sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados”.

CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua norma estatutária, (art. 86, da Lei n. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de mão-de-obra terceirizada;

CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331);

CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão-de-obra, que prestam serviços de natureza subordinada à UNIÃO embora laborem em situação fática idêntica a dos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-se à margem de qualquer proteção jurídico-laboral, sendo- lhes sonegada a incidência de normas protetivas do trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e higidez do trabalho subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (arts. 5º, caput e 1º, III e IV da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do fornecedor de mão-de-obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do art. 3º, da CLT na atividade de intermediação de mão-de-obra patrocinada por falsas cooperativas;

CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada na

90ª sessão, da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que os Estados devem implementar políticas nos sentido de:

“8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não cumprimento das leis do trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego disfarçados, e combater pseudocooperativas que violam os direitos dos trabalhadores velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as empresas.”

RESOLVEM

Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-RJ, mediante os seguintes termos:

Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas de mão- de-obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados, sendo eles:

- – Serviços de limpeza;

- – Serviços de conservação;

- – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria;

- – Serviços de recepção;

- – Serviços de copeiragem;

- – Serviços de reprografia;

- – Serviços de telefonia;

- – Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações;

- – Serviços de secretariado e secretariado executivo;

- – Serviços de auxiliar de escritório;

- – Serviços de auxiliar administrativo;

- – Serviços de office boy (contínuo);

- – Serviços de digitação;

- – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas;

- – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante;

- – Serviços de ascensorista;

- – Serviços de enfermagem; e

- – Serviços de agentes comunitários de saúde.

Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem previsão legal.

Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e acordos prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput.

Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão-de-obra, aquela associação cuja atividade precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias profissões (inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não detenham qualquer meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de forma individual (e não coletiva), pelos seus associados.

Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os mesmos podem ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores subordinados), cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais;

Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja em relação às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser juntada, na fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento (intermediação de mão-de-obra) de trabalhadores a órgãos públicos por cooperativas de qualquer natureza.

Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços disciplinados pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de conciliação e sua homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte integrante desses editais, como anexo.

Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de serviços para as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição obrigatória à assinatura do respectivo contrato.

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO

Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições estabelecidas no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas “a” a “r” da

Cláusula Primeira, será responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa prevista no caput, sem prejuízo das demais cominações legais.

Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste, a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua justificativa perante o Ministério Público do Trabalho.

DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA

Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da administração pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado conhecimento ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que discipline a matéria no âmbito de sua competência.

DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE

Cláusula Sexta – - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do Juízo da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos.

Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da data de sua homologação judicial.

Parágrafo único – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o presente acordo, não serão renovados ou prorrogados.

Cláusula Oitava -A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas em relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus.

Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em cinco vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e 876, caput, da CLT.

Brasília, 05 de junho de 2003.

Testemunhas:

GUILHERME MASTRICHI BASSO GUIOMAR RECHIA GOMES

Procurador-Geral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho

BRASILINO SANTOS RAMOS FÁBIO LEAL CARDOSO

Procurador-Chefe/PRT 10ª Região Procurador do Trabalho

MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO

Procurador-Geral da União

HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO MÁRIOLUIZ GUERREIRO

Sub-Procuradora-Regional da União–1ª Região Advogado da União

GRIJALBO FERNANDES COUTINHO

Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA

PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE

REGINA BUTRUS

Presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT

Anexo VII

PROPOSTA DE PREÇOS

PR 02/2018

Processo n° 33433.005935/2017-06

AO HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO - HFSE

Prezados Senhores,

Declaramos que foram examinadas minuciosamente, estamos cientes e de acordo com as normas específicas do Termo de Referência que tem como objeto (colocar descrição do Termo de Referência), com todas as especificações e características descritas no Edital e seus anexos para o Hospital dos Servidores do Estado/RJ, conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos.

Propomos fornecer, sob nossa integral responsabilidade, os serviços conforme solicitado no Termo de Referência supracitado, pelo valor global anual de R$

(valor por extenso), para o(s) item(s)....,sendo todos os serviços pagos pelo efetivamente executado e/ou pelo fornecimento dos insumos.

Esta proposta possui a validade de 12(doze) meses.

### Observação:

O valor anual do grupo supracitado refere-se ao valor total anual da prestação do serviço contratado, inclusos todos os insumos, custos, tributos e encargos sociais decorrentes da contratação; esta proposta tem validade de 12(doze) meses, a contar da data de sua apresentação.

Rio de Janeiro, 	de 	de 2018.

Representante  da Empresa

RG:  _________________

CPF:  ________________

Anexo VIII

PR02 /2018

Processo administrativo nº 33433.005935/2017-06

### TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 	/

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO HOSPITAL FEDERAL  DOS SERVIDORES  DO ESTADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 	, VISANDO À OPERACIONALIZAÇÃO DA RETENÇÃO DE PROVISÕES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS A SEREM PAGOS, NOS TERMOS DA na Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 05/2017, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

A  UNIÃO,  por  intermédio  do 	,  (informar  o  órgão)  estabelecido(a) 	,  (endereço  completo),

inscrito(a)  no  CNPJ/MF  sob  o  nº 	/	-    ,  por  meio da Coordenação 	_,  consoante  delegação de

competência conferida pela Portaria nº 		, de     /	/	, (data) publicada no D.O.U. de     /	/	, (data) neste ato, representado(a) pelo(a) 	(cargo), Senhor(a) 		,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade nº

,  expedida  pela 	,   e  inscrito  no  CPF  sob  nº 	,   nomeado(a)   pela  Portaria nº

, de

/	/

(data), publicada no D.O.U. de

/	/

(data), doravante denominado(a)

ADMINISTRAÇÃO   PÚBLICA  FEDERAL,   e,   de  outro  lado,   a  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA, 	_,

estabelecido(a) 	,  inscrito(a)  no  CNPJ/MF   sob   o  nº 	, daqui por diante denominado(a) INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA, neste ato, representado(a) pelo seu 		(cargo), Senhor(a)

, portador(a) da Carteira  de Identidade nº 	, expedida pela 	, e inscrito no CPF sob nº 		_, têm justo e acordado o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, para o estabelecimento de critérios e procedimentos para abertura automatizada de contas bancárias específicas destinadas a abrigar os recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços de contratos firmados pelo órgão ou entidade ora mencionado, mediante as condições previstas nas seguintes cláusulas:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINIÇÕES

Para efeito deste Termo de Cooperação Técnica entende-se por:

- CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.

- Prestador de Serviços - pessoa física ou jurídica que possui Contrato firmado com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

- Rubricas – itens que compõem a planilha de custos e de formação de preços de contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

- Conta-Depósito Vinculada – bloqueada para movimentação – cadastro em nome do Prestador dos Serviços de cada contrato firmado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, a ser utilizada exclusivamente para crédito das rubricas retidas.

- Usuário(s) – servidor(es) da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e por ela formalmente indicado(s), com conhecimento das chaves e senhas para acesso aos aplicativos instalados nos sistemas de autoatendimento da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

- Partícipes – referência ao órgão da Administração Pública Federal e à Instituição Financeira.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objetivo regulamentar o estabelecimento, pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, dos critérios para abertura de contas-depósitos específicas destinadas a abrigar os recursos retidos de rubricas constantes

da planilha de custos e formação de preços dos contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, bem como viabilizar o acesso da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aos saldos e extratos das contas abertas.

- Para cada Contrato será aberta uma conta-depósito vinculada em nome do Prestador de Serviços do Contrato.

- A conta será exclusivamente aberta para recebimento de depósitos dos recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e de formação de preços dos contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, pagos ao Prestador de Serviços dos Contratos e será denominada conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação.

- A movimentação dos recursos na conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação será providenciada exclusivamente à ordem da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO FLUXO OPERACIONAL

O cadastramento, captação e movimentação dos recursos dar-se-ão conforme o fluxo operacional a seguir:

- A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL firma o Contrato com o Prestador dos Serviços.

- A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL envia à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA arquivo em meio magnético, em modelo específico previamente acordado entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para abertura de conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação – em nome do Prestador de Serviços que tiver contrato firmado ou envia Ofício à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, solicitando a abertura de conta- depósito vinculada-bloqueada para movimentação em nome do Prestador de Serviços.

- A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA recebe arquivo transmitido pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e abre conta- depósito vinculada – bloqueada para movimentação, em nome do Prestador dos Serviços para todos os registros dos arquivos válidos, nas agências da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA no território nacional ou a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA recebe Ofício da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e, após a entrega, pelo Prestador de Serviços, dos documentos necessários, procede à abertura da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação em nome do Prestador de Serviços.

- A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA envia à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL arquivo retorno em modelo específico previamente acordado entre os Partícipes, contendo o cadastramento da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação aberta em nome do Prestador dos Serviços, bem  como as eventuais rejeições,  indicando seus  motivos ou envia Ofício à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, contendo o número da conta-depósito vinculada-bloqueada para movimentação em nome do Prestador de Serviços.

- A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA recebe o ofício da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e efetua cadastro no seu sistema eletrônico.

- A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL credita mensalmente recursos retidos da planilha de custos e de formação de preços do contrato firmado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL na conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação, mantida exclusivamente nas agências da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, mediante emissão de Ordem Bancária, na forma estabelecida pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

- A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL solicita à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA a movimentação dos recursos, na forma do Anexo IV do presente Instrumento.

- A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA acata solicitação de movimentação financeira na conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação efetuada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, confirmando, por meio de Ofício, nos moldes indicados no Anexo V deste Instrumento, caso a movimentação não tenha sido efetuada pela Administração Pública Federal via meio eletrônico.

- A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibiliza à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aplicativo, via internet, para consulta de saldos e extratos e para movimentação, se for o caso, da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação, após autorização expressa da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, para recebimento de chave e senhas de acesso a sistema eletrônico.

  - O fluxo operacional se dará nos seguintes termos:

    - O acesso da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL às contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação fica condicionado à expressa autorização, formalizada em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do Anexo VI deste Instrumento, pelos Proponentes, titulares das contas, quando do processo de entrega da documentação junto à agência da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

    - Os recursos depositados nas contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação – serão remunerados conforme índice de correção da poupança pro rata die.

    - Eventual alteração da forma de correção da poupança prevista no subitem 9.1.2 deste instrumento implicará a revisão deste Termo de Cooperação Técnica.

### CLÁUSULA QUARTA - DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL compete:

- Assinar o Termo de Adesão ao Regulamento da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, onde está estabelecido o vínculo jurídico com a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para amparar a utilização de qualquer aplicativo.

- Designar, por meio de Ofício, conforme Anexo VII do presente Instrumento, até, no máximo, 4 (quatro) servidores para os quais a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibilizará chaves e senhas de acesso ao autoatendimento à Administração Pública, com poderes somente para consultas aos saldos e aos extratos das contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação.

- Remeter à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA arquivos em modelo específico, acordado entre os Partícipes, solicitando o cadastramento das contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação ou remeter à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Ofício, solicitando a abertura das contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação.

- Remeter Ofícios à Agência da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, solicitando a movimentação de recursos das contas- depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação ou movimentá-los por meio eletrônico.

- Comunicar ao Prestador de Serviços, na forma do Anexo VIII do presente Instrumento, o cadastramento das contas- depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação, orientando-os a comparecer à Agência da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para providenciar a regularização, entrega de documentos e assinatura da autorização, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do Anexo VI deste instrumento, para que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL possa ter acesso aos saldos e aos extratos da conta-depósito vinculada, bem como solicitar movimentações financeiras.

- Prover os ajustes técnicos de tecnologia da informação para possibilitar o acesso aos sistemas de autoatendimento, por intermédio do qual será viabilizado o acesso aos saldos e aos extratos das contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação.

- Adequar-se a eventuais alterações nos serviços oferecidos pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

- Instruir os usuários sobre forma de acesso às transações dos sistemas de autoatendimento da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

- Manter rígido controle de segurança das senhas de acesso aos sistemas de autoatendimento da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

- Assumir como de sua inteira responsabilidade os prejuízos que decorrerem do mau uso ou da quebra de sigilo das senhas dos servidores devidamente cadastrados nos sistemas de autoatendimento, conforme item 2 desta cláusula, cuidando de substituí-las, imediatamente, caso suspeite de que tenham se tornado de conhecimento de terceiros não autorizados.

- Responsabilizar-se por prejuízos decorrentes de transações não concluídas em razão de falha de seu equipamento e/ou erros de processamento em razão da inexistência de informação ou de fornecimento incompleto de informações.

- Comunicar tempestivamente à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA qualquer anormalidade detectada que possa comprometer o perfeito funcionamento da conexão aos sistemas de autoatendimento, em especial, no que concerne à segurança das informações.

- Permitir, a qualquer tempo, que técnicos da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA possam vistoriar o hardware e software

utilizados para conexão aos sistemas de autoatendimento.

- Não divulgar quaisquer informações contidas nas transações efetuadas nos sistemas de autoatendimento colocados  à sua disposição, de modo a manter o sigilo bancário, a privacidade em face de servidores, e outras pessoas integrantes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL que não sejam usuários, e as normas de segurança da informação da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

### CLÁUSULA QUINTA - DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA compete:

- Disponibilizar os sistemas de autoatendimento à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

- Gerar e fornecer até 4 (quatro) chaves e senhas iniciais de acesso, para utilização na primeira conexão aos sistemas de autoatendimento, oportunidade na qual as senhas serão obrigatoriamente substituídas pelos respectivos detentores das chaves, por outra de conhecimento exclusivo do usuário.

- Informar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL quaisquer alterações nos serviços oferecidos pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, por intermédio dos sistemas de autoatendimento ou via Ofício.

- Prestar o apoio técnico que se fizer necessário à manutenção do serviço, objeto deste instrumento, e ao cadastramento de contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação.

- Gerar e encaminhar, via sistema de autoatendimento, os arquivos retorno do resultado do cadastramento das contas- depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação ou encaminhar Ofício, contendo o número da conta aberta em nome do Prestador dos Serviços.

- Orientar sua rede de agências quanto aos procedimentos operacionais específicos objeto deste instrumento.

- Informar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL os procedimentos adotados, em atenção aos Ofícios recebidos.

### CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS

Este Termo de Cooperação Técnica não implica desembolso, a qualquer título, presente ou futuro, sendo vedada a transferência de recursos financeiros entre os Partícipes.

### CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Cooperação Técnica poderá ter sua vigência limitada a até 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura.

### CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação de extrato do presente instrumento no Diário Oficial da União será providenciada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à data de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data.

### CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

Sempre que necessário, as cláusulas deste Termo de Cooperação Técnica, à exceção da que trata do objeto, poderão ser aditadas, modificadas ou suprimidas, mediante Termo Aditivo, celebrado entre os Partícipes, passando esses termos a fazer parte integrante deste instrumento como um todo, único e indivisível.

### CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

Este Termo de Cooperação Técnica poderá ser denunciado por qualquer dos Partícipes em razão do descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele pactuadas, bem assim pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente inexequível ou, ainda, por ato unilateral, mediante comunicação  prévia da parte que dele se desinteressar, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, ficando os Partícipes responsáveis pelas obrigações anteriormente assumidas.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Os casos omissos e/ou situações contraditórias deste Termo de Cooperação Técnica deverão ser resolvidos mediante conciliação entre os Partícipes, com prévia comunicação por escrito da ocorrência, consignando prazo para resposta, e todos aqueles que não puderem ser resolvidos dessa forma serão dirimidos pela Justiça Federal, na Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ.

E por estarem justos e de acordo, os Partícipes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas que também o subscrevem, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Local,	de	de 2018 .

Assinatura do representante da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

Assinatura do representante da	INSTITUIÇÃO

### FINANCEIRA

Nome:	Nome:

CPF:	CPF

### Testemunhas:

Termo de Cooperação Técnica nº 	/

Ofício nº 	/	– ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

de 	de 20 .

A(o) Senhor(a) Gerente (nome do gerente) (Endereço com CEP)

Senhor(a) Gerente,

Reporto-me ao Termo de Cooperação Técnica nº / , firmado com essa Instituição, para solicitar que, excepcionalmente, promova o cadastramento de conta- depósito vinculada – bloqueada para movimentação –, em nome do Prestador de Serviços a seguir indicado, destinada a receber recursos retidos de rubricas constantes na planilha de custos e formação de preços do Contrato nº / , firmado por esta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL:

CNPJ:

Razão Social:

Nome Personalizado:

Endereço:

Representante Legal:

CPF do Representante Legal:

Atenciosamente,

Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal ou do servidor previamente designado pelo ordenador

### Termo de Cooperação Técnica nº 	/

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (LOGOTIPO)

,	de 	de 20 .

Senhor 	,

Em  atenção  ao Ofício 	informamos que o representante legal da empresa

, CNPJ 	,  deverá comparecer  à agência

para assinar o contrato da abertura de conta-depósito vinculada

– bloqueada para movimentação, destinada a receber créditos ao amparo na IN nº 2, de 30 de abril de 2008, a título de provisão para encargos trabalhistas do Contrato nº 	.

Ratifico que, conforme previsto no Termo de Cooperação Técnica nº     /     firmado     com a Instituição Financeira, qualquer tipo de movimentação financeira somente ocorrerá mediante solicitação da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

,

Gerente

Ao Senhor

Nome e cargo do representante da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL Endereço

### Termo de Cooperação Técnica nº 	/

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (LOGOTIPO)

Ofício nº 	/

,	de 	de 20 .

Senhor,

Informamos abaixo os dados para abertura de conta-depósito vinculada à empresa

, CNPJ 		, na Agência 	, da Instituição Financeira 		, prefixo 		, destinada a receber os créditos ao amparo da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, da SLTI/MP:

Agência :

Convenente Subordinante: Administração Pública Federal Cidade/Município:

Comunico que essa Administração Pública poderá realizar os créditos após pré- cadastramento no portal da Instituição Financeira, sítio 	.

Ratifico que a conta somente será aberta após o acolhimento do primeiro depósito e, conforme Termo   de   Cooperação  Técnica nº 	/	, qualquer tipo de movimentação financeira ocorrerá mediante solicitação da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

Atenciosamente,

Gerente

### Termo de Cooperação Técnica nº 	/

Ofício nº	/20 	–

Local, 	de 	de 20 .

A(o) Senhor(a) Gerente (nome do gerente)

(endereço da agência com CEP) Senhor Gerente,

Solicito DEBITAR, conforme indicado a seguir, a movimentação de R$ 	da conta nº 	da agência nº 	de titularidade de 	,

(nome do proponente)

Inscrito no CNPJ  sob o nº 	, aberta para receber recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato nº 	/	, firmado por esta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, e CREDITAR na seguinte conta-depósito:

Instituição Financeira Agência Conta CPF /CNPJ

Atenciosamente,

Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal/ou servidor previamente designado pelo ordenador

### Termo de Cooperação Técnica nº 	/

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (LOGOTIPO)

Ofício/Carta nº 	(número sequencial)

,	de 	de 20 .

Senhor 	,

(nome do representante da Administração Pública Federal)

Em atenção ao seu Ofício nº 	/20 	– 	, de 	/	/20 	, informo a	efetivação de DÉBITO na conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação – de nº 	,	da agência nº

, da Instituição Financeira, e CRÉDITO na seguinte conta-depósito:

Instituição Financeira Agência Conta CPF /CNPJ

Atenciosamente,

(nome do Gerente)

Nº da Agência da Instituição Financeira

### Termo de Cooperação Técnica nº 	/

A U T O R I Z A Ç Ã O

À Agência 	da Instituição Financeira

(endereço da agência)

Senhor (a) Gerente,

Autorizo, em caráter irrevogável e irretratável, que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL solicite a essa agência bancária, na forma indicada por essa agência, qualquer tipo de movimentação financeira  na conta-depósitovinculada nº 	– bloqueada para movimentação, de minha titularidade, aberta para receber recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato nº / , firmado com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, bem como tenha acesso irrestrito aos saldos da referida conta-depósito, extratos e movimentações financeiras, inclusive de aplicações financeiras.

Atenciosamente,

(local e data)

Assinatura do titular da conta-depósito

### Termo de Cooperação Técnica nº 	/

Oficio nº 	/20 	–

,	de 	de 20

A(o) Senhor(a) Gerente (nome do gerente)

(endereço da agência com CEP)

Senhor Gerente,

Solicito providenciar a geração de chaves e senhas iniciais de acesso aos aplicativos dos sistemas de autoatendimento dessa Instituição Financeira para os servidores a seguir indicados:

| CPF | Nome | Documento/Poderes |
| --- | --- | --- |

Atenciosamente,

Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal ou do servidor previamente designado pelo ordenador

### Termo de Cooperação Técnica nº 	/

Oficio nº 	/20 	–

Local, 	de 	de 20

A(o) Senhor(a)

(nome do Proprietário da empresa contratada pela Administração Pública Federal) (endereço da empresa com CEP)

Senhor Sócio-Proprietário,

,  da  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA   _ 	, em seu nome, aberta para receber recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato nº / , firmado entre essa empresa e esta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

  - Na oportunidade, solicito comparecer, em no máximo 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento deste Ofício, à referida agência para fornecer a documentação indicada no edital de licitação, de acordo com as normas do Banco Central, bem como assinar os documentos indicados pela Instituição Financeira e autorizar, em caráter irrevogável e irretratável, o acesso irrestrito desta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aos saldos da referida conta – depósito, aos extratos e a movimentações financeiras, inclusive de aplicações financeiras e solicitar quaisquer movimentações financeiras da referida conta-depósito.

  - Informo que o descumprimento do prazo indicado no parágrafo anterior poderá ensejar aplicação das sanções previstas na Cláusula 	do mencionado contrato.

Atenciosamente,

Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal ou do servidor previamente designado pelo ordenador

ANEXO IX

DECLARAÇÃO	DE	OPTANTE	OU	NÃO	OPTANTE	PELA	DESONERAÇÃO	DA	FOLHA	DE PAGAMENTO

Processo n.º 33433.005935/2017-06

Pregão nº 02/0218

A empresa	, inscrita no CNPJ nº.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a). . . . . . . . . . .

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , portador (a) da Carteira de Identidade Nº. . . . . . . . . . e do CPF nº . . . .

. . . . . . . , DECLARA, para fins deste  Edital, sob as sanções administrativas  cabíveis e sob as  penas da lei, conforme determinam as Leis  Federais  de  nºs  8.212/1991,  12.546/2011,  12.844/2013 e 13.161/2015, que:

( ) A empresa não é optante pela desoneração da folha de pagamento e fará os recolhimentos  referentes as contribuições previdenciárias, na alíquota de 20% (vinte por cento), sobre o total da remuneração paga aos segurados empregados, de acordo com a Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991.

( ) A empresa é optante pela desoneração da folha de pagamento e fará os  recolhimentos referentes   as contribuições previdenciárias, na  alíquota de 	% ( 	), sobre o valor  da receita bruta, de acordo com as Leis nº 12.546/2011 de 14 de dezembro de 2011, nº 12.844/20013 de   19 de julho de 2013 e nº 13.161/2015 de 31 de agosto de 2015.

Declaro ainda que não retrocederei e não voltarei a quantificar as contribuições previdenciárias, tendo em vista a natureza irretratável da referida opção.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº: RG

Nº:

Observações:

Assinalar com um “X” a opção da empresa.